PAGE  
2

Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“ 
1.2. Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 
1.4. Pirkimo objektas:

1.5.  Prekės – Laboratorinė įranga
2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama Asfalto gamybos bazės laboratorinė įranga (toliau – Prekės). 
2.2. Perkamų prekių sąrašas nurodytas šios techninės specifikacijos 4 priede. 

2.2.1. Džiovinimo krosnis - 1 vnt.
2.3. Laboratorinė įranga turi atitikti EN 933-1, EN 12697-1, EN 12697-2 standartus.
2.4. Kartu su prekėmis privalo būti pateikiami (ne vėliau nei prekių perdavimo dieną): įrangos bukletai, naudojimo instrukcijos ar nuorodos į gamintojo svetainę, kur nurodomi siūlomų prietaisų techniniai parametrai, darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, prekių kokybę įrodantys dokumentai: gamintojo katalogai su kokybę atitinkančiais parametrais, standartų atitikties sertifikatai ar deklaracijos, kokybės tikrinimo sertifikatai (sietams).
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Prekės turi būti pristatytos, pajungtos, suderintos ir paleistos adresu:  Pramonės 26, Kuršėnai, Šiaulių raj. (Kuršėnų asfalto bazė)
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Prekių pristatymo, pajungimo, derinimo terminas  ne daugiau 60 kalendorinių dienų.

4.2. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Laboratorinės įrangos techniniai pasai, (ar kiti dokumentai) teikiami Pirkėjui lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus-patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).
5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas atsiskaito už prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę sistemą „E.sąskaita“ gavimo dienos, mokėjimo pavedimu į Paslaugos teikėjo mokėjimo dokumente  nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą.  
PAGE  

