## Sheet1
Konkurso sąlygų
2 priedo 1 priedėlis
UAB „Spektramed“
Uždaroji akcinė bendrovė, Z. Sierakausko 15A-27, LT-03105 Vilnius, Tel.: (8-5) 212 37 35, faks.: (8-5) 212 27 63, el.p.: info@spektramed.lt informacija kaupiama VĮ „Registrų centras“, įmonės kodas 121292719 įmonės PVM kodas LT212927113
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS PRIETAISŲ PIRKIMO
2020-09-30 Nr.20200930
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  | UAB „Spektramed“
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  | Z.Sierakausko g.15A-27, Vilnius
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos /kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/ |  |  | Andrius Lekstutis
| Telefono numeris |  |  | 8 5 2123735
| Fakso numeris |  |  | 8 5 212 27 63
| El. pašto adresas |  |  | info@spektramed.lt
| Tiekėjo banko rekvizitai |  |  | A/s Nr. LT 86 7044 0600 0104 7508 AB SEB Bankas
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. atviro konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Tiekėjas kainą privalo įrašyti į 7 skiltį (mato vieneto kaina be PVM turi būti pateikiama nurodant ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio, kitos skiltys (9 ir 10) bus paskaičiuotos automatiškai). Taip pat tiekėjas užpildo 5 ir 6 skiltis. 8 skiltyje nurodytas prekėms taikomas PVM dydis procentais. Tiekėjui draudžiama modifikuoti lentelę (formatuoti langelius, keisti formules ir pan.). Taip pat tiekėjas turi užpildyti pasiūlymo priedą, įrašydamas siūlomų prekių savybes (pagal techninės specifikacijos reikalavimus).
* - rašyti 3 skiltyje nurodyto mato vieneto įkainį/kainą
Mes siūlome šias prekes:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 12 mėn. ** | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vieneto įkainis/kaina* | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM)
Eur (be PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pirkimo kodas 33100000-1 - Medicinos įranga
8 | Mobilaus rentgeno aparato ,,Min X-ray“ priedai:
8.1 | tinklelis | vnt. | 1 | Tinklelis, GRS1518178614 | RC imaging, JAV | 520 | 21 | 520 | 629.2
8.2 | dėklas fosforinių kasečių | vnt. | 1 | Dėklas fosforinėms kasetėms, DR.LNS1417LD | RC imaging, JAV | 1040 | 21 | 1040 | 1258.4
[8 empty] | 8 pirkimo dalies kaina | 1887.6
9 | Stovas rentgeno kasetėms | vnt. | 1 | Stovas rentgeno kasetėms, Kenex 1330/5 | Kenex Electro Medical, Jungtinė Karalystė | 3300 | 21 | 3300 | 3993
/Pastaba. Lentelės 1–4 skiltis pildo perkančioji organizacija./
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 8 ir 10 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
**Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso sutartyje nurodyto prekių kiekio. Minimalus prekių išperkamas kiekis - 70 proc. nuo bendro sutartyje nurodyto kiekio (taikoma tik 3 pirkimo daliai (staliukas, multifunkcinis), 5 pirkimo daliai (stovas infuzijoms) ir 6 pirkimo daliai (kraujo ir infuzinio skysčio šildytuvas, elektrinis) Eil. Nr. pažymėtoms pirkimo dalims).
Siūlomų prekių bendrieji techniniai reikalavimai
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  |  |  |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos. |  |  |  |  | Atitinka
2 | Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  |  |  | Atitinka
3 | Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  |  |  | Atitinka
II. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
4 | Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti taikomų medicinos techninių reglamentų/direktyvų reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  |  |  | Atitinka
5 | Prekės ar prekių pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  | Atitinka
6 | Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutarties pagrindinėse sąlygose nustatytais reikalavimais. |  |  |  |  | Atitinka
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
1 | Kofidencialu.Kvalifikaciniai dokumentai.pdf |  |  |  |  | 10
2 | Konfidencialu.Atitikimas 8 pirkimo daliai.pdf |  |  |  |  | 6
3 | Konfidencialu.Atitikimas 9 pirkimo daliai.pdf |  |  |  |  | 5
4 | Prekių kiekiai ir įkainiai .xlsx |  |  |  |  | 1
5 | Techninė specifikacija.xlsx |  |  |  |  | 1
6 | Techninė specifikacija.pdf |  |  |  |  | 2
7 | EBVPD.pdf |  |  |  |  | 13
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pažymime, kad susipažinę ir sutinkame su visomis konkurso sąlygų 6 priede nurodytomis pirkimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis, kurios bus perkeltos į pirkimo sutartį be esminių pakeitimų.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu") |  |  |  |  | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai" arba „Kvalifikaciniai klausimai" prie atsakymo į klausimą)
1 | Kofidencialu.Kvalifikaciniai dokumentai.pdf |  |  |  |  | 1
2 | Konfidencialu.Atitikimas 8 pirkimo daliai.pdf |  |  |  |  | 2
3 | Konfidencialu.Atitikimas 9 pirkimo daliai.pdf |  |  |  |  | 3
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Direktorius | [5 empty] | Andrius Lekstutis
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  |  | (Vardas ir pavardė)