## Sąrašas
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų remontas VL3
Medicinos prietaisų sąrašas
Eil. Nr. | Gamintojo pavadinimas | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP preliminarus kiekis | Remonto maksimali suma (Su PVM) | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
8 | AT-OS | Plovimo-dezinfekavimo mašina | AF ir kiti šio gamintojo modeliai | 9 | 6000 | 40 | 48.4
45 | KARL ZEISS | Oper.mikrosk.su koaksial.apšvietimu | S 88 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 3000 | 41 | 49.61
46 | KARL ZEISS | Neurochirurginis mikroskopas | OPMI PENTERO ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 3500 | 41 | 49.61
88 | Shimadzu | Videofluoroskopas | SONIALVISION SAFIRE ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 9500 | 50 | 60.5
89 | Shimadzu | Stacionarus skaitmeninis rentgeno apar. | RAD speed DR ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 56050 | 50 | 60.5
119 | Zeiss | Kompiut. arba automat. perimetras | 720i ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2700 | 41 | 49.61
120 | Zeiss | Autorefraktometras su keratom. | Hummprey ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2500 | 41 | 49.61
121 | Zeiss | Skaitm.dioptrimetras su instal.spausdint | VISULENS ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2000 | 41 | 49.61
122 | Zeiss | Plyšinė lempa | A6 SL-115 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2000 | 41 | 49.61
123 | Ziehm Imagig | Rentgeno aparatas su C lanku mobilus | Vision RED ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 59850 | 50 | 60.5
124 | Ziehm Imagig | Fluoroskopas C lankas | Ziehm 8000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 9500 | 50 | 60.5