Sutarties priedas Nr.1

ATMOSFEROS SLĖGIO, VĖJO GREIČIO, SANTYKINĖS DRĖGMĖS IR VANDENS SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ

METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – atmosferos slėgio, vėjo greičio, santykinės drėgmės ir vandens srauto matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos.

Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra.

Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugų teikimo vieta – paslaugos teikėjo laboratorija, matavimo priemones į paslaugos teikėjo laboratoriją pristatys užsakovas (išskyrus matavimo priemonę - jūrinę  meteorologinę  stotį  „Vaisala MAWS 420“). Paslaugos teikėjas atvyksta, išmontuoja ir pasiima visus jūrinės  meteorologinės  stoties  „Vaisala MAWS 420“  daviklius iš paslaugos pirkėjo (adresas Marių g. 1, Klaipėda, laivas „Vėjūnas“) bei grąžina ir sumontuoja patikrintus bei kalibruotus daviklius nuolatinio naudojimo vietoje laive „Vėjūnas“.

Kita reikalinga informacija - kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos. Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui surašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti. Prieš surašant netinkamumo pažymą, paslaugos teikėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti paslaugos pirkėją apie matavimo priemonės netinkamumą.

Lentelėje yra nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų paslaugų kiekiai priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto paslaugų kiekio.

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | MP skaičius | Kalibravimo taškų skaičius vienai MP (preliminarus) | Patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Barometras membraninis M-67 (600...800) mmHg±1,5 mmHg arba lygiavertis | 6 | 3vnt.-5t. | 6 | 15 |
| 2 | Barometras aneroidinis Fischer 103 (890...1050) hPa±0,7hPa arba lygiavertis | 2 | 1vnt.-1t. 1vnt.-5t. | 3 | 6 |
| 3 | Barometras GPB 3300 (300...1100) hPa±2hPa. Patikra atliekama intervale (800...1100) hPa. | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Hidrometrinis srovės matavimo prietaisas OTT Z400. Hidrometrinis suktukas OTT-C31 arba lygiavertis su 2 sparneliais (0,025...2,5) m/s, (0,025...5,0) m/s | 2 | 10 | - | 20 |
| 5 | Hidrometrinis suktukas OTT-C31 arba lygiavertis (0,025-5 m/s) | 3 | 10 | - | 50 |
| 6 | Hidrometrinis suktukas SEBA M1 su skaitikliu Z6 arba lygiavertis (0,025...2,5) m/s | 1 | 10 | - | 10 |
| 7 | Jūrinė meteorologinė stotis VAISALA MAWS 420* Vėjo kryptis (0...360)o, tikslumas +/- 2o Vėjo greitis (0,5...40)m/s, tikslumas +/- 0,2 m/s Sant. drėgnis (10-95)%, tikslumas +/-1,0+0,008 x vertė % Oro T-ra (-40...+60) o, tikslumas +/- (0,226-0,0028 x temp) oC Atm. Slėgis (800-1060) hPa, tikslumas +/- 0,2 hPa | 1 | 5 vėjo kryptis 5 vėjo greitis 5 sant. drėgnis 5 oro t-ra 5 atm. slėgis | 1 | 25 |
| 8 | Rankinė meteorologinė stotelė RVM 96C Vėjo greitis (0,5...40) m/s, tikslumas +/- 0,5 m/s Sant. drėgnis (10-95)%, tikslumas +/- 3% Oro T-ra (-30...+50) oC, tikslumas +/- 1 oC Atm. slėgis (300-1100) mbar, tikslumas +/-1 mbar. Patikra atliekama intervale (800...1100) mbar. | 2 | 5 vėjo greitis 5 sant. drėgnis 5 oro t-ra 5 atm. slėgis | 2 | 50 |
| 9 | Hidrometrinis suktukas IST-1-70 ir IST-1-70 (0,060...3,0) m/s, (0,10...5,0) m/s±2% | 2 | 9 | - | 18 |
| 10 | Vandens tėkmės greičio matuoklis F1-170 matuoklis F1-170 (0,025...10,0) m/s, tikslumas (laiko matavimo) ±0,01 s | 1 | 9 | - | 9 |
| 11 | Temperatūros, drėgmės ir slėgio matuoklis C4130 (Omet) Drėgmė (5-95) RH Temperatūra (-10...+60) oC Atm. slėgis (800-1100) hPa | 2 | - | 2 | - |

* - Vėjo krypties jutiklių kalibravimo paslauga gali būti iš neakredituotos paslaugos teikėjo srities.