Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, sąrašas

UAB „INTA“

Įm. k. 110015560, Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-1, išduotas 2018 m. lapkričio 22 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išorinės apšvitos viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) (fotonų) matavimas | Optiškai stimuliuojama liuminescencinė dozimetrija | T-1 „Individualiųjų dozių bandymai optiškai stimuliuojamos liuminescencinės dozimetrijos metodu“ 5 leidimas, 2017-10-02 |
| 2. | Išorinės apšvitos odos individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 3. | Išorinės apšvitos galūnių individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 4. | Išorinės apšvitos efektinės dozės įvertinimas |  |  |

UAB „LIMETA“

Įm. k. 221906050, V. A. Graičiūno g. 4, Vilnius

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-2, išduotas 2019 m. kovo 26 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrija | MTL M 12-2014, 1 leidimas, 2014 m. „Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Lygiavertės dozės galios matavimo metodika“ |

Radiacinės saugos centras

Įm. k. 193288633, Kalvarijų g. 153, Vilnius

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-3, išduotas 2019 m. gegužės 27 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išorinės apšvitos viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) (fotonų) matavimas | Termoliuminescencinės dozimetrijos | PES-D:2004 Individualiųjų dozių ekvivalentų tyrimai termoliuminescencinės dozimetrijos metodu; DI-01 (P-21) Išorinės apšvitos įvertinimas |
| 2. | Išorinės apšvitos akies lęšiuko individualiosios dozės ekvivalento Hp(3) matavimas |  |  |
| 3. | Išorinės apšvitos odos individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 4. | Išorinės apšvitos galūnių individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 5. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) (gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje |  |  |
| 6. | Gama radionuklidų aktyvumo visame kūne matavimas | Gama spektrometrijos | DI-02 (P-21) Vidinės apšvitos tyrimai viso kūno matavimo sistema ir įvertinimas |
| 7. | Gama radionuklidų aktyvumo skydliaukėje matavimas |  |  |
| 8. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno ir gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrijos | REI-DT:2011 Lygiavertės dozės galios ir dozės tyrimai |
| 9. | Paviršiaus radioaktyviojo užterštumo matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Paviršinės taršos matuoklio | REI-PT:2011 Darbo instrukcija |
| 10. | Radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore matavimas | Mėginio paėmimas nešiojamu oro siurbliu ir matavimas gama spektrometrijos metodu arba paviršinės taršos matuokliu | DI-15 (P-07) Oro taršos radionuklidais tyrimas |
| 11. | Radono aktyvumo koncentracijos matavimas patalpose | Elektretų, alfa pėdsakų arba momentiniu radono matuokliu Alpha Guard | DI-03 (P-07) Radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore tyrimas |
| 12. | Gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos matavimas maisto produktuose ir jų žaliavose, geriamajame ir mineraliniame vandenyje, aplinkos objektuose, statybinėse medžiagose, medienoje ir durpėse, medienos ir durpių kuro pelenuose | Gama spektrometrijos | CEI IEC 1452:1995 Nuclear instrumentation – Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides – Calibration and use of germanium spectrometers; PES-G:2004 Gama spektrometrija. Standarto IEC 1452:1995 papildymas |
| 13. | Beta radionuklidų (stroncio) aktyvumo koncentracijos matavimas maisto produktuose ir jų žaliavose, geriamajame ir mineraliniame vandenyje, aplinkos objektuose | Skysto scintiliatoriaus spektrometrijos | PES-S:2004 Stroncio (90Sr) savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimas maisto, geriamojo vandens, biologiniuose bandiniuose ir aplinkos mėginiuose |
| 14. | Beta radionuklidų (tričio) aktyvumo koncentracijos matavimas geriamajame ir mineraliniame vandenyje, aplinkos objektuose |  | LST ISO 9698:2015 Vandens kokybė. Tričio tūrinio aktyvumo nustatymas. Blyksnių skystyje skaičiavimo metodas (tapatus ISO 9698:2010); PES-T:2004 Standarto LST ISO 9698:2015 papildymas |
| 15. | Visuminio alfa ir visuminio beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos matavimas maisto produktuose ir jų žaliavose, geriamajame vandenyje, aplinkos objektuose | Proporcinio skaitiklio | LST EN ISO 9696:2018en Vandens kokybė. Visuminis alfa aktyvumas. Storasluoksnio šaltinio metodas; LST EN ISO 9697:2017 en Vandens kokybė. Visuminis beta aktyvumas nemineralizuotame vandenyje. Bandymo metodas naudojant storasluosknį šaltinį; REI-AB:2009 Standarto LST EN ISO 9696:2018 en ir Standarto LST EN ISO 9697:2017en papildymas; DI-01 (P-07) Bendrojo alfa ir bendrojo beta aktyvumo koncentracijos mėginiuose tyrimas |
| 16. | Alfa radionuklidų (radono) aktyvumo koncentracijos matavimas geriamajame ir mineraliniame vandenyje | Skysto scintiliatoriaus spektrometrijos | DI-04 (P-07) „Standarto ISO 13164-4:2015 „Vandens kokybė – Radonas-222 - 4 dalis: Tyrimo metodas naudojant dviejų fazių skysčių scintiliacijos skaičiavimą“ papildymas“ |
| 17. | Išorinės apšvitos efektinės ir akies lęšiuko, galūnių, odos lygiavertės dozės įvertinimas | – | DI-01 (P-21) Išorinės apšvitos įvertinimas |
| 18. | Vidinės apšvitos kaupiamosios efektinės ir lygiavertės dozės įvertinimas |  | DI-02 (P-21) Vidinės apšvitos tyrimai viso kūno matavimo sistema ir įvertinimas |

UAB „Medicinos fizika“

Įm. k. 301359571, Neries kr. 4-49, Kaunas

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-4, išduotas 2019 m. spalio 30 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno ir gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrijos | MF-D:2008 „Darbo vietų apšvitos stebėsena“ |
| 2. | Išorinės apšvitos efektinės dozės įvertinimas | – | MF-D:2008 „Darbo vietų apšvitos stebėsena“ |

UAB „RENTGENAS“

Įm. k. 303048665, V. Landsbergio-Žemkalnio g. 30-43, Kaunas

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-5, išduotas 2020 m. balandžio 7 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno ir gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrijos | Lygiavertės dozės galios tyrimai (Leidimas Nr. 2, 2020-01-10) |
| 2. | Išorinės apšvitos efektinės ir akies lęšiuko lygiavertės dozės įvertinimas | – | Darbuotojų ir gyventojų išorinės apšvitos dozės įvertinimo metodika (Leidimas Nr. 1, 2020-01-10) |

_______________