**Eksploatacinių savybių deklaracija**

Nr. 2020.10.14\_išankstinė

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**    Siurblinė HDPE skersmuo D1500mm; aukštis H=5000mm |
| 2. | **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**  Siurblinė pagaminta iš HDPE vamzdžio dviguba sienele D1500mm , Lietuva |
| 3. | **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**  Gamintojo techniniai duomenys |
| 4. | **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**  Siurblinė yra skirta surinkti ir siurblių pagalba transportuoti vandens nuotekas ( kada yra nepalankios sąlygos kloti nuotekų tinklus tradiciniu būdu dėl didelio gylio ar ilgo atstumo). |
| 5. | **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**  UAB ECO IDEA, T. Ševčenkos 14 / Švitrigailos 16, LT-03223 Vilnius, Lietuva. |
| 6. | **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:**  Netaikytina |
| 7. | **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta STR 1.01.04.2015 reglamento V skyriuje**:  Sistema 4 |
| 8. | **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**  Netaikytina |
|  |  |
| 9. | **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**   |  |  | | --- | --- | | Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | | Žaliava | Vamzdis polietilenas (HDPE) | | Korpuso vamzdžio skersmuo | D1500mm | | Slėginio vamzdyno plieno markė | AISI316 | | Vidinio slėginio vamzdyno skersmuo | DN80 mm | | Kopėčių plieno markė | AISI316 | | Siurblinės dangtis | Polietilenas (HDPE) |   *(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį*)\*\* |
| 10. | **1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**  Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  Pasirašyta:    ...............................................................................................................................................  *(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)*  *2020.10.14*  ........................................................ ........................................................  *(išdavimo vieta ir data*) *(parašas)* |
|  | \*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.  \*\*Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „*No Performance Determined*“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos. |