## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių histologijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės citologijai, histologijai
1 | Objektyviniai stikleliai, skirti rutininiams HE ir specialiesiems histocheminiams dažymams, su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užrašą atlikti paprastu pieštuku ir automatiniu stiklų spausdintuvu kaitinimo būdu su termojuosta. Matmenys: 76x26mm. Storis: 1,0mm (±0,05mm). Medžiaga: privalo būti pagaminti iš ypač balto stiklo, kurio cheminė sudėtis: SiO2 ≥72%; Na2O ≥14%; CaO ≥6%; MgO ≤4,50%; Fe2O3 ≤0,03%. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 70000 vnt. | Vnt.
2 | Matavimo cilindrai (2 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
Skaidrus; autoklavuojamas; tinkamas naudoti skysčiams; nedrėksta; nesusidaro meniskas; graduotas; įlietos padalos; neabsorbuojantis; chemiškai atsparus neorganinėms,organinėms rūgštims,organiniams tirpikliams/ksilenui, formalinui, etilo alkoholiui; stabilus dėka penkiakampio formos pagrindo; su pirmine metrologine patikra). Tūris:
2.1 | 500ml | Iki 2 vnt. | Vnt.
2.2 | 1000ml | Iki 2 vnt. | Vnt.
Viso 2 pozicija
3 | Adatkotis nerūdijančio plieno 20 cm ilgio | iki 4 vnt. | vnt.
4 | Adatkotis nerūdijančio plieno 15 cm ilgio | iki 4 vnt. | vnt.
5 | Popieriniai įdėkliniai filtrai biopsinėms kasetėms (66x26 mm) | Iki 1200 vnt. | Vnt.
6 | Biopsinės kempinėlės, skirtos įdėjimui į įprastinę biopsinę kasetę (32x26 mm) | Iki 10000 vnt. | Vnt.
7 | Antgaliai kintamo tūrio mikrodozatoriams (7 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo) (būtinas antgalių suderinamumas su esamais ligoninėje Biohit/Sartorius mikrodozatoriais):
7.1 | Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 500 vnt. | Vnt.
7.2 | Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 2500 vnt. | Vnt.
7.3 | Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt.
Viso 7 pozicija
8 | Rankena autopsiniams ašmenims, autoklavuojama, atspari cheminėms medžiagoms, lengvai išardoma, tinkanti autopsiniams ašmenims Nr. 100, 170, 325. | iki 5 vnt. | Vnt.
9 | Rankena su laikikliu, skirta įdėti histologiniams ašmenims, autoklavuojama, atspari cheminėms medžiagoms, tinkanti histologiniams ašmenims R35, S35 . Matmenys rankenos: 125x20mm ( (±1mm). Storis :10mm (±1mm). Matmenys laikiklio: 90x12mm ( (±1mm). Storis: 1,5mm (±0,05mm) . | iki 15 vnt. | Vnt.
10 | AFB kontroliniai stikliukai: kontroliniai stikliukai su etalonine medžiaga mikobakterijos aptikimui histologiniame audinyje; tinkami mikroskopijai; paruošti naudoti; kontrolinis audinys randasi kiekvieno stikliuko centre. Pakuotė: ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 50 vnt. kontrolinių stikliukų. Kiekvienoje pakuotėje turi būti vienas jau nudažytas stikliukas, pateikiamas kaip pavyzdys ir palyginamoji medžiaga. | iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 7.42 | 742 | Merck, 1.02560.0001, ISOSLIDE® AFB control slides with reference tissue for the detection of mycobacteria in histological tissue, 25 vnt./pak.
11 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; S35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; ašmens kampas - 35⁰. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 1500 vnt. | Vnt.
12 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; R35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; ašmens kampas - 35⁰ . CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 1500 vnt. | Vnt.
13 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; C35; pagaminti iš karbonizuoto plieno; skirti kriotomui, sušaldytų mėginių pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; ašmens kampas - 35⁰. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 100 vnt. | Vnt.
14 | Peiliukai su antielektrostatiniu efektu: skirti autoblokavimu pagamintų cito ir histo blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; ašmens kampas - 35⁰ | iki 2000 vnt. | Vnt.
15 | Autopsijos ašmenys: Nr. 170; vienkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens ilgis - 170 mm. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 60 vnt. | Vnt.
16 | Biopsinės kasetės, vienkartinės, plastikinės, su dangteliu, skirtos biopsinės medžiagos įliejimui į parafiną. Turi būti tinkamos žymėti paprastu pieštuku, automatizuotiems rašaliniams bei kitokio tipo markiravimo įrenginiams. Turi būti tinkami naudoti standartiniam automatizuotam audinių įmirkymo procesui, kuriame naudojamas ksilenas. Turi būti tinkami standartiniam mikrotomo mėginio laikikliui. Turi būti su perforuotomis mažomis apvaliomis arba kvadratinėmis angomis. CE atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Pakuotė: ne daugiau nei 1000 vnt. | Iki 60000 vnt. | Vnt.
17 | Pincetas nerūdijančio plieno 15 cm ilgio, su plokštelės pavidalo sustorėjimais gale, ne mažiau 0,5cm skersmens, su daugybiniais dantukais | iki 2 vnt. | vnt.
18 | Pincetas nerūdijančio plieno 20 cm ilgio, su dubenėlio formos sustorėjimais gale, ne mažiau 1,5cm skersmens, su daugybiniais dantukais | iki 2 vnt. | vnt.
19 | Diagnostinės priemonės, skirtos darbui su automatizuota histologijos ir citologijos dažymo sistema (19 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
Bendrieji reikalavimai
Reikalavimai tiekėjo vadybai : Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją.
19.1 | Objektinių stiklelių laikikliai su juodomis sklendėmis (histologiniam mėginiams). | iki 5 vnt. | vnt.
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue. Skirti talpinti objektinius stiklelius (Stiklelių matmenys: 76 x 26mm; storis:1,0mm (±0,05mm); 75x25mm; storis:1,0mm (±0,05mm)) . Talpa ne mažiau nei 20 objektinių stiklelių. Pakuotė 5 vnt.
19.2 | Objektinių stiklelių laikikliai baltomis sklendėmis (citologiniams mėginiams). | iki 5 vnt. | vnt.
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue. Skirti talpinti objektinius stiklelius (Stiklelių matmenys: 76 x 26mm; storis:1,0mm (±0,05mm); 75x25mm; storis:1,0mm (±0,05mm). Talpa ne mažiau nei 20 objektinių stiklelių. Pakuotė 5 vnt.
19.3 | Aktyvuotos anglies filtras. | iki 5 vnt. | vnt.
Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS ir stiklelių dengimo procesoriui ClearVue. Organinių tirpiklių garų absorbcijai. Pakuotė 1 vnt.
19.4 | Dengiamieji stikleliai I . | iki 20000 vnt. | vnt.
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 40 mm, storis 0,16 – 0,19mm. Fasuotė 1000 vnt.
19.5 | Dengiamieji stikleliai II . | iki 20000 vnt. | vnt.
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 50 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
19.6 | Dengiamieji stikleliai III . | iki 100000 vnt. | vnt.
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 55 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
19.7 | Spausdinimo juosta. | iki 5 vnt. | vnt.
Tinkama objektinių stiklelių spausdinimo įrenginiui SlideMate AS. Viena juosta skirta atspausdinti ne mažiau nei 12.000 objektinių stiklelių. Fasuotė 1 vnt.
Viso 19 pozicija
20 | Laboratoriniai paklotai (kilimėliai). Vienkartiniai su lipniais paviršiais iš abiejų pusių. Paskirtis - turi apsaugoti laboratorines patalpas nuo parafino pernešimo. Matmenys ne mažiau 600 x 900mm,ne daugiau 750 x 1000mm. Ne plonesni kaip 1,8mm, ne storesni nei 2mm. Ne mažiau kaip 30 sluoksnių. | iki 1000 sluoksnių | sluoksn.
21 | Laboratorinis žymėjimo rašiklis, naudojamas ant įvairių laboratorinių priemonių paviršių tokių kaip stiklas ar kasetės,greitai džiūstantis, atsparus ksilenui, alkoholiams, acetonui, formalinui; juodos spalvos. | iki 5 vnt. | vnt.
22 | Imunohistocheminis pieštukas, skirtas sumažinti reagentų sunaudojimui atliekant imunodažymus;naudojamas imunodažymo technologijose ant parafininių ar šaldytų pjūvių taip pat ir citologiniams preparatams; netirpus alkoholyje ir acetone. | iki 3 vnt. | vnt.
23 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 5 vnt. | Vnt.
24 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (5 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 10 vnt. | Vnt.
25 | Chirurginis pincetas nerūdijančio plieno 14 cm ilgio , gale dantukų santykis 1:2 | iki 2 vnt. | vnt.
26 | Chirurginis pincetas nerūdijančio plieno 20 cm ilgio , gale dantukų santykis 1:2 | iki 2 vnt. | vnt.
27 | Chirurginis pincetas nerūdijančio plieno 14 cm ilgio , gale dantukų santykis 2:3 | iki 2 vnt. | vnt.
28 | Chirurginis pincetas nerūdijančio plieno 20 cm ilgio , gale dantukų santykis 2:3 | iki 2 vnt. | vnt.
29 | Žirklės autopsinės žarnoms 22 -27 cm ilgio, bukais galais ,kurių vienas galų sustorėjęs | iki 2 vnt. | vnt.
30 | Žirklės autopsinės nerūdijančio plieno kraujagyslėms 11 cm ilgio, smailais tiesiais galais | iki 2 vnt. | vnt.
31 | Žirklės autopsinės nerūdijančio plieno žarnoms 22 -27 cm ilgio, bukais lenktais galais | iki 2 vnt. | vnt.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.