POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo paslaugos (toliau – Paslaugos), kurios atliekamos pagal patvirtintas požeminio vandens monitoringo programas. Pirkimas skaidomas į 5 pirkimo objekto dalis, darbų apimtys pateiktos Techninės specifikacijos 1 priede:

1 pirkimo objekto dalis - Vilniaus regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus II – oji vandenvietė, Elektrinės g. 3, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kuro terminalas, Švitrigailos g. 39/16, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Skersabalių bazė, Skersabalių g. 33, Vilniaus r.);

2 pirkimo objekto dalis - Kauno regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas, Kražantės g. 40 ir Palemono g. 78, Kaunas; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno kuro terminalas, Juozapavičiaus g. 104, Kaunas);

3 pirkimo objekto dalis - Klaipėdos regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Draugystės geležinkelio stotis, Kairių g. 2, Klaipėda; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos kuro terminalas, Priestočio g. 25, Klaipėda);

4 pirkimo objekto dalis - Radviliškio regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio kuro terminalas, S.Daukanto g. 63, Radviliškis);

5 pirkimo objekto dalis - Mažeikių regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Bugenių plovykla;  AB „Lietuvos geležinkeliai“ Bugenių kuro bazė, Dapšių k.).

1.2. BVPŽ kodas – 90733000-4 (Su vandens tarša susijusios paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Pirkimo tikslas – užtikrinti požeminio, paviršinio ir gruntinio vandens cheminės sudėties kaitos stebėjimus, galimos taršos formavimosi kontrolę, jos migracijos vertinimą ir teršimo pasekmių prognozę.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

# 3.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti teikiamos Paslaugos:

# 3.1.1. 2001 m. balandžio 10 d. Nr. IX-243 Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymas;

3.1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtinti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai;

3.1.3. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Dėl leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo;

# 3.1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2001 m. lapkričio 29 d. Nr. 1433 patvirtintos Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklės;

# 3.1.5. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 patvirtintas Ekogeologinių tyrimų reglamentas;

# 3.1.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtina Lietuvos higienos norma HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai; 3.1.7. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 patvirtinta Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka;

# 3.1.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 patvirtintais Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai;

# 3.1.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 patvirtinti Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009;

# 3.1.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 patvirtintas Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas;

# 3.1.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 patvirtinta Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika;

# 3.1.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintas Nuotekų tvarkymo reglamentas;

# 3.1.13. Kitais Paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.2. pirkimo OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINiai reikalavimai ir norimas rezultatas:

3.2.1. Kiekvienos pirkimo objekto dalies Paslaugų atlikimo vietos pateiktos šios Techninės specifikacijos 1 priede.

3.2.2. Paslaugos turi būti atliktos kokybiškai, atitikti teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

3.2.3. Darbų atlikimo, perdavimo ir priėmimo tvarka:

3.2.3.1. vandens fizinių-cheminių rodiklių matavimai (vandens savitasis elektros laidis; vandens pH; Eh; O2; T atliekami bandinių paėmimo metu), vandens lygio matavimai atliekami ir bandiniai imami prieš 2 darbo dienas suderinus laiką  telefonu su Paslaugų gavėju;

3.2.3.2. atliekant vandens fizinių-cheminių rodiklių matavimus (vandens savitasis elektros laidis; vandens pH; Eh; O2; T atliekami bandinių paėmimo metu), vandens lygio matavimus ir imant bandinius Paslaugų gavėjo teritorijoje, turi dalyvauti Paslaugų gavėjo atstovas, kuris vietoje pasirašo mėginių paėmimo aktuose. Pirmą egzempliorių pasiima Paslaugų gavėjas, antrą akto egzempliorių pasiima Paslaugos teikėjas.

3.2.4. Parengtas požeminio vandens monitoringo ataskaitas, programas prieš pateikiant Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai, Paslaugų teikėjas suderina su Užsakovu.

3.2.5. Esant neatitikimams monitoringo programose (nurodytos netikslios gręžinių koordinatės, reikia jas patikslinti, jei yra panaikinti gręžiniai, inicijuoti jų išregistravimą) informuoti Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos. Patvirtinančius dokumentus Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui.

4. dokumentai, reikalaujami pirkimo objekto techninių savybių ir kokybės patvirtinimui

4.1. Dokumentai, reikalaujami pristatyti su pirkimo objektu:

Paslaugų suteikimas Paslaugų gavėjui laikomas pilnai įvykdytas, kuomet:

4.1.1. Paslaugų teikėjas suteikęs Paslaugas, kurios nurodytos 1 priede, surašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (originalas laisva forma).

4.1.2. Paslaugų teikėjas tarpinius rezultatus (laboratorinių tyrimų protokolus), metines ataskaitas, programas tolimesniam laikotarpiui Paslaugų gavėjui pateikia 1 priedo 1-5 pirkimo objekto dalyse nurodytais terminais.

PRIDEDAMA. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 1 Priedas, 12 lapų.,