1 priedas

1 pirkimo objekto dalis - Vilniaus regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus II – os vandenvietė, Elektrinės g. 3, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kuro terminalas, Švitrigailos g. 39/16, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Skersabalių bazė, Skersabalių g. 33, Vilniaus r.)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stotis,

Terminalo g. 8, Vilnius poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2017-2021 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 17 postų – 16 stebėjimo gręžinių ir 1 paviršinio vandens postas.

5. Paslaugų apimtys: Požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 1 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį.

1 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės 2020 m. ataskaitos parengimas. Parengta ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 1 |
| 4. | Parengiama apibendrinta 2017-2021 metų aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita. Parengiama nauja aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) programa tolimesniam laikotarpiui 2022-2026 metams. Parengti dokumentai suderinami su Paslaugų gavėju ir pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 1 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 1 priedas)  (6 lapai).

1 pirkimo objekto dalis - Vilniaus regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus II – os vandenvietė, Elektrinės g. 3, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kuro terminalas, Švitrigailos g. 39/16, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Skersabalių bazė)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus 2-osios vandenvietės, Elektrinės g. 3, Vilnius

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus 2-oji vandenvietė, Elektrinės g. 3, Vilnius.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2018-2022 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 19 stebėjimo gręžiniai.

5. Paslaugų apimtys: Požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 2 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį. Kiekvieną mėnesį atliekami vandens lygio eksploataciniuose gręžiniuose matavimai.

2 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį).Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 2 priedas) (5 lapai).

1 pirkimo objekto dalis - Vilniaus regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus II – os vandenvietė, Elektrinės g. 3, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kuro terminalas, Švitrigailos g. 39/16, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Skersabalių bazė)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kuro terminalas, Švitrigailos g. 39/16, Vilnius

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kuro terminalas, Švitrigailos g. 39/16, Vilnius

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2019-2023 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 3 stebėjimo gręžiniai.

5. Paslaugų apimtys: Požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 3 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį.

Gruntinio vandens lygio ir skystų NP matavimai atliekami kiekvieną mėnesį, visuose gręžiniuose.

6. Laisvų naftos produktų susikaupusių ant gruntinio vandens paviršiaus šalinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad visuose stebimuosiuose gręžiniuose virš gruntinio vandens nustatytas LNP sluoksnis, reikia pradėti vykdyti laisvų naftos produktų (NP), susikaupusių ant gruntinio vandens paviršiaus šalinimą. Parinkti tinkamiausią ir efektyviausią laisvų naftos produktų (NP), susikaupusių ant gruntinio vandens paviršiaus, šalinimo sistemą (sumažinti ar stabilizuoti) laisvų naftos produktų sluoksnį. Kaip pagrindinė technologija laisvų naftos produktų sluoksnio surinkimui nuo gruntinio vandens paviršiaus siūlomas juostinio skimerio metodas. Sistema būtų sumontuota viename gręžinyje. Įrangos montavimas ir priežiūra.

Būtų atlikti šie darbai – darbų programos parengimas, suderinimas, įrangos instaliavimas. Laisvų naftos produktų surinkimas. Monitoringas, matavimų, bandinių paėmimas. Darbų ataskaitos parengimas.

3 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |

3.1. lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

Laisvų naftos produktų sluoksnio surinkimui nuo gruntinio vandens paviršiaus

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Darbų programos parengimas (sumontuotos valymo sistemos, valymo eigos ir valymo sistemos priežiūros instrukcija) ir suderinimas. Įrangos instaliavimas viename gręžinyje, jos nuolatinė priežiūra. | 1 |
| 2. | Monitoringas, matavimų, bandinių paėmimas. Darbų ataskaitos parengimas, suderinimas. Valymo sistemos darbo priežiūra ir valomos terpės kontrolė (monitoringas). Sumontuotos įrangos darbo režimo priežiūra ir nusistovėjusio vandens išleidimo priežiūra 2020 m. | 1 |
| 3. | Monitoringas, matavimų, bandinių paėmimas. Darbų ataskaitos parengimas, suderinimas. Valymo sistemos darbo priežiūra ir valomos terpės kontrolė (monitoringas). Sumontuotos įrangos darbo režimo priežiūra ir nusistovėjusio vandens išleidimo priežiūra 2021 m. | 1 |

Į paslaugų kainą neturi būti įtrauktas atliekų tvarkymas. Šiuos darbus organizuos AB „Lietuvos geležinkeliai“

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 3 priedas) (4 lapai).

1 pirkimo objekto dalis - Vilniaus regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus II – os vandenvietė, Elektrinės g. 3, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kuro terminalas, Švitrigailos g. 39/16, Vilnius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Skersabalių bazė)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Skersabalių bazė, Skersabalių g. 33, Vilniaus r.,

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Skersabalių bazė.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2016-2020 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 5 postai – 2 stebėjimo gręžiniai ir 3 paviršinio vandens postai.

5. Paslaugų apimtys: Požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 1 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti kas penki metai rudenį, t.y. 2020 metų rudenį.

1 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami viena kartą metuose, rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Parengiama apibendrinta 2016-2020 metų aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita. Taip pat parengiama nauja aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) programa tolimesniam laikotarpiui 2021-2025 metams. Parengti dokumentai suderinami su Paslaugų gavėju ir pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 1 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 4 priedas) (3 lapai).

2 pirkimo objekto dalis - Kauno regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas, Kražantės g. 40 ir Palemono g. 78, Kaunas; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno kuro terminalas, Juozapavičiaus g. 104, Kaunas)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas, Kražantės g. 40 ir Palemono g. 78, Kaunas

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas, Kražantės g. 40 ir Palemono g. 78, Kaunas.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2015-2019 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 3 stebėjimo gręžiniai.

5. Paslaugų apimtys: Požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 1 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį.

1 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |
| 4. | Parengiama apibendrinta 2015-2019 metų aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita. Taip pat parengiama nauja aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) programa tolimesniam laikotarpiui 2020-2024 metams, kuri suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 1 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 5 priedas) (3 lapai).

2 pirkimo objekto dalis - Kauno regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas, Kražantės g. 40 ir Palemono g. 78, Kaunas; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno kuro terminalas, Juozapavičiaus g. 104, Kaunas)

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Kauno kuro terminalas, Juozapavičiaus g. 104, Kaunas

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno kuro terminalas, Juozapavičiaus g. 104, Kaunas.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2018-2022 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 3 stebėjimo gręžiniai.

5. Paslaugų apimtys: Požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 2 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį.

Naujai parengiama požeminio vandens monitoringo programa tolimesniam laikotarpiui 2018-2022 metams.

2 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 6 priedas) (1 lapas).

3 pirkimo objekto dalis - Klaipėdos regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Draugystės geležinkelio stotis, Kairių g. 2, Klaipėda; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos kuro terminalas, Priestočio g. 25, Klaipėda).

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Draugystės geležinkelio stotis, Kairių g. 2, Klaipėda

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Draugystės geležinkelio stotis Kairių g. 2, Klaipėda.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2016-2020 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 12 postų – 9 stebėjimo gręžiniai ir 3 paviršinio vandens postai.

5. Paslaugų apimtys: Požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 1 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį.

1 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |
| 4. | Parengiama apibendrinta 2016-2020 metų aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita. Taip pat parengiama nauja aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) programa tolimesniam laikotarpiui 2021-2025 metams, kuri suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 1 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 7 priedas) (7 lapai).

3 pirkimo objekto dalis - Klaipėdos regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Draugystės geležinkelio stotis, Kairių g. 2, Klaipėda; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos kuro terminalas, Priestočio g. 25, Klaipėda).

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Klaipėdos kuro terminalas, Priestočio g. 25, Klaipėda

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos kuro terminalas, Priestočio g. 25, Klaipėda.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2015-2019 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 4 stebėjimo gręžiniai.

5. Paslaugų apimtys: požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 2 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį.

2 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |
| 4. | Parengiama apibendrinta 2017-2019 metų aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita. Taip pat parengiama nauja aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) programa tolimesniam laikotarpiui 2020-2024 metams, kuri suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 1 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 8 priedas) (1 lapas).

4 pirkimo objekto dalis - Radviliškio regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio kuro terminalas, S.Daukanto g. 63, Radviliškis)

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Radviliškio kuro terminalas, S. Daukanto g. 63, Radviliškis

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio kuro terminalas, S. Daukanto g. 63, Radviliškis

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2015-2019 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 3 stebėjimo gręžiniai, 1 paviršinio vandens postas.

5. Paslaugų apimtys: požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 1 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti du kartus metuose pavasarį ir rudenį.

1 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | Metinės ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |
| 4. | Parengiama apibendrinta 2015-2019 metų aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita. Taip pat parengiama nauja aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) programa tolimesniam laikotarpiui 2020-2024 metams, kuri suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 1 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 9 priedas) (2 lapai).

5 pirkimo objekto dalis - Mažeikių regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (Bugenių plovykla Dapšių k.).

Bugenių plovykla, Dapšių k., Mažeikių r.

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: Bugenių plovykla, Dapšių k., Mažeikių r.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2018-2022 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 1 stebėjimo gręžinys.

5. Paslaugų apimtys: požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 1 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti vieną kartą metuose, rudenį.

1 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2020 m.) | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami du kartus metuose pavasarį ir rudenį). Atlikus lauko tiriamuosius darbus, pateikti tarpinius rezultatus, laboratorinių tyrimų protokolus su rezultatų išvadomis (2021 m.) | 1 |
| 3. | 2020 ir 2021 m. ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 10 priedas) (1 lapas).

5 pirkimo objekto dalis - Mažeikių regione poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas (Bugenių kuro terminalas, Dapšių k.).

Bugenių kuro terminalas, Dapšių k., Mažeikių r.

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas

1. Paslaugų užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2. Paslaugų atlikimo vieta: Bugenių kuro terminalas, Dapšių k., Mažeikių r.

3. Paslaugų atlikimo pagrindas: Aplinkos monitoringo programa 2018-2022 metams.

4. Monitoringo sistemos tinklas: 2 stebėjimo gręžiniai.

5. Paslaugų apimtys: požeminio vandens monitoringo vykdymo planas pateiktas 1 lentelėje. Monitoringo programoje numatyta bandinius imti vieną kartą metuose, rudenį.

1 lentelė. požeminio vandens monitoringo vykdymo planas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lauko tiriamieji darbai (2020 m. vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami 1 kartą metuose). | 1 |
| 2. | Lauko tiriamieji darbai (2021 m. vadovaujantis monitoringo programa bandiniai imami 1 kartą metuose). | 1 |
| 3. | 2020 ir 2021 m. ataskaitos parengimas. Parengta aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) ataskaita suderinama su Paslaugų gavėju ir pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai iki sekančių metų kovo 1 d. | 2 |

Pridedama poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas (Techninės specifikacijos 1 priedo 11 priedas) (1 lapas).