## Kainos pasiulymas
3 lentelė
PASIŪLYMO KAINA
1 pirkimo dalis „Paros kraujospūdžio matavimo aparatai“
Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieneto kaina Eur | Kaina viso Eur | Kaina viso Eur | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekes kodas
[5 empty] | (be PVM) | (be PVM) | (su PVM)
1 | Paros kraujospūdžio matavimo aparatai | Mobil-O-Graph, kat. nr. M26100200, gamintojas "IEM GmbH", Vokietija | Vnt. | 2 | 1350 | 2700 | 3267 | RSTANK | 21 | 567 | M26100200
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [6 empty] | 2700
PVM suma Eur: | [6 empty] | 567
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 3267
2 pirkimo dalis „Suaugusiųjų ir vaikų pulsoksimetrai“
Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieneto kaina Eur | Kaina viso Eur | Kaina viso Eur | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekes kodas
[5 empty] | (be PVM) | (be PVM) | (su PVM)
1 | Suaugusiųjų ir vaikų pulsoksimetrai | ME10, kat. nr. 40.22-5205, gamintojas "Medical Econet GmbH", Vokietija | Vnt. | 9 | 65 | 585 | 707.85 | RSTANK | 21 | 122.85 | 40.22-5205
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [6 empty] | 585
PVM suma Eur: | [6 empty] | 122.85
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 707.85

## TS atitikimai
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:
Pirk Dal. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės
1. | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis | Oscilometrinis Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
2. | Maksimali matavimų trukmė | Ne mažiau kaip 48 vai. | 48 val. Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 4 psl.
3. | Aparato atmintyje išsaugomi matavimų duomenys | Ne mažiau kaip 300 matavimų | 300 matavimų Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
4. | Arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 30 iki 260 mmHg | 30 - 290 mmHg Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
5. | Apsauga nuo manžetės pripūtimo slėgio perviršio (automatinis slėgio ribojimo vožtuvas) | Būtina, užtikrinanti, kad slėgis manžetėje neviršytų 330 mmHg | maksimalus slėgis manžetėje yra 300 mmHg Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
6. | AKS matavimo paklaida | Ne daugiau ±3 mmHg arba ± 2 % nuo išmatuotos vertės | ±3 mmHg Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
7. | Užtikrinto matavimų stabilumo laikotarpis (minimalus laiko intervalas tarp būtinų aparato kalibravimų) | Ne mažiau kaip 2 metai | Kas 2 metai Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 8 psl.
8. | AKS matavimo algoritmas privalo atitikti BHS arba lygiavertį standartą | Būtina | AKS matavimo algoritmas atitinka BHS ir ESH standartus Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 4 psl.
9. | Pulso dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 40 iki 200 kartų per minutę | 30 - 240 k/min Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
10. | Aparato ekranas (displėjus) | Skystųjų kristalų arba lygiavertis | Skystųjų kristalų (LCD) Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 5 psl.
11. | Perjungiami informacijos atvaizdavimo ekrane režimai | Dieninis ir naktinis | Dieninis ir naktinis Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 6 psl.
12. | Mygtukas medikamentų priėmimo įvykio užfiksavimui matavimo rezultatų ataskaitoje | Būtinas | Yra mygtukas medikamentų priėmimo įvykio užfiksavimui matavimo rezultatų ataskaitoje Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 6 psl.
13. | Aparato maitinimo šaltinis | Standartinės pakartotinai neįkraunamos vidinės baterijos arba įkraunamos vidinės baterijos (pastaruoju atveju komplekte su aparatu turi būti pateiktos techninės priemonės baterijų įkrovimui) | Įkraunamos vidinės baterijos (komplekte su aparatu pateikiamos beterijos ir įkroviklis baterijų įkrovimui) Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
14. | Aparato svoris su vidinėmis baterijomis | Ne daugiau kaip 250 g | 240 g Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 3 psl.
15. | Programinė įranga matavimo duomenų kaupimui, analizei bei matavimo rezultatų interpretacijai | Būtina, instaliuojama į vartotojo kompiuterį | Programinė įranga matavimo duomenų kaupimui, analizei bei matavimo rezultatų interpretacijai, instaliuojama į vartotojo kompiuterį Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 4 psl.
16. | Galimybė matavimo rezultatus išsaugoti pdf formatu (arba lygiaverčiu) | Būtina | Galima matavimo rezultatus išsaugoti pdf formatu Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 7 psl.
17. | Komplektacija (pateikiami aparato priedai): | 1. Dėklas aparatui su tvirtinimo diržu, pritaikytu aparato tvirtinimui tiek prie juosmens, tiek ant kaklo; | 1. Dėklas aparatui su tvirtinimo diržu, pritaikytu aparato tvirtinimui tiek prie juosmens, tiek ant kaklo;
|  | 2. Kabelis matavimo duomenų perdavimui į kompiuterį; | 2. Kabelis matavimo duomenų perdavimui į kompiuterį;
|  | 3. Manžetė suaugusiųjų arteriniam kraujo spaudimui matuoti su pajungimo žarnele | 3. Manžetė suaugusiųjų arteriniam kraujo spaudimui matuoti su pajungimo žarnele;
|  | 4. Programinė įranga matavimo duomenų kaupimui, analizei bei matavimo rezultatų interpretacijai (15 p.). | 4. Programinė įranga matavimo duomenų kaupimui, analizei bei matavimo rezultatų interpretacijai
18. | Prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių ¡pakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Prekės pristatymo j Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Prekės pristatymo j Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
19. | Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu | Būtina (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | Pateikiamas CE sertifikatas
20. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | 1. 'Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; | 1. 'Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
|  | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. aparatui su dėklu ir programinei įrangai, ≥ 12 mėn. prie aparato jungiamiems priedams. | 36 mėn. aparatui su dėklu ir programinei įrangai, 12 mėn. prie aparato jungiamiems priedams.
Suaugusiųjų ir vaikų pulsoksimctro techninė specifikacija (kiekis - 9 vnt.)
Eik N r. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės
L | Paskirtis | Suaugusiųjų ir vaikų arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimams | Suaugusiųjų ir vaikų arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimams Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
2. | Reikalavimai konstrukcijai | Belaidis matavimo prietaisas, fiksuojamas ant paciento piršto | Belaidis matavimo prietaisas, fiksuojamas ant paciento piršto Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
3. | Matavimo rezultatų pateikimas | Prietaiso korpuse įmontuotame spalvotame, reguliuojamo ryškumo ekrane | Prietaiso korpuse įmontuotame spalvotame, reguliuojamo ryškumo ekrane Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3, 5 psl.
4. | Ekrane indikuojama: | 1. Skaitinės SpO2 ir ŠSD vertės, | 1. Skaitinės SpO2 ir ŠSD vertės,
|  | 2. Pletizmogramos kreivė, | 2. Pletizmogramos kreivė,
|  | 3. Maitinimo elementų išsikrovimo lygio indikatorius arba perspėjimas apie baigiančius išsikrauti maitinimo elementus. | 3. Maitinimo elementų išsikrovimo lygio indikatorius Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
5. | SpOi matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 70-99 % | 70-99 % Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
6. | SpOo matavimo paklaida intervale nuo 70 iki 99 % | Ne daugiau kaip ±3 % | ±3 % Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
7. | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30-230 kartų/min | 30-235 kartų/min Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
8. | SSD matavimo paklaida | Intervale nuo 30 iki 99 kartų/min - ne didesnė kaip ±2 kartai/min, intervale nuo 100 iki 230 kartų/min - ne didesnė kaip ±2% | Intervale nuo 30 iki 99 kartų/min - ±2 kartai/min, intervale nuo 100 iki 235 kartų/min - ±2% Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
9. | Elektros maitinimo šaltinis | Standartiniai galvaniniai maitinimo elementai, tižti k rina utys nepertraukiamą prietaiso veikimą ne trumpiau kaip 20 vai. (pulsoksimetras pateikiamas komplekte su maitinimo elementais) | Standartiniai galvaniniai AAA tipo maitinimo elementai, užtikrinantys nepertraukiamą prietaiso veikimą 30 val. (pulsoksimetras pateikiamas komplekte su maitinimo elementais) Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 3 psl.
10. | Dėklas prietaiso laikymui bei nešiojimui | Būtinas | Dėklas prietaiso laikymui bei nešiojimui Žr. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 5 psl.
11. | Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu | Būtina (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | Pateikiamas CE sertifikatas
12 | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
13. | Prekei suteikiama garantija | ≥ 24 mėn. | 24 mėn.
Pastabos:
1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka. Atsakymai turi būti pateikti į visus klausimus.
2. Grafoje “Siūlomos parametrų reikšmės”, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu[1], turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan., taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 punkte.