## Lapas1
Apsaugos priemonių pirkimo III konkurso sąlygų priedas Nr. 2
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Techniniai reikakavimai | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
1. | Apžiūros lateksinės pirštinės
1.1. | Lateksinės pirštinės, vidutinio dydžio | vnt. | 450000 |  |  |  |  | 1. Iš latekso; 2. Be pudros; 3. Tvirtos; 4. Hipoalergiškos; 5. Minkštos; 6. Paženklintos CE ženklu.
1.2. | Lateksinės pirštinės, didelės | vnt. | 280000
1.3. | Lateksinės pirštinės, mažos | vnt. | 130000
1-a pirkimo dalis iš viso:
2. | Apžiūros vinilinės pirštinės
2.1. | Vinilinės pirštinės, mažos | vnt. | 50000 | 0.069 | 5% | 3450 | 3622.5 | 1. Iš vinilo; 2. Be pudros; 3. Tvirtos; 4. Hipoalergiškos; 5. Minkštos; 6. Paženklintos CE ženklu. | TZMO SA | MA-144-S000-010
2.2. | Vinilinės pirštinės, vidutinio dydžio | vnt. | 430000 | 0.069 | 5% | 29670 | 31153.5 |  | TZMO SA | MA-144-M000-010
2.3. | Vinilinės pirštinės, didelės | vnt. | 300000 | 0.069 | 5% | 20700 | 21735 |  | TZMO SA | MA-144-L000-010
2-a pirkimo dalies iš viso: | [6 empty] | 56511
3. | Apžiūros nitrilinės pirštinės
3.1. | Nitrilinės pirštinės, mažos | vnt. | 527000 |  |  |  |  | 1. Iš vinilo; 2. Be pudros; 3. Tvirtos; 4. Hipoalergiškos; 5. Minkštos; 6. Paženklintos CE ženklu.
3.2. | Nitrilinės pirštinės, ypač mažos (XS) | vnt. | 10000
3.3. | Nitrilinės pirštinės, vidutinio dydžio | vnt. | 1430000
3.4. | Nitrilinės pirštinės, didelės | vnt. | 710000
3-a pirkimo dalis iš viso:
4. | Chirurginės pirštinės
4.1. | Chirurginės pirštinės Nr. 6 | pora | 4000 |  |  |  |  | 1. Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos (kairei ir dešinei rankoms turi atitikti nurodytus dydžius); 5. AQL nedaugiau 1,0; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19 ± 0,01 mm, pirštų srityje 0,22 ± 0,02 mm; 7. Pudros likutis < 2 mg / pirštinėje; 8. Pirštinių ilgis ne < 280 mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitikimas EEC 93/42, EN 455, EN 556; 11. Paženklinta CE ženklu.
4.2. | Chirurginės pirštinės Nr. 6,5 | pora | 28000
4.3. | Chirurginės pirštinės Nr. 7 | pora | 50000
4.4. | Chirurginės pirštinės Nr. 7,5 | pora | 30000
4.5. | Chirurginės pirštinės Nr. 8 | pora | 16000
4.6. | Chirurginės pirštinės Nr. 8,5 | pora | 9000
4.7. | Chirurginės pirštinės Nr. 9 | pora | 300
4-a pirkimo dalis iš viso:
5. | Sterilios pirštinės, skirtos rekonstrukcinėms ir didelę riziką keliančioms operacijoms
5.1. | Pirštinės Nr. 6.5 | pora | 500 |  |  |  |  | 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; 3. Specialiai padengtos poliuretano danga, anatominės konfigūracijos; 4. Ilgis - ne trumpesnis kaip 30 cm (±2 cm); 5. AQL ne daugiau 0,65; 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Paženklinta CE.
5.2. | Pirštinės Nr. 7 | pora | 1000
5.3. | Pirštinės Nr. 7.5 | pora | 1000
5.4. | Pirštinės Nr. 8 | pora | 800
5.5. | Pirštinės Nr. 8.5 | pora | 550
5.6. | Pirštinės Nr. 9 | pora | 50
5-a pirkimo dalis iš viso:
6. | Vienkartiniai chalatai lankytojams | vnt. | 72000 |  |  |  |  | 1. Nesterilūs; 2. Neaustinės medžiagos; 3. Dydis XL - XXL; 4. Ilgis ne mažiau 120 cm.
7. | Sterilūs chirurginiai chalatai:
7.1. | Chirurginis chalatas padidintos apsaugos | vnt. | 24000 |  |  |  |  | Sterilus. Skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Pagaminti iš neaustinės medžiagos. Chalato rankovės nuo riešo iki alkūnės ir priekis iš vidaus sustiprintas papildomu neperšlampamu sluoksniu. Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje prie kaklo fiksuojamas lipduku, kurio ilgis ne mažiau 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančios prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema, t.y. su lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXLL
7.2. | Chirurginis chalatas standartinės apsaugos | vnt. | 21600 |  |  |  |  | Sterilus, pagamintas iš neaustinės medžiagos. Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje fiksuojamas lipduku, kurio ilgis ne mažiau 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema, t.y. su lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXLL
7-a pirkimo dalis iš viso:
8. | Urologinis chalatas | vnt. | 1440 |  |  |  |  | Sterilus, pilnai apsaugantis nuo skysčių pratekėjimo į batus. Priekinė dalis su specialiu prailginimu pagaminta iš polietileno, rankovės su papildomais sustiprinimais per visą ilgį, visiškai nepralaidus skysčiams. Rankovės su elastiniais poliesterio rankogaliais, tampriai priglundančiais prie riešų. Nugarinė chalato dalis pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos. Chalato ilgis ne mažiau 150 cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Komplektuojamas su dviem steriliomis servetėlėmis. Atitinka standarto LST EN 13795-1-2-3 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu.
9. | Vienkartinės kelnės rektoskopiniam tyrimui | vnt. | 5000 |  |  |  |  | Vienkartinės apžiūros kelnės iš neaustinės medžiagos, su anga užpakalinėje pusėje kolonoskopijai ar rektoskopiniam tyrimui. Universalaus dydžio.
Atkreipiame dėmesį: Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.
Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos į ligoninės vaistinę turi būti pristatyti siūlomų prekių pavyzdžiai. Pasiūlymai pirkimo dalims, kurių pavyzdžiai nebus pristatyti laiku, bus nevertinami ir atmetami kaip neatitinkatys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.