Ūkio-buities, gamybinių, paviršinių (lietaus) nuotekų LABORATORINIŲ TYRIMŲ PASLAUGų PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) ūkio-buities, gamybinių, paviršinių (lietaus) nuotekų laboratorinių tyrimų paslaugos (toliau – Paslaugos) turės būti teikiamos Bendrovės struktūriniams padaliniams (toliau – Paslaugų gavėjas),  LR teritorijoje . Laboratorinių tyrimų sąrašas (matuojami parametrai) nurodytas šios techninės specifikacijos 1 priede. Paslaugos atliekamos pagal Paslaugų gavėjų poreikį.

1.2. BVPŽ kodas – 90733000-4 (Su vandens tarša susijusios paslaugos paslaugos).

1.3. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Pirkimo tikslas - Ūkio-buities, gamybinių, paviršinių (lietaus) nuotekų laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS/PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Paslauga atliekama vadovaujantis Lietuvos ir Europos standartais, teisės aktais, normatyviniais dokumentais reglamentuojančiais mėginių paėmimą ir ištyrimą.

3.1.1. Paslaugos turi būti atliktos kokybiškai, t.y. atitikti teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

3.2. nurodomi pirkimo OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINiai reikalavimai ar/ir norimas rezultatas:

3.2.1. Paslaugų gavėjas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Paslaugų ir viso jų kiekio;

3.2.2. Paslaugos gali būti perkamos pagal atskirus Paslaugų gavėjo užsakymus, dalimis, priklausomai nuo poreikio;

3.2.3. Darbų atlikimo, perdavimo ir priėmimo tvarka:

3.2.3.1. Nuotekų mėginiai turi būti paimami sutartu laiku, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo raštu, elektroniniu paštu.

- dokumentai, reikalaujami pirkimo objekto techninių savybių ir kokybės patvirtinimui

  - Dokumentai, reikalaujami pristatyti su pasiūlymu:

4.1.1. Paslaugų teikėjas turi turėti galiojantį Aplinkos apsaugos agentūros išduotą Leidimą laboratorijoms atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, arba Europos akreditacijos organizacijai priklausančios akreditavimo įstaigos pagal standartą LST EN17025 išduotą akreditavimo pažymėjimą tyrimams vykdyti.

  - Dokumentai, reikalaujami pristatyti su pirkimo objektu:

4.2.1. Paslaugų teikėjas suteikęs Paslaugas, surašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (laisva forma).

PRIDEDAMA:

- 1 priedas, AB “Lietuvos geležinkeliai“ ūkio-buities, gamybinių, paviršinių (lietaus) nuotekų laboratorinių tyrimų objektai, 7 lapai.

|  |  |  |  | AB „Lietuvos geležinkeliai“ ūkio – buities, gamybinių, paviršinių (lietaus) nuotekų tyrimų techninės specifikacijos 1 priedas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AB „Lietuvos geležinkeliai“ ūkio-buities, gamybinių, paviršinių (lietaus) nuotekų laboratorinių tyrimų objektai |  |  |  |
| Eil. Nr. | Padalinys, kuriam priklauso NVĮ (nuotekų valymo įrenginys) | Adresas | Įrenginio tipas (našumas) | Tiriami laboratoriniai parametrai |
| 1. | LG Kelei-viams | Švitrigailos g. 39/16, Vilnius | Mechaninis naftos gaudytuvas (30 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 2. | LG Kelei-viams | Iešmininkų g. 25, Vilnius | NG-PG-3 (3l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr,NP |
| 3. | TVPC | Iešmininkų g. 17 A, Vilnius | ANG (40 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40) |
| 4. | LG Kelei-viams | Pramonės g. 78, Vilnius | ANG (30 l/s) | Prieš ir po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40) |
| 5. | LGI | Terminalo g. 8, Vilnius (Eišiškių pl.100) | Mechaninis naftos gaudytuvas (20 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr,NP |
| 6. | LGI | Kenos g. 34, Kalvelių k. | Mechaninis naftos gaudytuvas (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 7. | LGI | Kenos g. 34, Kalvelių k. | Mechaninis naftos gaudytuvas (30 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 8. | LGI | Kenos g. 34, Kalvelių k. | Mechaninis naftos gaudytuvas (60 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 9. | LGI | Stoties g. 26, Vievis | Mechaninis naftos gaudytuvas (3 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 10. | LGI | Geležinkelio g. 2, Vilnius | Aco nordic naftos gaudyklė (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 11. | LGI | Terminalo g. 8, Vilnius | Naftos gaudyklė (5 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 12. | LGI | Terminalo g. 8, Vilnius | Mechaninis naftos gaudytuvas ( 116 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 13. | LGI | Geležinkelio g. 19, Ignalina | Mechaninis naftos gaudytuvas (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 14. | LGI | Prūsų g. 1A | Mechaninis naftos gaudytuvas (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 15. | LGI | N. Vilnios g. Arimų g. | Traukos pastotė (3 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 16. | LGI | Vilkpėdės g. 2B, Vilnius | Techneau (6,4 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 17. | LGI | Vilkpėdės g. 2B, Vilnius | Sepko (20 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 18. | TVPC | Agrastų g. 3, Vilnius (Vilijos g. 2, Vilnius) | NP atskirtuvas (100 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40), sulfatai, chloridai |
| 19. | TVPC | Agrastų g. 7A, Vilnius | NGP-S-10 (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 20. | LGI | Terminalo g. 8 Vilnius | Sepko (65 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40) |
| 21. | TVPC | Panerių g. 56, Vilnius | Techneau (30 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 22. | TVPC | Terminalo g. 8, Vilnius | Naftos gaudyklė (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 23. | LGI | Kudirkos Naumiesčio g. 5A, Kybartai | Naftos gaudyklė (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 24. | LGI | J.Basanavičiaus g. 47, Kybartai | Teršalų surinkimo aikštelė (2 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 25. | LGI | J.Basanavičiaus g. 47, Kybartai | Naftos gaudyklė (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 26. | LGI | Stoties g. 5, Didžiųjų Šelvių k. | Naftos gaudyklė TERA B6 (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 27. | LGI | Kudirkos Naumiesčio g. 4, Kybartai | Įrenginys Nr. 22 (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 28. | TVPC | Juozapavičiaus pr. 114L, Kaunas | NGFB-6, Eneka separatorius (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 29. | TVPC | Juozapavičiaus pr. 114L, Kaunas | NP atskirtuvas - gaudyklė 211/B (25 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 30. | TVPC | Juozapavičiaus pr. 114L, Kaunas | NP atskirtuvas - gaudyklė 221/B (70 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 31. | TVPC | Sodų g. 13, Šeštokai | NGP-S-6 (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 32. | LGI | Intermodalinis Palemono g. 78,Kaunas | Sepko (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 33. | LGI | Intermodalinis Palemono g. 78,Kaunas | Sepko (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 34. | LGI | Intermodalinis Palemono g. 78,Kaunas | Sepko (30 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 35. | TVPC | Kražantės g. 36, Kaunas | Naftos produktų skirtuvas (50 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 36. | TVPC | Kražantės g. 40, Kaunas | Naftos produktų skirtuvas (65 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 37. | VLRD | Puškino g. 1, Radviliškis | Naftos produktų skirtuvas | Prieš ir po valymo: pH, skendinčios medžiagos, BDS7, ChDSCr, naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40) |
| 38. | LGI | Radviliškio raj. | NGP-S-6 (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 39. | LGI | Bokšo g. 1, Radviliškis | TERA-12 (12 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 40. | LGI | Radviliškio raj. | NGPS-26 (26 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 41. | LGI | Basanavičiaus g. Šiauliai | NGP-S-15 (15 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 42. | LGI | V. Bielskio g., Šiauliai | NGP-S-20 (20 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 43. | LGI | Kėdainių g., Šiauliai | NGP-S-20 (20 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 44. | LGI | Dubijos g., Šiauliai | NGP-S-4 (4 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 45. | LGI | Serbentų g., Šiauliai | NGP-S-5 (5 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 46. | LGI | Ragainės g., Šiauliai | NGP-S-7 (7 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 47. | LGI | Kauno g., Šiauliai | NGP-S-17 (17 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 48. | LGI | Jonaitiškių k., Radviliškio r. | NGP-S-5 (5 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 49. | LGI | Jonaitiškių k., Radviliškio r. | NGP-S-8 (8 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 50. | LGI | Geležinkelio g. 5, Tytuvėnai | NGP-S-20 (20 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 51. | LGI | Dapšių k., Mažeikių r. | NGP-8 (8 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 52. | LGI | Dubijos g. 26, Šiauliai | NGP-S-1 (1 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 53. | LGI | Dubijos g. 26, Šiauliai | NGP-S-2 (2 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 54. | TVPC | Radviliškis | NGP-6 (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 55. | TVPC | Radviliškis | NGP-15 (15 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 56. | TVPC | Bugeniai | NGP-15 (15 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 57. | TVPC | Laisvės al. 17, Radviliškis automobilių aikštelė | Europek Omega (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 58. | TVPC | Laisvės al. 17, Radviliškis | Mechaninis naftos gaudytuvas (5 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 59. | TVPC | Laisvės al. 17, Radviliškis, plovykla | Sepko-6-roto (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 60. | TVPC | Dubijos g. 44, Šiauliai | Naftos produktų gaudyklė (12 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 61. | TVPC | S. Kerbedžio g. 7A, Panevėžys | Naftos produktų gaudyklė (25 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 62. | TVPC | Geležinkelio g. 1, Venta | Naftos produktų gaudyklė | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 63. | LGI | Lideikio g. 10, Klaipėda | NPG (20 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 64. | LGI | Priestočio g. 11, Klaipėda | NGFP-6 (6 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 65. | LGI | Rimkų GS, Klaipėda | EuroPEK ROO KOMBI (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 66. | LGI | Rimkų GS, Klaipėda | EuroPEK ROO KOMBI (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 67. | LGI | Rimkų GS, Klaipėda | EuroPEK ROO KOMBI (10 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 68. | LGI | Draugystės GS Kairių g. 2 Klaipėda | BIOS-30 (30 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 69. | LGI | Draugystės GS Kairių g. 2 Klaipėda | BIOS-35 (35 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 70. | LGI | Draugystės GS Kairių g. 2 Klaipėda | BIOS-35 (35 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 71. | LGI | S. Daukanto g. 47, Klaipėda | NVĮ (120 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 72. | TVPC | Priestočio g. 25 , Klaipėda | NGP-15 (15 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 73. | TVPC | S. Daukanto g. 47, Klaipėda | Naftos gaudyklė „Traidenis“(4 l/s) | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 74. | TVPC | Palesos g. 10, Vilnius | Riebalų gaudyklė CRB-0,8 (0,8 l/s) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 75. | LG Kelei-viams | Pramonės g. 78, Vilnius | Biologiniai, anaerobiniai (12 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 76. | LGI | Pramonės g. 12, Vilnius | Biologiniai, anaerobiniai (1,4 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 77. | LGI | Kojelavičiaus g. 135A, Vilnius | Biologiniai, anaerobiniai (1,05 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 78. | LGI | Kenos g. 34, Kalvelių k. | Biologiniai, anaerobiniai (1 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 79. | LGI | Geležinkelio g. 13, Lentvaris | AN-BV-GP-2 (2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 80. | LGI | Vilniaus g. 3, Senieji Trakai | NG-6, aerobinis (1 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 81. | LGI | Valkininkų gel. stotis | FEL-10, aerobinis (1,5 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 82. | LGI | Geležinkelio g. 19, Ignalina | Oris-7, aerobinis (1,2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 83. | LGI | Stoties g. 9, Pabradė | AN-BV-GP-3, anaerobinis (3 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 84. | LGI | Turmanto k., Zarasų r. | HNV-5, aerobinis (5 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 85. | LGI | Jasiūnai, Šalčininkų r. | Oris-23, aerobinis (4,1 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 86. | TVPC | Kibirkšties g. 2, Vilnius | NVA-2 (2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 87. | LGI | Matuizų GS | NVĮ | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 88. | LGI | Stoties g. 1, Baisiogala | Oris-11, aerobinis (2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 89. | LGI | Pravieniškių I k., Kaišiadorių r. | Oris-11, aerobinis (1,65 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 90. | LGI | Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas | AČBE-20 (3 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 91. | LGI | Minkovskių g. 91 A, Kaunas | NVB-2 (5 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 92. | LGI | Geležinkelio g. 8, Mauručių k. | NVB-1, Buiteka (0,8 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 93. | LGI | Geležinkelio g. 4, Pilviškiai | Orsis-11 (1,65 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 94. | LGI | Stoties g. 13, Jungėnų k. | NV-1A, aerobinis (0,8 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 95. | LGI | Sodų g. 4, Šeštokai | FEI-6, aerobinis (0,9 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 96. | LGI | Zelionkos k., Lazdijų r. | NV-4 (4,1 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 97. | LGI | Šilainių k., Kėdainių r. | Oris-23, aerobinis(4,1 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 98. | TVPC | A. Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas | Oris-7, aerobinis (1,2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 99. | TVPC | A. Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas | Naftos gaudyklė | Po valymo: T, pH, SM, BDS7, ChDSCr, NP |
| 100. | TVPC | Sodų g. 13, Šeštokai | NV-1 (0,8 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 101. | TVPC | Palemono g. 82, Kaunas | TRAIDENIS NV-3a (2,52 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 102. | TVPC | S. Daukanto g. 63, Radviliškis | NV-A-2 (1,2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 102. | LGI | Jonaitiškių k., Radviliškio r. | NV-2, aerobinis (1,3 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 103. | LGI | Lyduvėnų k., Kelmės r. | NV-1, aerobinis (2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 104. | LGI | Aerouosto g. 3, Šiauliai | NV-2, aerobinis (2 m3/parą) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 105. | LGI | Kūlupėnai, Kūlupėnų meistrija | AT-8 (0,8 l/s) | Po valymo: SM, BDS7, ChDSCr, bendras azotas, bendras fosforas, nitritai, nitratai, fosfatai, amonio azotas |
| 106. | LGI | Kenos geležinkelio stotis, Kenos g. 34, Kalvelių k., Kalvelių sen. | Kūdra | T, pH, skendinčios medžiagos, BDS7, ChDSCr, naftos produktai, bendras azotas, bendras fosforas, sulfatai, chloridai |
| 107. | LGI | Vievio geležinkelio stotis, Stoties g. 26, Vievis | Kūdra | T, pH, skendinčios medžiagos, BDS7, ChDSCr, naftos produktai, bendras azotas, bendras fosforas, sulfatai, chloridai |
| 108. | LGI | Vaidotų geležinkelio stotis, Vokės upelio vanduo 100 m aukščiau išleistuvo ir 500 m žemiau išleistuvo. | Vokės upelis (vanduo 100 m aukščiau išleistuvo, 500 m žemiau išleistuvo) | pH, deguonis, skendinčios medžiagos, BDS7, naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40) |