
AUTOLABORATORIJŲ INTEGRUOTŲ IR KILNOJAMŲ ĮRENGINIŲ PATIKROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS: Aukštos įtampos autolaboratorijų su integruotais ir kilnojamais įrenginiais diagnostika. BVPŽ kodas 50532000-3. 
1.1. Autolaboratorija Nr. 1 - „Vario-3-80“ valstybinis Nr. EDB 362, integruotų ir kilnojamų įrenginių diagnostikos paslauga. 
1.2. Autolaboratorija Nr. 2 - „Centrix 1-80“ valstybinis Nr. FJS 637, integruotų ir kilnojamų įrenginių diagnostikos paslauga. 
1.3. Autolaboratorija Nr. 3 - „Compact System“ valstybinis Nr. HSF 972, integruotų ir kilnojamų įrenginių diagnostikos paslauga. 
1.4. Autolaboratorija Nr. 4 - „Centrix 1-80“ valstybinis Nr. FJS 642, integruotų ir kilnojamų įrenginių diagnostikos paslauga. 
1.5. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: elektros įrenginių bandymai įtampa ir kabelinių linijų gedimų vietos nustatymas.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI AUTOLABORATORIJOS INTEGRUOTŲ IR KILNOJAMŲ ĮRENGINIŲ DIAGNOSTIKOS PASLAUGOS:
3.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI IR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, KURIUOS TURI ATITIKTI AUTOLABORATORIJOS INTEGRUOTŲ IR KILNOJAMŲ ĮRENGINIŲ DIAGNOSTIKOS PASLAUGOS:

3.1.1.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281; 
3.2. PERKAMŲ AUTOLABORATORIJOS INTEGRUOTŲ IR KILNOJAMŲ ĮRENGINIŲ DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS:
3.2.1.  Paslaugų Teikėjas privalo:

3.2.1.1.  Atlikti autolaboratorijų integruotų ir kilnojamų įrenginių funkcijų diagnostiką, bandymą, matavimą ir kalibravimą;

3.2.1.2.  Lietuvos teritorijoje į paslaugų teikimo vietą užsakovas pasiima ir pristato pasiima autolaboratorijas savo lėšomis.
4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI AUTOLABORATORIJOS INTEGRUOTŲ IR KILNOJAMŲ ĮRENGINIŲ DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:
4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:
4.1.1.  Patvirtinta ir  Paslaugų teikėjo pasirašyta autolaboratorijos(-ų) įrenginių patikros paslaugų teikimo įvykdytos pastarosios sutarties duomenys.
4.2. DOKUMENTAI, PATEIKIAMI PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS:
4.2.1.  Autolaboratorijų funkcijų diagnostikos/bandymo protokolai;
4.2.2.  Autolaboratorijų komplektuojančių portatyvinių prietaisų funkcijų diagnostikos/bandymų protokolai;   
4.2.3.  Defektiniai aktai (jei bus nustatyti gedimai);
4.2.4.  Bandymų, matavimų, kalibravimo ir diagnostikos protokolai valstybine kalba arba tiekėjo patvirtinta vertimo kopija;
4.2.5.  PVM sąskaita – faktūra;
4.2.6. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas.

PRIEDAI:



Priedas Nr. 1 – Autolaboratorijos Nr. 1 foto nuotraukos; 

Priedas Nr. 2 – Autolaboratorijos Nr. 2 foto nuotraukos;

Priedas Nr. 3 – Autolaboratorijos Nr. 3 foto nuotraukos;

Priedas Nr. 4 – Autolaboratorijos Nr. 4 foto nuotraukos.

1

