Atviro konkurso

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 6 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Geležtė. ilgis 100-102 mm.,plotis 18-20 mm., storis 1,27 mm. Geležtės tvirtinimas į pjovimo rankeną turi atitikti Stryker išmatavimus. | vnt | Iki 100 vnt | 19,11 | Geležtės ilgis 100 mm, plotis 19,05 mm, storis 1,27 mm, Geležtės tvirtinimas į pjovimo rankeną atitinka Stryker išmatavimus, KMS1913.L62.T70 STE, Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH, Vokietija | 1911,00 |
|  | Viso 30 dalis |  |  |  |  | 1911,00 |
| 31 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM atsarginės dalys Geležtės tvirtinimas į pjovimo rankeną turi atitikti Stryker išmatavimus. |  |  |  |  |  |
| 1 | Geležtė ilgis 31-32 mm, plotis 9-10 mm, storis 0,4 mm | vnt | Iki 100 vnt | 16,80 | Geležtės ilgis 31 mm, plotis 9,80 mm, storis 0,4 mm, Geležtės tvirtinimas į pjovimo rankeną atitinka Stryker išmatavimus, KM3.125 STE, Komet Medical Gebr Brasseler GmbH, Vokietija | 1680,00 |
| 2 | Geležtė ilgis 29-30 mm, plotis 6-7 mm, storis 0,4 mm Geležtės tvirtinimas į pjovimo rankeną turi atitikti Stryker išmatavimus. | vnt | Iki 100 vnt | 16,80 | Geležtės ilgis 29,50 mm, plotis 7 mm, storis 0,4 mm, Geležtės tvirtinimas į pjovimo rankeną atitinka Stryker išmatavimus, KM3.115 STE, Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH, Vokietija | 1680,00 |
|  | Viso 31 dalis |  |  |  |  | 3360,00 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  |  |  |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  |  |  |