Atviro konkurso

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Ligoninės turimam prietaisui bilirubino matavimui„Bilicheck“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Akumuliatoriai 6v 700mAh Ni-cd 3001009 RevA ;PN3001011 | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Respi | 484,00 |
| 3 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Lifepack 15 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt | 42,35 | Quick Combo Physio-Control | 423,50 |
| 2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt | 423,50 | Akumuliatorius 5.7 Ah Physio-Control | 847,00 |
|  | Viso 3 dalis |  |  |  |  | 1270,50 |
| 4 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 12 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt | 42,35 | Quick Combo Physio-Control | 423,50 |
| 2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt | 665,50 | Akumuliatorius 7.,2 Ah Physio-Control | 1331,00 |
|  | Viso 4 dalis |  |  |  |  | 1754,50 |
| 5 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 20 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt | 42,35 | Quick Combo Physio-Control | 423,50 |
| 2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt | 242,00 | Akumuliatorius 12V Physio-Control | 484,00 |
|  | Viso 5 dalis |  |  |  |  | 907,50 |
| 6 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 1000 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt | 42,35 | Quick Combo | 423,50 |
| 2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt | 423,50 | Akumuliatorius LP1000 Physio-Control | 847,00 |
|  | Viso 6 dalis |  |  |  |  | 1270,50 |
| 8 dalis | Ligoninėje turimiems bifaziniams defibriliatoriams MEDTRONIC PHYSIO CONTROL LIFEPACK-12 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | vnt | Iki 10 vnt | 42,35 | Quick Combo Physio-Control | 423,50 |
| 2 | Akumuliatoriai | vnt | Iki 2 vnt. | 665,50 | Akumuliatorius 7.,2 Ah Physio-Control | 1331,00 |
|  | Viso 8 dalis |  |  |  |  | 1754,50 |
| 10 dalis | Ligoninėje turimiems pacientų šildymo įrenginiams BAIR HUGGER 750 |  |  |  |  |  |
| 1 | Oro filtrai 0,2 µm didelio efektyvumo (90047) | vnt. | Iki 10 vnt. | 181,50 | Tinkantis įrenginiui BAIR HUGGER 750, 3M, JAV | 1815,00 |
| 2 | Kaitinimo elementai | vnt. | Iki 10 vnt. | 242,00 | Tinkantis įrenginiui BAIR HUGGER 750, 3M, JAV | 2420,00 |
|  | Viso 10 dalis |  |  |  |  | 4235,00 |
| 32 dalis | Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams ESAOTE-Mylab ir Picus atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| - 351 | C5-2 R13 Mikrokonveksinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | C5-2 R13 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 352 | CA 431 konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | CA 431 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 353 | CA123 14R Mikrokonveksinis daviklis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | CA123 14R Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 354 | CA1421 konveksinis daviklis, dažnis nuo 5 iki 2 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | CA1421 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 355 | CA631 - konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | CA631 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 356 | AC2541 konveksinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | AC2541 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 357 | E8-5 R10P ertminis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | E8-5 R10P Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 358 | EC1123 End-Fire 10R ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | EC1123 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 359 | EC123 END-FIRE ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | EC123 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
|  | TRT33 biplanis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 14520,00 | TRT33 Esaote S.p.a. Italija | 43560,00 |
|  | BC431 B-scan Volumetrinis konveksinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 9680,00 | BC431 Esaote S.p.a. Italija | 29040,00 |
| - 362 | BE1123 B-scan Volumetrinis ertminis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 10285,00 | BE1123 Esaote S.p.a. Italija | 30855,00 |
| - 363 | IOE323 intraoperacinis daviklis, dažnis nuo 10 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 12100,00 | IOE323 Esaote S.p.a. Italija | 36300,00 |
| - 364 | LA 435 Linijinis daviklis, dažnis nuo 18 iki 6 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | LA 435 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 365 | LA523 Linijinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | LA523 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 366 | LA 332 Linijinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | LA 332 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 367 | SL 1543 linijinis daviklis 13-4 | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | SL 1543 Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 368 | LP 323 Laparoskopisnis daviklis, dažnis nuo 5 iki 9 | vnt | Iki 3 vnt. | 25410,00 | LP 323 Esaote S.p.a. Italija | 76230,00 |
| - 369 | PA023E kardiologinis fazinės gardelės daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | PA023E Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 370 | PA121E kardiologinis fazinės gardelės daviklis | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | PA121E Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
| - 371 | PA122E kardiologinis fazinės gardelės daviklis PA230E dažnis nuo 4 iki 1 MHz | vnt | Iki 3 vnt. | 6050,00 | PA122E Esaote S.p.a. Italija | 18150,00 |
|  | Viso 32 dalis |  |  |  |  | 506 385,00 |
| 33 dalis | Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams Sonosite atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| - 378 | C 60 konveksinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt. | 10285,00 | C 60 Fujifilm Sonosite, Inc., JAV | 30855,00 |
| - 379 | HFL 38 linijinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt. | 12100,00 | HFL 38 Fujifilm Sonosite, Inc., JAV | 36300,00 |
| - 380 | L 25 linijinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt. | 12100,00 | L 25 Fujifilm Sonosite, Inc., JAV | 36300,00 |
| - 381 | ICT ertminis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt. | 9680,00 | ICT Fujifilm Sonosite, Inc., JAV | 29040,00 |
| - 382 | P21 fazinės gardelės daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt. | 10890,00 | P21 Fujifilm Sonosite, Inc., JAV | 32670,00 |
| - 383 | C11 mikrokonveksinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt. | 10890,00 | C11 Fujifilm Sonosite, Inc., JAV | 32670,00 |
|  | Viso 33 dalis |  |  |  |  | 197 835,00 |