PASIŪLYMAS

AORTOS PROTEZŲ PIRKIMUI

2020-11-09 Nr. 1109

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „FORMEDICS“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai/ | 124980311 |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Pilaitės pr. 16, LT04352 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Ema Dalikaitė |
| Telefono numeris | +37052623070 |
| Fakso numeris | +37052137563 |
| El. pašto adresas | info@formedics.lt ema@formedics.lt |

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka: Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, pakeitimuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

- Mes siūlome Prekes pagal Slaugos priemonių techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

| Pirkimo dalis | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 vieneto kaina Eur, be PVM | Pasiūlymo kaina Eur, be PVM | PVM tarifas % | Pasiūlymo kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas) | Vnt. | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | 5% | 8925,00 |
| 3-ios pirkimo dalies kaina Eur, su PVM: |  |  |  |  |  |  | 8925,00 |

- Kartu su pasiūlymu tiekėjai PRIVALO pateikti šių Konkurso sąlygų 2 priedo „Aortos protezų techninė specifikacija“ siūlomų pirkimo dalių užpildytas lenteles, kuriose turi būti nurodytos siūlomų prekių techninės charakteristikos. 2 priedo lentelės turi būti pateiktos elektroninėje formoje, doc ir/arba xls ir/arba pdf formatu. Jei kainos pasiūlymas ir techninės specifikacijos lentelės teikiamos pdf formatu, prašome papildomai pateikti kainos pasiūlymą ir xls arba doc formatu.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. espd-response - 2020-11-09T150458.028 | 13 |
| 2. | 3. Jotec.E-tegra.Bukl.EN. | 5 |
| 3. | 4. Jotec.E tegra.Bukl.LT | 2 |
| 4. | 5. Igaliojimas Dalikaite iki 2021-12-31 | 1 |
| 5. | 6. Jotec.Etegra.CE.EN | 2 |

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Viešųjų pirkimų specialistė – teisininkė			Ema Dalikaitė

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aortos protezų

atviro konkurso sąlygų

Priedas Nr. 2

AORTOS PROTEZŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr. | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Aortos protezo sistema |  |  |  |
| 3.1. | Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas) | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų. 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 130 iki 170 mm; 1.4. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 iki 36 mm; distaliai nuo 10 iki 19 mm; 1.5. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18, 20 F; 1.6. Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 13 iki 27 mm; distaliai nuo 10 iki 27 mm; 1.7. Klubinės dalies dengta dalis 80 mm ± 1mm; 1.8. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16, 18 F; 1.9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.10. Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 15 mm, distaliai 10-25 mm; 1.11. Kontralateralinės dalies naudojimo ilgis nuo 50 iki 105 mm; 1.12. Dengtas ilgis nuo 80 iki 135 mm; 1.13. Kontralateralinės dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 16 F; 1.14. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksavimui; 1.15. Komplektuojama kartu su PTA kobalto chromo stentais klubinėms arterijoms, dengtais gryna anglimi; 1.16. Stentų su balioniniu kateteriu: 1.16.1. Ilgis 19-59 mm; 1.16.2. Diametras 6,0-10 mm; 1.16.3. Kateterio ilgis 75-135 cm; 1.16.4. Pravedėjas - 0,035"; 1.16.5. Introdiuseris - 6 F; 1.16.6. Įvedimo sistema - OTW tipo. | Katalogas "Jotec" E tegra Stent Graft System.Visi kodai kataloge. | Gamintojas "Jotec" |