## 1-245 pikimo dalys
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-__________
202___m. ___________________d.
PLASTIKINIŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-245 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Orienta-cinio poreikio kaina Eur be PVM | Orienta-cinio poreikio kaina Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11
Urologija
34 | Akmenų iš tulžies latakų ištraukimo balionai | vnt | 20 | 76 | 5 | 1520 | 1596 | 159.6 | 1755.6 | 1. 1900 mm +/- 50 mm; 2. Kanalas vedliui 0,035''; 3. Kelių dydžio balionas; 4. Trikanalis. | MicroTech. | SRB-T-9/12/15-20, SRB-T-12/15/18-20, SRB-T-15/18/21-20.
167 | Balioniniai kateteriai embolotrombektomijai:
167.1 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 160 | 10.8 | 5 | 1728 | 1814.4 | 181.44 | 1995.84 | 1. F2. 2. 60-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto NaCl 0.9% tirp., maks. tūris 0.15- 0.20 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM260.
167.2 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 400 | 10.8 | 5 | 4320 | 4536 | 453.6 | 4989.6 | 1. F3. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto Na Cl 0.9% tirp. maks. Tūris 0.2-0.6 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM380.
167.3 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 530 | 10.8 | 5 | 5724 | 6010.2 | 601.02 | 6611.22 | 1. F4. 2. 80-85cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto Na Cl 0.9% tirp., maks.tūris 0,7-1,2 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM480.
167.4 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 300 | 10.8 | 5 | 3240 | 3402 | 340.2 | 3742.2 | 1. F5. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio tūris,užpildyto Na Cl 0.9% tirp., maks.tūris 1,5-3,0 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM580.
167.5 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 160 | 10.8 | 5 | 1728 | 1814.4 | 181.44 | 1995.84 | 1. F6. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu maks. tūris 2,0-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM680.
167.6 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 30 | 10.8 | 5 | 324 | 340.2 | 34.02 | 374.22 | 1. F7. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2,5-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM780.
167.7 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 40 | 10.8 | 5 | 432 | 453.6 | 45.36 | 498.96 | 1. F8. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2,5-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM880.
167.8 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 20 | 10.8 | 5 | 216 | 226.8 | 22.68 | 249.48 | 1. F10. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2,5-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | Hagmed. | EM1080.
167 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 17712 | 18597.6 | 1859.76 | 20457.36
183 | Endoskopinė monopoliarinė kilpa laparaskopinei supracervikalinei histerektomijai | vnt. | 10 | 120 | 5 | 1200 | 1260 | 126 | 1386 | 1. Diametras 5 mm; 2. Dydis 200 x 100 mm; 3. Monopolinė; 4. Hysteroktomijai; 5. Su 3 m laidu; 6. Sulendanti į tubuso vidų; 7. Sterili; 8. Supakuota po 6 vnt. | Lina Medical. | EL-200-4.
Kitos priemonės
242 | Kaniulės ašarų takams plauti | vnt. | 240 | 0.48 | 5 | 115.2 | 120.96 | 12.096 | 133.056 | 1.Vienkartinė. 2. Sterili. 3. 22 mm ilgio. 4. Adatos galiukas lenktas. 5. Dydis 27G. | SurgiEdge. | CD-314127.
Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra 23732,02 Eur su PVM (22601,92 Eur be PVM), kurią sudaro: Sutarties vertė pagal specifikaciją 21574,56 Eur su PVM. Pirkėjui perkant Sutarties priede nenumatytas Prekes, pagal sutarties 8.6. punktą – 10 procentų nuo sutarties vertės pagal specifikaciją sudaro: 2157,46 Eur su PVM.
Šalių parašai.:
PIRKĖJAS | [9 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [9 empty] | UAB „Septeka“
Direktorius | [9 empty] | Direktorė
Dr. Narimantas Markevičius | [9 empty] | Vestina Strakšytė
A.V. | [9 empty] | A.V.