## 1-245 pikimo dalys
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-_________
202___ m. ___________________d.
PLASTIKINIŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-245 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Orienta-cinio poreikio kaina Eur be PVM | Orienta-cinio poreikio kaina Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11
182 | Paciento pasyvus elektrodas | vnt. | 10000 | 0.44 | 5 | 4400 | 4620 | 462 | 5082 | 1. Padalintas į dvi dalis. 2. Laidumo paviršius ne mažiau 122 cm2. 3. Padengtas lipniu biologiškai suderintu hidrogeliu. 4. Turi tikti REM saugumo sistemą turintiems elektrochirurginiams generatoriams. 5. Elektrodo krašteliai su apsaugine skysčiams nepralaidžia juostele. 6. Vienkartinis. | Gamintojas: Ceracarta | 0013448, 182 p.d. Konfidencialu. Brošiūra 1-2 psl.
Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra 5082,00 Eur su PVM (4840,00 Eur be PVM), kurią sudaro: Sutarties vertė pagal specifikaciją 4620,00 Eur su PVM. Pirkėjui perkant Sutarties priede nenumatytas Prekes, pagal sutarties 8.6. punktą – 10 procentų nuo sutarties vertės pagal specifikaciją sudaro: 462,00 Eur su PVM.
Šalių parašai ir rekvizitai.:
PIRKĖJAS | [9 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [9 empty] | UAB „Sorimpeksas“
Direktorius
____________________________________ | [9 empty] | ____________________________________
Dr. Narimantas Markevičius A.V. | [9 empty] | A.V.