## Sheet1
Pasiūlymo formos 1 priedas 3 p.o.d. Elektros kolonėlių priežiūros ir remonto paslaugos Klaipėdos regione
Eil. Nr. | Modelis | Savininkas | Adresas | Atsarginių dalių ir eksplotacinių medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | 1 vnt. įkainis EUR be PVM su pakeitimu | Bendra suma EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.
1. | Elektros tiekimo stotelė (37 vnt.) | TVPC | Daukanto g. 63, Radviliškis | Virštinkinis kištukinis lizdas 16A, 2p, 230V, IP44 | vnt. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Virštinkinis kištukinis lizdas 16A, 2p, 230V, IP65 | vnt. | 1 | 27 | 27
|  |  |  | Virštinkinis Kištukinis lizdas 63A, 5p, 400V, IP67 | vnt. | 1 | 48 | 48
|  |  |  | Automatinis jungiklis 1P, C 16A | vnt. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Automatinis jungiklis 1P, C 20A | vnt. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 25A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 32A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 40A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 1P, C 60N | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 63A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | LED lauko šviestuvas 70W, 230V, 4000 °K | vnt. | 1 | 88 | 88
|  |  |  | Elektros skydo spynelė | vnt. | 20 | 11 | 220
|  |  |  | Elektros instaliacijos kabelis (5 x 2,5 mm²) | m. | 20 | 4.5 | 90
|  |  |  | Lankstus elektros izoliacijos gofruotas vamzdis 15mm | m. | 20 | 2.5 | 50
|  |  |  | Nuotekio relė 16A 2P, 30mA | vnt. | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Nuotekio relė 25A 2P, 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Nuotekio relė 40A 4P, 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Nuotekio relė 63A 4P, 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Lauko elektros paskirstymo skydas (400x260x200mm) | vnt. | 1 | 90 | 90
|  |  |  | Lauko elektros paskirstymo skydas (400x260x280mm) | vnt. | 1 | 90 | 90
|  |  |  | Planinė techninė apžiūra | vnt. | 3 | 240 | 720
|  |  |  | Techninės priežiūros darbai | val. | 10 | 17 | 170
2. | Elektros tiekimo stotelė (11 vnt.) | TVPC | Priestočio g. 21, Klaipėda | Virštinkinis kištukinis lizdas 16A, 2p, 230V, IP44 | vnt. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Virštinkinis kištukinis lizdas 16A, 2p, 230V, IP65 | vnt. | 1 | 27 | 27
|  |  |  | Virštinkinis Kištukinis lizdas 63A, 5p, 400V, IP67 | vnt. | 1 | 48 | 48
|  |  |  | Automatinis jungiklis 1P, C 16A | vnt. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Automatinis jungiklis 1P, C 20A | vnt. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 25A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 32A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 40A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 1P, C 60N | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis 3P, C 63A | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | LED lauko šviestuvas 70W, 230V, 4000 °K | vnt. | 1 | 88 | 88
|  |  |  | Elektros skydo spynelė | vnt. | 1 | 11 | 11
|  |  |  | Elektros instaliacijos kabelis (5 x 2,5 mm²) | m. | 20 | 4.5 | 90
|  |  |  | Lankstus elektros izoliacijos gofruotas vamzdis 15mm | m. | 20 | 2.5 | 50
|  |  |  | Nuotekio relė 16A 2P, 30mA | vnt. | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Nuotekio relė 25A 2P, 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Nuotekio relė 40A 4P, 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Nuotekio relė 63A 4P, 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Lauko elektros paskirstymo skydas (400x260x200mm) | vnt. | 1 | 90 | 90
|  |  |  | Lauko elektros paskirstymo skydas (400x260x280mm) | vnt. | 1 | 90 | 90
|  |  |  | Planinė techninė apžiūra | vnt. | 3 | 120 | 360
|  |  |  | Techninės priežiūros darbai | val. | 10 | 17 | 170
3. | Apžiūros duobė(650 kelias) | TVPC | Radviliškis ,Daukanto g.63 | Šviestuvas 1x 60W, 36V, IP54 | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Elektros instaliacijos kabelis (5 x 2,5 mm²) | m. | 20 | 4.5 | 90
|  |  |  | Transformatorius 400/36V, 3500VA | vnt. | 1 | 80 | 80
|  |  |  | Automatinis jungiklis C32A, 3P, 400V | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Automatinis jungiklis C16A, 1P, 230 | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Kontaktorius 400V 25A | vnt. | 1 | 48 | 48
|  |  |  | Lemputė 60w E27 | vnt. | 1 | 28 | 28
|  |  |  | Transformatorius 230/12V, 250VA | vnt. | 1 | 78 | 78
|  |  |  | Paskirstymo dežutė IP64 (300x220x100mm) | vnt. | 1 | 75 | 75
|  |  |  | Paskirstymo dežutė IP64 (108x108x56mm) | vnt. | 1 | 65 | 65
|  |  |  | Srovės nuotėkio relė 25A 230V 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Nuotekio relė 40A 4P, 30mA | vnt. | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Jungiklis ON/OFF fiks. 250V IP65 1kl 16A | vnt. | 1 | 18 | 18
|  |  |  | Jungiklis virštinkinis IP65 1kl 16A | vnt. | 1 | 24 | 24
|  |  |  | Techninės priežiūros darbai | val. | 10 | 17 | 170
|  |  |  | Planinė techninė apžiūra | vnt. | 3 | 30 | 90
Bendra pasiūlymo kaina be PVM | [7 empty] | 4326