KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 493710

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą pirkimą „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Liepų g., Gindulių k., Ievų g., Klemiškės k. statyba“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus tiekėjų klausimus:

1 klausimas: „Kurioje dalyje įsivertinti Darbo projekto parengimą?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Perkančioji organizacija teikia patikslintą konkurso sąlygų priedą Nr. 2 „Pasiūlymo forma: B dalis“, įtraukiant darbo projekto parengimo eilutę (pridedama).

2 klausimas: „Ar veiklų sąraše „Lietaus nuotekų valymo įrenginio montavimas“ suprantamas kaip sąmatose pateiktas skaičiavimas „Išleistuvo Nr.1 įrengimas‘‘, nes žiniaraščiuose šių darbų kiekiai neaprašyti?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Projekte lietaus valymo įrenginių nėra ir jie pagal baseino plotą nėra reikalingi. Išleistuvo Nr.1 žiniaraščiai (projektas) yra byloje SK – 03 („Konstrukcinė“).

3 klausimas: „Ar pagal „Pirkimo techninė specifikacija“ – „Užduotis‘‘ – I punktas – reikės pateikti lokalines sąmatas? Jeigu reikėtu - ar sąmatas teikti pagal pateiktų lokalinių sąmatų formas ir įkainius, ar galima teikti sąmatas pagal savo įkainius remiantis žiniaraščių kiekiais?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Su pasiūlymu įkainotų darbų kiekių žiniaraščių tiekėjai pateikti neturi. Kaip numatyta konkurso sąlygų 10.20.2 punkto (ii) papunktyje „Įkainotus darbų kiekių žiniaraščius pirkimo laimėtojas turės pateikti prieš pasirašydamas Rangos sutartį“.

Prašome Pirkimo techninės specifikacijos I dalies nuostatą „Teikiant pirkimo pasiūlymą, rangovas turės pateikti užpildytą konkurso pasiūlymo sąmatas MS Excel formate“ laikyti negaliojančią.

Perkančioji organizacija teikia atitinkamai patikslintą konkurso sąlygų priedą Nr. 2 „Pasiūlymo forma: B dalis“ (pridedama).

4 klausimas: „Ar konkursu perkami abiejų etapų darbai? Ar tik I etapo?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Šiuo Pirkimu perkami Darbai I-ajam projekto etapui įgyvendinti.

Direktorius                                                                                                                  Artūras Bogdanovas

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONĖMIS

I. Mažonienė, tel. (8 46) 45 23 32, el. p. inga.mazoniene@klaipedos-r.lt