KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 497196

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą pirkimą „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Liepų g., Gindulių k., Ievų g., Klemiškės k. statyba“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus tiekėjų klausimus:

1 klausimas: „Kadangi 1 etapas prasideda nuo 13 šulinio. 13 šulinio pastatymas ir išvado įrengimas numatytas 2 etape. Bet negalima pradėti nuotekų linijos be šulinio. Statant šulinį, atliekant žemės darbus logiška būtu ir įrengti išvadą.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Informuojame, kad šiuo Pirkimu yra įsigyjami tik I-ojo etapo darbai. Perkančioji organizacija nebekelia reikalavimo įrengti papildomą šulinį, kuris yra numatytas II-ajame etape.

2 klausimas: „Įvertinus 13 šulinio pastatymą ir išvado d 300 12 m paklojimą, padidėja apimtys numatytos 1 etapui. Ar teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti aukščiau padidėjusias apimtis ( 1 g/b šulinys d 1500 ( L1-13) ir išvadas d300 -12 m), ar vadovautis projekte bei žiniaraščiuose nurodytais kiekiais?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Tuos kiekius reikės atimti iš II etapo ir pridėti prie pirmojo teikiant pasiūlymą.

3 klausimas: „Ar galima Ievų g. keisti klojimo būdą, dalį tinklų klojant uždaru būdu?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Primename, kad konkurso sąlygų 2.5 punkte nustatyta: „Atliekant Darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti  nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija, t. y. perkančioji organizacija priima lygiavertį Pirkimo objektą“.

4 klausimas: „Prašome patvirtinti, kad B dalies. Kainos pasiūlyme vietoje „Lietaus nuotekų valymo įrenginio montavimas" reikia nurodyti kainą – išleistuvo įrengimo?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Kadangi išledėjo brėžiniai ir žiniaraščiai yra atskiroje byloje (bylos Nr. SK-03  ,,Konstrukcinė‘‘), tai rangovai turi parašyti išleistuvo kainą.

5 klausimas: „Prašome nurodyti, koks numatomas pirkimo biudžetas I-ojo etapo darbams įgyvendinti?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Viešųjų pirkimų įstatyme nėra įtvirtintos prievolės perkančiajai organizacijai nurodyti konkrečiam pirkimui skirtų lėšų sumos. Vadovaudamasi galiojančiu viešųjų pirkimų teisiniu reglamentavimu, perkančioji organizacija neteikia informacijos apie šiam Pirkimui skirtas lėšas.

6 klausimas: „Ar kito pirkimo metu bus kompleksiškai atstatinėjamos dangos?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Ne.

7 klausimas: „Perkančioji organizacija 2020-07-23 d, pranešime Nr. 8535009 nurodė, kad šiuo konkursu yra įsigyjama tik I-ajame projekto etape numatyti darbai. Norime pažymėti, kad prieš tai jokiuose kituose pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygos, techninė specifikacija) ši informacija nebuvo užfiksuota ir Tiekėjams tai nebuvo žinoma. Susidaro įspūdis, kad Perkančioji organizacija skelbdama konkursą, tiksliai nežinojo kokia apimtimi numato įsigyti darbus, todėl prašome aiškiai ir nedviprasmaiškai patvirtinti, kad šiuo konkurso yra įsigyjami tik I-ojo etapo darbai, tai yra lietaus nuotekų tinklų įrengimas 880,5 m (d300 - d600mm).“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Informuojame, kad šiuo Pirkimu yra įsigyjami tik I-ojo etapo darbai. Perkančioji organizacija nebekelia reikalavimo įrengti papildomą šulinį, kuris yra numatytas II-ajame etape.

***

Informuojame, kad, atsižvelgiant į tiekėjų klausimus ir siekiant, kad teikėjai turėtų pakankamai laiko susipažinti su perkančiosios organizacijos atsakymais bei galėtų tinkamai paruošti savo pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2020-08-07  8.00 val.

Direktorius                                                                                                                  Artūras Bogdanovas

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONĖMIS

I. Mažonienė, tel. (8 46) 45 23 32, el. p. inga.mazoniene@klaipedos-r.lt