## 1-129 pirkimo dalys
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-__________
2021 m. sausio ______d.
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
47. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui:
47.1. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 80 mm ± 10 mm x 50 mm x 10 mm; 2. Kvadratiniai. 3. Standartiniai. 4. Želatininiai su hemostatiniu efektu. 5. Paženklinta CE ženklu.
47.2. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Dydis: 80 x 30 mm; 2. Želatininiai su hemostatiniu efektu; 3. Analiniai. 4. Paženklinta CE ženklu.
47 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Operacinio pjūvio plėvelė:
48.1. | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išoriniai matmenys 38 x 41 cm; 2. Limpantis paviršius 28 x 41 cm; 3. Sterili. 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė. 5. Paženklinta CE ženklu. 6. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm.
48.2. | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išoriniai matmenys 38 x 25 cm; 2. Limpantis paviršius 28 x 25 cm; 3. Sterili. 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė. 5. Paženklinta CE ženklu. 6. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm.
48.3. | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. Išoriniai matmenys 44 x 35 cm; 2. Limpantis paviršius 34 x 35 cm; 3. Sterili; 4. Skaidri, poliuretaninė; 5. Antimikrobinė; 6. Klijų sudėtyje yra jodo preparatų; 7. Galimas nukrypimas nuo duotų matmenų iki 5 cm; 8. Paženklinta CE ženklu.
48 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | vnt. | 50 | 97 | 5 | 4850 | 5092.5 | 509.25 | 5601.75 | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. 3. Įsriegiamas; 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių); 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. |  | Smith&Nephew (JAV) | TwinFix 72200755; 72200750; 72200752; 72200758.
105. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | vnt. | 350 | 106 | 5 | 37100 | 38955 | 3895.5 | 42850.5 | 1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); 3. Dviguba "U" formos fiksacija; 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių). |  | Smith&Nephew (JAV) | Ultra Fast-Fix 72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495.
113. | Elektrokaustikos priedai tinkantys Vulcan generatoriui:
113.1. | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 10 | 226 | 5 | 2260 | 2373 | 237.3 | 2610.3 | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Be siurbimo; 3. Paženklintas CE ženklu. |  | Smith&Nephew (JAV) | 7209686
113.2. | Bipolinis abliacinis elektrodas | vnt. | 15 | 226 | 5 | 3390 | 3559.5 | 355.95 | 3915.45 | 1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Su siurbimu; 3. Paženklintas CE ženklu. |  | Smith&Nephew (JAV) | 7210111
113.3. | Vienkartinis neutralus elektrodas, padalintas ovalo formos | vnt. | 100 | 6 | 5 | 600 | 630 | 63 | 693 | 1. Dydis 162 x130mm. Leridžiams nukrypimas ± 2 mm; 2. Bendras plotas 150 kv. cm (± 2 kv. cm.); 3. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED). |  | EMED (Lenkija) | 812-200
113.4. | Kabelis vienkartiniams neutraliems elektrodams | vnt. | 1 | 265 | 5 | 265 | 278.25 | 27.825 | 306.075 | 1. Ilgis ne mažiau 5 m. 2. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED). |  | EMED (Lenkija) | 294-050
113 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 6515 | 6840.75 | 684.075 | 7524.825
116. | Priemonės traumatologinėms operacijoms:
116.1. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentam | vnt. | 30 | 5.4 | 5 | 162 | 170.1 | 17.01 | 187.11 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 10 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-45-10
116.2. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 | 5.4 | 5 | 162 | 170.1 | 17.01 | 187.11 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 12 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-45-12
116.3. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 | 5.4 | 5 | 162 | 170.1 | 17.01 | 187.11 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 14 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-45-14
116.4. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 | 5.4 | 5 | 162 | 170.1 | 17.01 | 187.11 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 16 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-45-16
116.5. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 | 5.4 | 5 | 162 | 170.1 | 17.01 | 187.11 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 18 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-45-18
116.6. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 | 5.4 | 5 | 162 | 170.1 | 17.01 | 187.11 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 20 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-45-20
116.7. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 30 | 5.4 | 5 | 162 | 170.1 | 17.01 | 187.11 | 1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 22 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-45-22
116.8. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 | 5.2 | 5 | 104 | 109.2 | 10.92 | 120.12 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 14 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-48-14
116.9. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 | 5.2 | 5 | 104 | 109.2 | 10.92 | 120.12 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 16 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-48-16
116.10. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 | 5.2 | 5 | 104 | 109.2 | 10.92 | 120.12 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 18 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-48-18
116.11. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 | 5.2 | 5 | 104 | 109.2 | 10.92 | 120.12 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 20 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-48-20
116.12. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 20 | 5.2 | 5 | 104 | 109.2 | 10.92 | 120.12 | 1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 22 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-48-22
116.13. | Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams | vnt. | 10 | 2.2 | 5 | 22 | 23.1 | 2.31 | 25.41 | 1. Diametras: 3,5 mm; Ilgis: 48 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 104048
116.14. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 10 | 4.9 | 5 | 49 | 51.45 | 5.145 | 56.595 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 30 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-30-30
116.15. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 | 4.9 | 5 | 147 | 154.35 | 15.435 | 169.785 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 34 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-30-34
116.16. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 | 4.9 | 5 | 147 | 154.35 | 15.435 | 169.785 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 36 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-30-36
116.17. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 | 4.9 | 5 | 147 | 154.35 | 15.435 | 169.785 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 38 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-30-38
116.18. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 30 | 4.9 | 5 | 147 | 154.35 | 15.435 | 169.785 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 40 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-30-40
116.19. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 | 4.9 | 5 | 98 | 102.9 | 10.29 | 113.19 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 42 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-30-42
116.20. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 | 4.9 | 5 | 98 | 102.9 | 10.29 | 113.19 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 45 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-29-45
116.21. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 20 | 4.9 | 5 | 98 | 102.9 | 10.29 | 113.19 | 1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-01-30-50
116.22. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113050
116.23. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113060
116.24. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113070
116.25. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113075
116.26. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113080
116.27. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113085
116.28. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113090
116.29. | Spongiozinis pilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 113095
116.30. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112050
116.31. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112060
116.32. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112070
116.33. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112075
116.34. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112080
116.35. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112085
116.36. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112090
116.37. | Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas | vnt. | 5 | 2.7 | 5 | 13.5 | 14.175 | 1.4175 | 15.5925 | 1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui. |  | AUXEIN (Indija) | 112095
116.38. | Kiršnerio viela | vnt. | 50 | 2.1 | 5 | 105 | 110.25 | 11.025 | 121.275 | 1. 1,1 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  | AUXEIN (Indija) | 451-1.0-300; 451-1.1-300; 451-1.2-300
116.39. | Kiršnerio viela | vnt. | 60 | 2.1 | 5 | 126 | 132.3 | 13.23 | 145.53 | 1. 1,5 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  | AUXEIN (Indija) | 451-1.5-300
116.40. | Kiršnerio viela | vnt. | 50 | 2.1 | 5 | 105 | 110.25 | 11.025 | 121.275 | 1. 2,0 mm diametro, 300 mm ilgio; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  | AUXEIN (Indija) | 451-2.0-300
116.41. | Kiršnerio viela | vnt. | 20 | 10 | 5 | 200 | 210 | 21 | 231 | 1. 0,5 mm diametro, 5 m ilgio, minkšta; 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-06-90-05
116 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 3359 | 3526.95 | 352.695 | 3879.645
117. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms:
117.1. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 | 36 | 21 | 180 | 217.8 | 21.78 | 239.58 | Diametras: 1 mm, ilgis: 100 mm |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-40-02-10
117.2. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 | 36 | 21 | 180 | 217.8 | 21.78 | 239.58 | Diametras: 1,5 mm, ilgis: 100 mm |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-40-02-15
117.3. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 | 36 | 21 | 180 | 217.8 | 21.78 | 239.58 | Diametras: 2,5 mm, ilgis: 150 mm |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-40-06-25
117.4. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 | 36 | 21 | 180 | 217.8 | 21.78 | 239.58 | Diametras: 2,7 mm, ilgis: 150 mm |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-40-06-27
117.5. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 | 36 | 21 | 180 | 217.8 | 21.78 | 239.58 | Diametras: 3,2 mm, ilgis: 150 mm |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-40-06-32
117.6. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 | 36 | 21 | 180 | 217.8 | 21.78 | 239.58 | Diametras: 3,5 mm, ilgis: 150 mm |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-40-06-35
117.7. | Grąžtai traumatologinėms operacijoms | vnt. | 5 | 36 | 21 | 180 | 217.8 | 21.78 | 239.58 | Diametras: 4,5 mm, ilgis: 150 mm |  | MEDGAL (Lenkija) | 4-40-06-45
117 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 1260 | 1524.6 | 152.46 | 1677.06
Šalys susitarė, kad maksimali sutarties vertė yra 61533,79 Eur su PVM (58603,61 Eur be PVM), kurią sudaro: Sutarties vertė pagal specifikaciją 55939,81 Eur su PVM. Pirkėjui perkant Sutarties priede nenumatytas Prekes, pagal sutarties 8.6. punktą – 10 procentų nuo sutarties vertės pagal specifikaciją sudaro: 5593,98 Eur su PVM.
Šalių parašai ir rekvizitai.:
PIRKĖJAS | [9 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [9 empty] | UAB „Osteca“
Direktorius
____________________________________ | [9 empty] | ____________________________________
Dr. Narimantas Markevičius |  | A.V. | [8 empty] | A.V.