## 1-129 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai | Dydis cm |  | Katalogo kodas | Firminis pavadini-mas
12. | Implantų tinkleliai iš nesirezorbuojančios monofilamentinės polipropileno medžiagos
12.1. | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
12.1.1. | Vientisas tinklelis | vnt. | 200 | 59 | 5 | 11800 | 12390 | 1239 | 13629 | Medžiaga: Polipropilenas | 1,1 (± 0,1) x 45 (± 5) |  | IS-1-A.
12.1.2. | Metaliniai daugkartiniai transobturatoriniai įvedėjai | komplek-tas | 5 | 20 | 21 | 100 | 121 | 12.1 | 133.1 | 2 vnt. komplekte |  |  | AI-HEL4.
12.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
12.2.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 5 | 59 | 5 | 295 | 309.75 | 30.975 | 340.725 | Medžiaga: Polipropilenas |  | 1,1(±0.1) x 45(±5) | IS-1-A.
12.2.2 | Metaliniai daugkartiniai retrogaktiniai įvedėjai | komplek-tas | 1 | 20 | 21 | 20 | 24.2 | 2.42 | 26.62 | 2 vnt. komplekte |  |  | AI-RPU.
12 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 12215 | 12844.95 | 1284.495 | 14129.445
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
17. | Endoskopinės siuvimo priemonės - vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas su sraigtukais | vnt. | 200 | 130 | 5 | 26000 | 27300 | 2730 | 30030 | 1. Instrumentas su 30 vnt. titaninių sraigtukų; 2. Instrumento diametras: 5 mm; 3. Kabučių medžiaga: titanas; 4. Kabučių forma: sraigto forma; 5. Sraigto skersmuo ne daugiau 4,0 mm, ilgis ne daugiau 3,8 mm. |  | MFD30N.
18. | Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetės | vnt. | 160 | 44 | 5 | 7040 | 7392 | 739.2 | 8131.2 | 1. Siuvimo kasetė: sterili; 2. Siuvimo kasetė turi tikti daugkartinio naudojimo “RLS“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams; 3. Kasetės ilgis: 55 mm; 4. Kabutės: titaninės; 5. Kabučių skaičius kasetėje: 19 vnt. |  | RLSC-55HU.
Pastabos dėl 1-18 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui.
2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai prekių daliai t.y. visoms dalies pozicijoms.
3. Vertinant chirurginių siūlų su adatomis konkursinę medžiagą bus leidžiama ± 1 mm paklaida adatoms, kurių ilgis 10 - 22 mm, ilgesnių - ± 2 mm.
4. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą.
5. Konkursui galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje.
6. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
6.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
6.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
6.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
7. Siūlo ilgis negali būti trumpesnis už nurodytą, o siūlų skaičius pakuotėje - ne mažesnis už nurodytą.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | 10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur | Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas | Prekės katalogo Nr.
19. | Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | vnt. | 6 | 660 | 5 | 3960 | 4158 | 415.8 | 4573.8 | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos. 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 5 cm). 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm. 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai. 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn. 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Andramed. | AVT-5F-8/1000, AVT-4F-8/900.
47. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui:
47.1. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 450 | 1.8 | 5 | 810 | 850.5 | 85.05 | 935.55 | 1. Dydis: 80 mm ± 10 mm x 50 mm x 10 mm; 2. Kvadratiniai. 3. Standartiniai. 4. Želatininiai su hemostatiniu efektu. 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | CuraMedical. | CS-010.
47.2. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 800 | 4.8 | 5 | 3840 | 4032 | 403.2 | 4435.2 | 1. Dydis: 80 x 30 mm; 2. Želatininiai su hemostatiniu efektu; 3. Analiniai. 4. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | CuraMedical. | CS-210.
47 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 4650 | 4882.5 | 488.25 | 5370.75
82. | ,,Dormia“ tipo krepšeliai akmenims šalinti | vnt. | 30 | 89 | 5 | 2670 | 2803.5 | 280.35 | 3083.85 | 1. 4 vielų; 2 - 2,5 F; ilgis ne trumpesnis nei 90 cm; 2. Su nuimama rankena; 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Uromed. | 74259015
83. | Ypatingai aukštos kokybės nitinolinė styga - pravedėjas | vnt. | 180 | 19 | 5 | 3420 | 3591 | 359.1 | 3950.1 | 1. Kieta, nitinolinė, vienu lanksčiu vienu kietu galu, tiesi, juoda. 2. Hidrofiliniu padengimu ne mažiau kaip 75 cm ilgyje 0,035” x 150 cm (ne trumpesnė) 3. Vienkartinė, sterili. 4. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Sp Medical. | HY-N-S-ST-035-H-150.
92. | Priemonės endoveniniam gydymui lazeriu:
92.1. | Šviesolaidžio rinkinys plokščiu antgaliu | kompl. | 400 | 133 | 5 | 53200 | 55860 | 5586 | 61446 | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Vienos atšakos kateteris su dilatatoriumi: dydis 6,8 Fr; ilgis 70 cm (± 2 cm), centimetrinis žymėjimas kas 1 ir 10 cm, vidinis diametras 1,8 mm, 2,2 mm; pagamintas be latekso, be DEHP; pagamintas iš balto polipropileno (PP); dilatatorius 5,4 Fr, ilgis 70 cm (± 2 cm). 2. Adata: ilgis 70 mm; dydis 18G. 3. J tipo pravedėjas su laikikliu: ne trumpesniu 150 cm ilgio, diametras 0,88 mm; dengtas teflonu (PTFE), abu galai lankstūs. 4. Šviesolaidis plokščiu antgaliu su juoda 2 - 3 mm pločio atžyma ties 75 - 80 cm ilgiu: storis 600 µm; ne trumpesnis nei 3 m; apvalkalas pagamintas iš nailono; SMA šviesolaidžio jungtis. 5. 1, 3 ir 4 punktuose nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo. 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Tobrix. | Rinkinys TXKS1101 (TXAF600BFS, TXMP36072, TXEP40009703, 195352).
92.2. | Šviesolaidžio rinkinys "radialinio" tipo antgaliu | vnt. | 50 | 158 | 5 | 7900 | 8295 | 829.5 | 9124.5 | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio. 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo su tiesintuvu, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs 45 - 50 cm ilgio. 3. Vienos atšakos kateteris 5 Fr, 10 - 12 cm ilgio. 4. Plėtiklis 5 Fr 5. Švirkštas 2,5 - 3 ml. 6. Skalpelis. 7. Radialinis šviesolaidis, skleidžiantis žiedinę energiją: ilgis 2,5 m, storis 600 µm, su kapiliaru, kuris integruotas šviesolaidžio gale, su laikikliu suderintu su kateteriu (jungtis SMA 905, 480 µ), centimetrinis žymėjimas kas 1 cm. 8. Visos nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo. 9. Paženklintas CE ženklu. |  |  |  | Tobrix. | Rinkinys TXMS1106 (TXMF600R, YS19001).
92.3. | Šviesolaidžio rinkinys "tulpės" tipo antgaliu | vnt. | 5 | 160 | 5 | 800 | 840 | 84 | 924 | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio. 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs, 150 cm ilgio, su apsauginiu dangteliu. 3. Vienos atšakos kateteris 6,8 Fr, 70 cm ilgio, su plėtikliu 5,4 Fr, su žymėmis kas 1 cm ir kas 10 cm. 4. Šviesolaidis tulpės tipo antgaliu: ilgis 3,0 m, storis 600 µm (SMA jungtis, tinkanti lazeriui 810 nm - 1500 nm). 5. Paženklintas CE ženklu. 6. 2, 3 ir 4 punktuose nurodytos priemonės turi būti vieno gamintojo. |  |  |  | Tobrix. | Rinkinys TXKS1102 (TXAF600BTS, TXMP36072, TXEP40009703, 195352).
| 92 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  | 61900 | 64995 | 6499.5 | 71494.5
94. | Rinkinys gimdos tamponadai | vnt. | 2 | 180 | 5 | 360 | 378 | 37.8 | 415.8 | 1. Rinkinys pogimdyviniam kraujavimui stabdyti. 2. Vienkartinis, sterilus. Susideda iš: balioninis kateteris – silikoninis, be latekso, baliono tūris 500 ml ir vienkartinis švirkštas – 60 ml. |  |  |  | Utah. | BTC-100.
96. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 20 | 10.18 | 5 | 203.6 | 213.78 | 21.378 | 235.158 | 1. Dydis: 75 mm (± 5 mm) x 100 mm (± 5 mm); 2. Pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės; 3. Vietiškai stabdanti kraujavimą per 3 - 4 min; 4. pH ~ 3,0; 5. Bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus; 6. Prilimpanti prie audinių, nemigruojanti; 7. Rezorbuojasi per 7 - 14 dienų; 8. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Cura Medical. | CC-537.
101. | Laparoskopinės žirklės | vnt. | 30 | 38 | 5 | 1140 | 1197 | 119.7 | 1316.7 | 1. 5 mm skersmens; 2. Darbinis ilgis 300 mm (± 30mm); 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis; 4. Juda abu ašmenys; 5. Ašmenų ilgis 15 - 20 mm; 6. Ašmenys lenktos; 7. Vienkartinio naudojimo; 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt.; 9. CE ženklinimas. |  |  |  | Lapro Surge. | LS003.
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą (Eur su PVM) padauginus iš 0,1 koeficiento. "Maksimali pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos (Eur su PVM) pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.
Atkreipiame dėmesį: Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.