PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS: Projekto „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kretingos rajono savivaldybėje Kretingos geležinkelio stotyje“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas (DPS: 11810), BVPŽ kodas – 71247000-1.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Paslaugų teikėjas teiks projekto „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kretingos rajono savivaldybėje Kretingos geležinkelio stotyje“ (toliau – Projektas) techniniame projekte „Triukšmą slopinančių sienelių Kretingos geležinkelio stotyje statybos projektas“ (toliau – Techninis projektas) numatytų atlikti rangos darbų (toliau – Darbai) statinio statybos techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), susidedančias iš:

- Techninio prižiūrėtojo pareigų ir funkcijų, kurias numato Paslaugų sutarties sąlygos, Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais), vykdymo;

- Inžinieriaus pareigų ir funkcijų vykdymo pagal Darbų sutarties sąlygas, parengtas remiantis Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygomis (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978 9986-687-18-4).

- TECHININIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

  - BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, taikytinais statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis, pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis, normatyviniais dokumentais bei AB „LTG Infra“ teisės aktais (aktualiomis redakcijomis).

Techninės specifikacijos priede pateikiamas AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas. Šiame sąraše yra nurodyti pagrindiniai dokumentai, kuriais turi vadovautis Paslaugų teikėjas, tačiau minėtas sąrašas neturi būti laikomas išsamiu ir baigtiniu. Paslaugų teikėjas Paslaugų tiekimo metu privalo vadovautis visais taikytinais dokumentais bei Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus ir/ar papildymus.

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/IR NORIMAS REZULTATAS:

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi Techniniame projekte numatyti darbai, kurių atlikimas numatomas pagal atskirus Užsakovo vykdomus/numatomus vykdyti pirkimus:

- šiuo metu vykdomas Pagrindinių rangos darbų, numatytų Techniniame projekte pirkimas (Pirkimo Nr. 15561 Projekto „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kretingos rajono savivaldybėje Kretingos geležinkelio stotyje“ rangos darbai (projektas pridedamas). Šiuo pirkimu, projekto  „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kretingos rajono savivaldybėje Kretingos geležinkelio stotyje“ rangos darbų sutarties vykdymo metu rangovas (toliau – Pagrindinis Rangovas) pagal Techninį projektą turės parengti Darbo projektą ir atlikti visus rangos darbus.

Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas turės prižiūrėti ar Darbai atliekami laiku ir ar pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras, pagal Darbų pirkimų technines specifikacijas, projektinę dokumentaciją, patvirtintus Darbų vykdymo grafikus, patvirtintą Programą, vadovaujantis kitais Darbų sutarčių reikalavimais ir Paslaugų sutartyje numatytais įsipareigojimais.

Darbai bus atliekami pagal Užsakovo užsakymu parengtą Techninį projektą, Pagrindinio Rangovo rengiamą darbo projektą ir kitų Projekto rangovų rengiamą projektinę dokumentaciją. Konkretūs reikalavimai Darbų atlikimui yra nustatyti Techniniame projekte, Pagrindinių rangos darbų Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų priede „Techninė specifikacija“, rangos darbų sutarties projekte. Kitų Projekto rangovų darbų pirkimai bus vykdomi atskirai Projekto vykdymo eigoje.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

Nereikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti dokumentų, kurie reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti.

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT PASLAUGAS:

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti perduodant Paslaugas nurodyti Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA.

- AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas;

- Rangos darbų techninė specifikacija.

- Rangos darbų sutarties projektas.

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PRIEDAS Nr. 1

AB „LTG Infra“ TAIKOMŲ PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, TEISĖS AKTŲ ir standartų SĄRAŠAS

| Nr. | DOKUMENTO PAVADINIMAS | ŽYMUO |
| --- | --- | --- |
|  | Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas. Patvirtintas 2004-04-22 įstatymu Nr. IX-2152 | - |
|  | Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai. Patvirtinti LR susisiekimo ministro 1996-09-20 įsakymu Nr.297 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31710/asr | ADV/001 |
|  | Geležinkelio transporto eismo signalizacijos taisyklės. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 1997-12-30 įsakymu Nr.483 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.153336/asr | ADV/002 |
|  | Geležinkelių eismo taisyklės. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 1999-12-30 įsakymu Nr.452 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93621/asr | ADV/003 |
|  | Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 2005-01-27 įsakymu Nr. 3-36 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250383/asr | LG/12 |
|  | Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 2004-05-05 įsakymu Nr. 3-25/D1-249 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236475/asr | LG/15 |
|  | Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas. Patvirtintas LR susisiekimo ministro 2008-12-23 įsakymu Nr. 3-507 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.334820/asr | - |
|  | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Patvirtintos LR energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr | - |
|  | Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. Patvirtintos LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011-10-14 įsakymu Nr. 1V-978 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr | - |
|  | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. Patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.117505/asr | - |
|  | Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Patvirtintos LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6655/UiLJULibqr | - |
|  | 1995-08-14 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ Nr. 1116 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19149?jfwid=5sjolfzu2 | - |
|  | 2017-06-27 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. XIII-529 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50d9f9405d8711e7a53b83ca0142260e | - |
|  | Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087?jfwid=7cihrgz6x | - |
|  | Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/RSNPTbhfXL | - |
|  | Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. V-770 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230880?jfwid=fhhu5mggf | - |
|  | Lietuvos higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2004-02-12 įsakymu Nr. V-65 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.227778/asr | - |
|  | Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr. 277 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101854/asr | - |
|  | Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašas. Patvirtintas LR susisiekimo ministro 2005-04-25 įsakymu Nr. 3-146 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255157/asr | - |
|  | Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 2006-12-22 įsakymu Nr. 3-507 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.290140/asr | - |
|  | Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013 2013 m. balandžio 30 d. kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:LT:PDF&.pdf | - |
|  | Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 2014 m. lapkričio 18 d. dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1299&from=lt | - |
|  | Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 2014 m. lapkričio 18 d. dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninės sąveikos specifikacijų https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1300&from=lt | - |
|  | Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašas. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo - Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2018-05-11 įsakymu Nr. ĮS(DI)-71 http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/5_eismo_pertraukos.pdf/9b664fea-1c1a-4ff0-a83d-e0aa353c2752 | - |
|  | Geležinkelių eismo taisyklių tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašas. Patvirtintas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-20 įsakymu Nr. Į-63 http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/8+pdf.pdf/3d838699-b15d-461e-978d-b4001ef30e84 | 291/LG |
|  | Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašas. Patvirtintas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-20 įsakymu Nr. Į-62 http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/24_techninio_gelezinkeliu_naudojimo_nuostatu_taikymo_aprasas.pdf/f566f898-4e66-4602-8e38-abced86b9c4c | 292/LG |
|  | Statinių, įrenginių ir riedmenų naudojimo bei techninės priežiūros organizavimo geležinkelių greitkelio linijose instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012-10-19 įsakymu Nr. Į-828 | 237/LG |
|  | Bėgių naudojimo ir naujų bėgių priėmimo taisyklės. Patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003-04-24 įsakymu Nr. Į-189 | 27/K |
|  | Iešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatorius. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002-12-25 įsakymu Nr. Į-483 | 55/K |
|  | Bėgių defektų ir pažeidimų klasifikatorius. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2004-07-09 įsakymu Nr. Į-379 | 71/K |
|  | Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią. Patvirtinta SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-01-18 įsakymu Nr. 11 | K/078 |
|  | Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės. Patvirtintos SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr. 47 | K/111 |
|  | Bėgių termitinio suvirinimo taisyklės. Patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-12-18 įsakymu Nr. Į-1157. Pakeitimai patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-02-09 įsakymu Nr. Į-117 | 114/K |
|  | Bėgių gardžių su gelžbetoniniais pabėgiais surinkimo, tiesimo, priežiūros ir kelio remonto techniniai nurodymai. Patvirtinti SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-05-31 įsakymu Nr. 120 | K/118 |
|  | Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės. Patvirtintos SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-06-09 įsakymu Nr. 182 | K/128 |
|  | Kelių ruožo signalininko atmintinė ir pažymėjimas. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr.46 | K/130 |
|  | Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės. Patvirtintos SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-07-12 įsakymu Nr. 210 | K/138 |
|  | Bėgių neardomųjų bandymų atlikimo reglamentas. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2007-06-06 įsakymu Nr. Į-425 | 142/K |
|  | Besandūrio kelio tiesimo ir priežiūros instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003-05-16 įsakymu Nr. Į-229 | 145/K |
|  | Kelio statinių priežiūros instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001-10-31 įsakymu Nr. 432 | 147/K |
|  | Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001-11-26 įsakymu Nr.456. Pakeitimai patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-06-19 įsakymu Nr. Į-599 | 163/K |
|  | Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003-06-18 įsakymu Nr. Į-278 | 192/K |
|  | Bėgių suvirinimo ir ilgabėgių vežimo taisyklės. Patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2009-03-16 įsakymu Nr. Į-199 | 223/K |
|  | Nuolatinių ir kilnojamųjų greičio mažinimo skritulių, kilnojamųjų signalų bei signalinių ir kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2009-03-02 įsakymu Nr. Į-155. Papildymas patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-08 įsakymu Nr. Į-22 | 238/K |
|  | Apsauginio sankasos sluoksnio įrengimo instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2013-09-06 įsakymu Nr. Į-827 | 275/K |
|  | Suvirinimo termitu darbų vadovo atmintinė. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-11-11 įsakymu Nr. Į-964 | 308/K |
|  | Geležinkelio signalizacijos ir ryšių įrenginių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės. Patvirtintos SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-12-27 įsakymu Nr. 411 | A/7 |
|  | Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-08-14 įsakymu Nr. Į-756 | 18/A |
|  | Signalizacijos įrenginių techninės priežiūros instrukcija. Patvirtinta SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-11-26 įsakymu Nr. 255 | AA/19 |
|  | Geležinkelių signalizacijos įrenginių technologinio projektavimo taisyklės. Patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003-04-24 įsakymu Nr. Į-185 | 25/AA |
|  | Signalizacijos įrenginių techninės dokumentacijos tvarkymo instrukcija. Patvirtinta SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-06-03 įsakymu Nr. 122 | AA/112 |
|  | Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisyklės. Patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001-12-29 įsakymu. Nr. 520 | 165/AA |
|  | Geležinkelių signalizacijos įrenginių montavimo taisyklės. Patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2005-07-08 įsakymu Nr. Į-417. Pakeitimas patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016-08-10 įsakymu Nr. Į-687 | 187/AA |
|  | Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklės. Patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2010-04-21 įsakymu. Nr. Į-304 | 245/AA |
|  | Geležinkelių pervažų signalizacijos įrenginių veikimo parametrų skaičiavimo metodika. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-02-17 įsakymu Nr. Į-175 | 288/AA |
|  | Signalizacijos įrenginių naudojimo instrukcijos metodiniai nurodymai. Patvirtinta SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1998-10-26 | - |
|  | Geležinkelio stočių ir keleivių rūmų darbuotojų saugos ir mažybinės sanitarijos taisyklės. Patvirtintos SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-12-29 įsakymu Nr. 418 | E-KL/148 |
|  | Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo, techninės priežiūros ir remonto taisyklės. Patvirtintos SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-06-14 įsakymu Nr. 133 | AE/41 |
|  | Elektrifikuoto geležinkelio elektros tiekimo įrenginių įžeminimo instrukcija. Patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002-08-12 įsakymu Nr. Į-366 | 51/AE |
|  | Įrenginių, tiekiančių elektrą signalizacijos įrenginiams, techninės priežiūros ir remonto instrukcija. Patvirtinta SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1998-12-23 įsakymu Nr. 362 | AE/98 |
|  | Stebimų nesergimųjų pervažų su automatiniais užtvarais įrengimo reikalavimai ir metodiniai nurodymai. Patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016-02-12 įsakymu Nr. Į-142 | - |
|  | Geležinkelio stoties automatizuotos iešmų elektrinio šildymo sistemos techniniai reikalavimai. Patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014-03-13 įsakymu Nr. Į(DĮ)-62 | - |
|  | Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašas. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-04 įsakymu Nr. Į-467 | - |
|  | Darbų pakeitimų atlikimo ir įforminimo tvarkos aprašas. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2018-02-20 įsakymu Nr. ĮS(DĮ)-24 | - |
|  | Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo naudoti tvarkos aprašas. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo- geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2017-10-12 įsakymu Nr. I(DI)-186 | - |
|  | Radijo ryšio priemonių naudojimo tarp rangovų darbų vadovų, geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo tvarkdarių tvarkos aprašas. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2018-10-15 įsakymu Nr. Į(DI)-154 | - |
|  | SNiP 32-01-95 „1520 mm pločio vėžės geležinkelis“. Patvirtinta AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2005-08-11 įsakymu Nr. Į-486 | - |
|  | SN 449-72 „Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymai“. Vertimas lietuvių kalba priimtas taikyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2006-07-17 įsakymu Nr. Į-390 | - |
|  | Įmonės standartas ĮST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu. Techniniai reikalavimai“. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-664 (arba lygiavertis standartas) | - |
|  | Įmonės standartas ĮST 1005384-2:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos viršutinė kelio konstrukcija, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h. Techniniai reikalavimai“. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-664 (arba lygiavertis standartas) | - |
|  | Įmonės standartas ĮST 1005384-3:2011 „Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai įtemptieji vienblokiai pabėgiai“ arba lygiavertis. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-664 (arba lygiavertis standartas) | - |
|  | Įmonės standartas ĮST 1005384.7:2014 „Geležinkelio pervažų dangų parinkimas ir įrengimas“ arba lygiavertis. Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-10-17 įsakymu Nr. Į-959 (arba lygiavertis standartas) | - |
|  | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai arba lygiavertis | - |
|  | LST TS 2008:2016 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Geležinkelio iešmai ir bėgių sankryžos 1 520 mm pločio vėžei arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 13848-1:2019 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Bėgių kelio geometrijos kokybė. 1 dalis. Bėgių kelio geometrijos apibūdinimas arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 13674-1:2011+A1:2017 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Bėgiai. 1 dalis. 46 kg/m ir didesnės ilginės masės plačiapadžiai geležinkelio bėgiai arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 13230-1:2016 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 13231-1:2013 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Darbų priėmimas. 1 dalis. Balastuotojo bėgių kelio darbai. Vientisas bėgių kelias, iešmai ir bėgių sankryžos arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 13450:2003 Geležinkelio balasto skalda arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 13803:2017 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai. 1435 mm ir platesnės vėžės kelias arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 14730-1:2017 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Termitinis bėgių suvirinimas. 1 dalis. Suvirinimo procesų patvirtinimas arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 14730-2:2007 Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Termitinis bėgių suvirinimas. 2 dalis. Suvirintojų termitu kvalifikavimas, rangovų patvirtinimas ir siūlių priėmimas arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 14587-1:2019 Geležinkelio taikmenys. Infrastruktūra. Kontaktinis sandūrinis aplydomasis naujų bėgių suvirinimas. 1 dalis. R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT ir R400HT rūšių bėgių suvirinimas stacionariajame įrenginyje arba lygiavertis | - |
|  | LST EN 14587-2:2009 Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Kontaktinis sandūrinis aplydomasis bėgių suvirinimas. 2 dalis. Nauji R220, R260, R260Mn ir R350HT tipo bėgiai, suvirinti darbų atlikimo vietoje naudojant kilnojamąsias suvirinimo mašinas, kitokias nei stacionarieji įrenginiai arba lygiavertis | - |

PASTABOS:

1) Paslaugų teikėjas taip pat privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, taikytinais statybos techniniais reglamentais;

2) Jeigu Paslaugų teikėjas neturi tam tikrų šiame sąraše patvirtintų dokumentų, jis turi kreiptis į Užsakovą prašydamas pateikti reikalingus dokumentus. Jei paslaugų teikėjas neturi sąraše nurodytų standartų, juos įsigyti galima Lietuvos standartizacijos departamente.

Pripažįstami ir lygiaverčiai standartai, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentai, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu.