Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas |  | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 dalis |  |  | Ligoninėje turimam elektroencefalografui “Galileo Mizar” atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Paauksuoti elektrodai sukeltųjų regos potencialų registravimui (Elektrodai komplekte 9 vnt. įvairių spalvų) | Kompl. | Iki 2 kompl. | 181,50 | Tinkantis EEG aparatui „Galileo-Mizar“, EBNeuro, Italija | 363.00 |
| 2 |  |  | Kabeliai su spaustukiniais kontaktais standartinių EKG elektrodų prijungimui ir kreivės registravimui encefalogramoje (Kabelis L=1.5m D=1.5mm raudonas, komplekte l0 vnt.) | Kompl. | Iki 2 kompl. | 181,50 | Tinkantis EEG aparatui „Galileo-Mizar“, EBNeuro, Italija | 363.00 |
|  |  |  | Viso 13 dalis |  |  |  |  | 726.00 |
| 14 dalis |  |  | Ligoninėje turimam elektromiografui “Keypoint” atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Elektromiografui„Keypoint“: ekranuotas kabelis (Elektrodams P/N:90I3S0242 prijungti) | Vnt. | 1 vnt. | 250,00 | Elektromiografui„Keypoint“: ekranuotas kabelis HUSH™ 1m kabelis, natus JAV | 250.00 |
| 19 dalis |  |  | Ligoninėje turimam šildomam naujagimio reanimaciniam staleliui, MEDIPREMA ISIS atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Naujagimio gulto kraštinis bortelis | Vnt. | Iki 5 vnt. | 363,00 | Naujagimio gulto kraštinis bortelis Mediprema Prancūzija | 1815.00 |
| 2 |  |  | Temperaturos jutiklis | Vnt. | Iki 5 vnt. | 605,00 | Temperaturos jutiklis Mediprema Prancūzija | 3025.00 |
| 3 |  |  | Šildymo elementas | Vnt. | Iki 5 vnt. | 484,00 | Šildymo elementas Mediprema Prancūzija | 2420.00 |
|  |  |  | Viso 19 dalis |  |  |  |  | 7260.00 |