Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas

MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

8 pirkimo objekto dalis. Kraujospūdžio matavimo aparatas, 14 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraujospūdžio matavimo aparato paskirtis | Medicinos prietaisas, skirtas arterinio kraujospūdžio matavimui nustatyti | Medicinos prietaisas, skirtas arterinio kraujospūdžio matavimui nustatyti | Rossmax, GD102 |
| 2. | Reikalavimai | 2.1. Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0-300 mmHg; 2.2. Mažiausia manometro padalos vertė ne blogiau kaip 2 mmHg; 2.3. Oro išleidimo vožtuvas - metalinis atsukamas; 2.4. | 2.1. Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas kaip 0-300 mmHg; 2.2. Mažiausia manometro padalos vertė ne blogiau kaip 2 mmHg; 2.3. Oro išleidimo vožtuvas - metalinis atsukamas; |  |
| 3. | Komplektacija | 3.1. Manžetės su lipdukais suaugusiems normalaus dydžio 1 vnt., 3.2. Manžetė su lipdukais suaugusiems, didelė 1 vnt.; 3.3. Manžetė su lipdukais vaikams, maža 1 vnt.; 3.4. Prietaiso dėkliukas; | 3.1. Manžetės su lipdukais suaugusiems normalaus dydžio 1 vnt., 3.2. Manžetė su lipdukais suaugusiems, didelė 1 vnt.; 3.3. Manžetė su lipdukais vaikams, maža 1 vnt.; 3.4. Prietaiso dėkliukas |  |
| 4. | Ženklinimas | 4.1. Kiekvienas aparatas paženklintas serijiniu numeriu; | 4.1. Kiekvienas aparatas paženklintas serijiniu numeriu; |  |
| 5. | Metrologinė patikra | 5.1. Būtina. Kraujospūdžio matavimo aparatai turi turėti metrologinę patikrą; | 5.1. Kraujospūdžio matavimo aparatai turi metrologinę patikrą; |  |
| 6. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | 12 mėn. |  |

9 pirkimo objekto dalis. Stetofonendoskopas, 10 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stetofonendoskopo paskirtis | Medicinos prietaisas, skirtas auskultacijai | Medicinos prietaisas, skirtas auskultacijai | Rossmax, EB600 |
| 2. | Reikalavimai | 1. Dvipusis; 2. Galvutė iš aliuminio arba nerūdijančio plieno arba chromuoto cinko ar kitos lygiavertės medžiagos, su apvadėliais; 3. Jungiamoji Y formos žarnelė be latekso; 4. Žarnelės ilgis ne mažiau kaip 55 cm; 5. Komplektacija: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų; jautri membrana – 1 vnt. | 1. Dvipusis; 2. Galvutė iš nerūdijančio plieno, su apvadėliais; 3. Jungiamoji Y formos žarnelė be latekso; 4. Žarnelės ilgis 55 cm; 5. Komplektacija: 2 poros ergonomiškų ausų kištukų; jautri membrana – 1 vnt. |  |
| 3. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | 12 mėn. |  |

10 pirkimo objekto dalis. Suaugusiųjų ir vaikų pulsoksimetras, 20 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksimetro paskirtis | Medicinos prietaisas, skirtas neinvaziniam funkcinio deguonies prisotinimo paciento arteriniame kraujyje (SpO2) nustatymui ir pulso dažnio matavimui; | Medicinos prietaisas, skirtas neinvaziniam funkcinio deguonies prisotinimo paciento arteriniame kraujyje (SpO2) nustatymui ir pulso dažnio matavimui; | GIMA, OXY-3 |
| 2. | Reikalavimai | 2.1. Ekrane matomi: 2.1.1. įsotinimo deguonimi (SpO2) lygis; 2.1.2. pulsas; 2.1.3. pletizmografinė keivė; 2.1.4. pulso kreivė; 2.1.5. baterijos lygis; 2.2. Įsotinimo deguonimi matavimo skalė ne siauresnė kaip SpO₂ 70 – 100%; 2.3. Pulso matavimo skalė ne siauresnė kaip 30-220 dūžių/minutę; | 2.1. Ekrane matomi: 2.1.1. įsotinimo deguonimi (SpO2) lygis; 2.1.2. pulsas; 2.1.3. pletizmografinė keivė; 2.1.4. pulso kreivė; 2.1.5. baterijos lygis; 2.2. Įsotinimo deguonimi matavimo skalė ne siauresnė kaip SpO₂ 70 – 100%; 2.3. Pulso matavimo skalė ne siauresnė kaip 20-250 dūžių/minutę; |  |
| 3. | Komplektacija | 3.1. pulsoksimetras; 3.2. reikalinga baterija (-os); 3.3. naudojimo instrukcija; | 3.1. pulsoksimetras; 3.2. reikalinga baterija (-os); 3.3. naudojimo instrukcija; |  |
| 4. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | 12 mėn. |  |

11 pirkimo objekto dalis. Suaugusiųjų svarstyklės, 18 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suaugusiųjų svarstyklių paskirtis | Medicinos prietaisas, skirtas suaugusiųjų kūno masei nustatyti | Medicinos prietaisas, skirtas suaugusiųjų kūno masei nustatyti | KERN, MPE 250 K10M |
| 2. | Reikalavimai | 2.1. elektroninės; 2.2. kolonos tipo svarstyklės 2.3. svorį (g) indikuojantis LCD (arba lygiavertis) ekranas pritvirtintas kolonos viršuje patogiame aukštyje; 2.4. ne blogiau kaip III (vidutinio tikslumo) klasė; 2.5. matuojamas svoris ne mažiau kaip iki 250 kg; 2.6. matavimo diskretiškumas ne blogiau kaip 0,1 kg; | 2.1. elektroninės; 2.2. kolonos tipo svarstyklės 2.3. svorį (g) indikuojantis LCD ekranas pritvirtintas kolonos viršuje patogiame aukštyje; 2.4. III (vidutinio tikslumo) klasė; 2.5. matuojamas svoris iki 250 kg; 2.6. matavimo diskretiškumas 0,1 kg; |  |
| 3. | Funkcijos | 3.1. automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; 3.2. TARE (nustatomas papildomas atmestinis svoris); 3.3. HOLD (svorio vertės išsaugojimas); 3.4. BMI (kūno masės indeksas); | 3.1. automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; 3.2. TARE (nustatomas papildomas atmestinis svoris); 3.3. HOLD (svorio vertės išsaugojimas); 3.4. BMI (kūno masės indeksas); |  |
| 4. | Maitinimas | 4.1. elementai; 4.2. galimybė dirbti nuo elektros tinklo; | 4.1. elementai; 4.2. galimybė dirbti nuo elektros tinklo; |  |
| 5. | Galimybė integruoti ūgio matuoklį | Būtina |  |  |
| 6. | Metrologinė patikra | Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus; | Atitika valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus; |  |
| 7. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina | Pirminė metrologinė patikra |  |
| 8. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |  |

15 pirkimo objekto dalis. Kūdikių svarstyklės, 14 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamin-tojas ir modelis (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kūdikių svarstyklių paskirtis | Medicinos prietaisas, skirtas kūdikių kūno masei nustatyti; | Medicinos prietaisas, skirtas kūdikių kūno masei nustatyti; | KERN, MBC20K10M |
| 2. | Reikalavimai | 2.1. Su svėrimo padėklu, su galimybe jį nuimti; 2.2. Integruotas LCD (arba lygiavertis) ekranas; 2.3. Svarstyklių tikslumo klasė – ne blogesnė nei III (vidutinio tikslumo); 2.4. Svėrimo riba ≥ 20 kg; 2.5. Tikslumas ne blogiau kaip: 10 g iki 10 kg ir 20 g virš 20 kg; | 2.1. Su svėrimo padėklu, su galimybe jį nuimti; 2.2. Integruotas LCD ekranas; 2.3. Svarstyklių tikslumo klasė – III (vidutinio tikslumo); 2.4. Svėrimo riba 20 kg; 2.5. Tikslumas: 10 g iki 10 kg ir 20 g virš 20 kg; |  |
| 3. | Funkcijos | 3.1. Automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; 3.2. TARE (nustatomas papildomas atmestinis svoris); 3.3. HOLD (svorio vertės išsaugojimas); | 3.1. Automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; 3.2. TARE (nustatomas papildomas atmestinis svoris); 3.3. HOLD (svorio vertės išsaugojimas); |  |
| 4. | Maitinimas | 4.1. Vidiniai elementai; 4.2. Galimybė dirbti nuo el. tinklo; | 4.1. Vidiniai elementai; 4.2. Galimybė dirbti nuo el. tinklo; |  |
| 5. | Svarstyklių ženklinimas turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr. V-126 reikalavimus | Būtina | Svarstyklių ženklinimas atitika valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr. V-126 reikalavimus |  |
| 6. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina | Pirminė metrologinė patikra |  |
| 7. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |  |
| 8. | Naudotojo instrukcija | Naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis. Instrukcija lietuvių kalba turi būti pilnai išversta (sutrumpintas variantas netinka). Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą prideda instrukciją elektronine forma. | Naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis. Instrukcija lietuvių kalba pilnai išversta. |  |

19 pirkimo objekto dalis. Ginekologinė kėdė, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamin-tojas ir modelis (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ginekologinės kėdės paskirtis | Ginekologinė kėdė skirta ginekologinėms procedūroms ir apžiūrai; | Ginekologinė kėdė skirta ginekologinėms procedūroms ir apžiūrai; | JFG 3, Juventas |
| 2. | Kėdės konstrukcija | 2.1. 3-ių dalių; 2.2. Rėmas metalinis, padengtas milteliniu būdu; 2.3. Kėdės paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas; | 2.1. 3-ių dalių; 2.2. Rėmas metalinis, padengtas milteliniu būdu; 2.3. Kėdės paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas; |  |
| 3. | Elektrinis aukščio valdymas | Būtinas | Elektrinis aukščio valdymas |  |
| 4. | Nugaros, sėdimos, kojų dalių reguliavimas | Mechaninis arba elektrinis | Nugaros, sėdimos dalies elektrinis, kojų dalies mechaninis |  |
| 5. | Kėdės matmenys | 5.1. Bendras gulimos dalies ilgis horizontalioje padėtyje ne mažiau kaip 1780 mm; 5.2. Sėdynės ir nugaros atramos plotis 620 mm (±50 mm); 5.3. Minimalus sėdynės aukštis ne aukščiau kaip 650 mm; 5.4. Maksimalus sėdynės aukštis ne žemiau kaip 850 mm; | 5.1. Bendras gulimos dalies ilgis horizontalioje padėtyje 1880 mm; 5.2. Sėdynės ir nugaros atramos plotis 650 mm ; 5.3. Minimalus sėdynės aukštis 650 mm; 5.4. Maksimalus sėdynės aukštis 1010 mm; |  |
| 6. | Nugarinės, sėdimos, kojų dalių pasvirimo kampai | 6.1. Nugarinės dalies (ne siauriau už nurodytą) nuo 0° iki 65°; 6.2. Sėdimos dalies (ne mažiau už nurodytą) 10° (±5°); 6.3. Kojų dalies (ne siauriau už nurodytą) nuo -90° iki 0°; 6.4. Galimybė nuimti kojų dalį; | 6.1. Nugarinės dalies nuo 0° iki 75°; 6.2. Sėdimos dalies 15°; 6.3. Kojų dalies nuo -90° iki 0°; 6.4. Galimybė nuimti kojų dalį; |  |
| 7. | Komplektacija | 7.1. Kojų atramos laikikliai; 7.2. Skysčių surinkimo indas | 7.1. Kojų atramos laikikliai; 7.2. Skysčių surinkimo indas |  |
| 8. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn |  |

20 pirkimo objekto dalis. Paciento apžiūros medicininė kušetė, 8 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamin-tojas ir modelis (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento apžiūros medicininės kušetės paskirtis | Kušetė, skirta gulinčio paciento apžiūrai | Kušetė, skirta gulinčio paciento apžiūrai | RELAX MINI MAX, Juventas |
| 2. | Reikalavimai | 2.1. Dviejų dalių; 2.2. Su atrama galvai atlenkiama ir fiksuojama; 2.3. Su rankšluosčio laikikliu; 2.4. Rėmo konstrukcija medinė; 2.5. Viršus aptrauktas dirbtine oda; 2.6. Paviršius plaunamas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; | 2.1. Dviejų dalių; |  |
|  |  |  | 2.2. Su atrama galvai atlenkiama ir fiksuojama; |  |
|  |  |  | 2.3. Su rankšluosčio laikikliu |  |
|  |  |  | 2.4. Rėmo konstrukcija medinė |  |
|  |  |  | 2.5. Viršus aptrauktas dirbtine oda; |  |
|  |  |  | 2.6. Paviršius plaunamas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; |  |
| 3. | Matmenys | 3.1. Ilgis 187-200 cm; 3.2. Plotis 62-75 cm; 3.3. Aukštis 70-80 cm; | 3.1. Ilgis 200 cm |  |
|  |  |  | 3.2. Plotis 70 cm. |  |
|  |  |  | 3.3. Aukštis 76 cm. |  |
| 4. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | 12 mėn. |  |

21 pirkimo objekto dalis. Bendrosios apžiūros kušetė, su priedais, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamin-tojas ir modelis (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios apžiūros medicininės kušetės su priedais paskirtis | Turi būti galimybė transformuoti į ginekologinę kėdę | Galimybė transformuoti į ginekologinę kėdę | JFG 5, Juventas |
| 2. | Reikalavimai | 2.1. Aukštis reguliuojamas pulteliu, elektros variklio pagalba; 2.2. Aukščio reguliavimo ribos 70 - 105 cm (±10 cm); 2.3. Nugaros atlošas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba; 2.4. Sėdimoji dalis reguliuojama dujinės spyruoklės pagalba; 2.5. Nuimama kojų dalis; 2.6. Leidžiama apkrova ne mažiau 130 kg; 2.7. Sėdynės kampo reguliavimas ne mažiau kaip nuo -15° iki + 25°; 2.8. Nugaros dalies kampo reguliavimas ne mažiau kaip nuo 0° iki +80°; | 2.1. Aukštis reguliuojamas pulteliu, elektros variklio pagalba; |  |
|  |  |  | 2.2. Aukščio reguliavimo ribos 70 - 105 cm; |  |
|  |  |  | 2.3. Nugaros atlošas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba; |  |
|  |  |  | 2.4. Sėdimoji dalis reguliuojama dujinės spyruoklės pagalba; |  |
|  |  |  | 2.5. Nuimama kojų dalis |  |
|  |  |  | 2.6. Leidžiama apkrova 150 kg; |  |
|  |  |  | 2.7. Sėdynės kampo reguliavimas nuo -15° iki + 25°; |  |
|  |  |  | 2.8. Nugaros dalies kampo reguliavimas ne mažiau kaip nuo 0° iki +80°; |  |
| 3. | Matmenys | 3.1. Ilgis 190 cm (± 5cm); 3.2. Plotis 65 cm (± 5cm); | 3.1. Ilgis 1880 mm |  |
|  |  |  | 3.2. Plotis 65 cm |  |
| 4. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |  |

22 pirkimo objekto dalis. Kraujo paėmimo kėdė, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas įrašo išsamius duomenis dėl siūlomos prekės atitikimo nustatytiems reikalavimams) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamin-tojas ir modelis (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraujo paėmimo kėdės paskirtis | Kėdė, skirta kraujo paėmimui ir lašinėms infuzijoms atlikti | Kėdė, skirta kraujo paėmimui ir lašinėms infuzijoms atlikti | CH-1130-EXT, Mobercas |
| 2. | Reikalavimai | 2.1. Ne mažiau 3 sekcijų; 2.2. Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu; 2.3. Su ratukais transportavimui; 2.4. Danga atspari dezinfekcinėms medžiagoms, aukštis ne mažesnis kaip 5 cm; 2.5. Hidraulinis aukščio reguliavimas; | 2.1. 3 sekcijų; |  |
|  |  |  | 2.2. Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu; |  |
|  |  |  | 2.3. Su ratukais transportavimui |  |
|  |  |  | 2.4. Danga atspari dezinfekcinėms medžiagoms, aukštis 6 cm; |  |
|  |  |  | 2.5. Hidraulinis aukščio reguliavimas; |  |
| 3. | Matmenys | 3.1. Kėdės bendras ilgis (visos sekcijos horizontalioje padėtyje) ne mažiau kaip 175 cm; 3.2. Kėdės sėdynės sekcijos plotis 60 cm (±5 cm); 3.3. Bendras kėdės plotis su rankų laikikliais ne daugiau kaip 100 cm; 3.4. Hidraulinis aukščio reguliavimas nuo 55cm (±5 cm) iki 85 cm (±5 cm); | 3.1. Kėdės bendras ilgis (visos sekcijos horizontalioje padėtyje) 180 cm |  |
|  |  |  | 3.2. Kėdės sėdynės sekcijos plotis 62 cm |  |
|  |  |  | 3.3. Bendras kėdės plotis su rankų laikikliais 90 cm; |  |
|  |  |  | 3.4. Hidraulinis aukščio reguliavimas nuo 53 cm iki 85 cm; |  |
| 4. | Reguliavimas | 4.1. Nugarinės dalies atramos pasvirimo kampo reguliavimas mechaninis, ne blogiau kaip nuo +85º iki 0º; 4.2. Šlaunų dalies pasvirimo kampo reguliavimas - mechaninis, ne blogiau kaip nuo -90º iki +10º; 4.3. Rankų laikiklių reguliavimas - mechaninis, žemyn/aukštyn, aplink ašį; 4.4. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 135 kg; | 4.1. Nugarinės dalies atramos pasvirimo kampo reguliavimas mechaninis, nuo +85º iki 0º; |  |
|  |  |  | 4.2. Šlaunų dalies pasvirimo kampo reguliavimas - mechaninis, n nuo -90º iki +10º; |  |
|  |  |  | 4.3. Rankų laikiklių reguliavimas - mechaninis, žemyn/aukštyn, aplink ašį; |  |
|  |  |  | 4.4. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 180 kg; |  |
| 5. | Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais) | 5.1. Rankų laikikliai - 2 vnt. 5.2. Kaklo pagalvėlė - 1 vnt. | 5.1. Rankų laikikliai - 2 vnt. |  |
|  |  |  | 5.2. Kaklo pagalvėlė - 1 vnt |  |
| 6. | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis (pateikti pristatant įrangą) | Būtina Kartu su pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės kopijos | Kartu su pasiūlymu pateikiama skaitmeninės kopijos |  |
| 7. | Gamintojas ar tiekėjas organizuoja personalo mokymus, skirtus supažindinti su aparato techninėmis galimybėmis | Būtina | Tiekėjas organizuoja personalo mokymus, skirtus supažindinti su aparato techninėmis galimybėmis |  |
| 8. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |  |