## Lapas1
| Dezinfekuojančių ir sterilizuojančių priemonių bei indikatorių sąrašas | [8 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina Eur (su PVM) | 1ltr darbinio skiedinio kaina (nurodant tirpalo procentą) | Siūlomas įpakavimas | Siūlomo įpakavimo kaina, Eur (su PVM) | Firminis pavadinimas, gamintojas/ Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Priemonės rankų, odos ir gleivinių dezinfekcijai
3 | Alkoholinė rankų antiseptikos priemonė
Reikalavimai:
| Veiklioji medžiaga etanolis (ne mažiau 80%) | [8 empty] | Etanolis 85%
| Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu | [8 empty] | Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu
| Pasižymi greitu veikimu (30s.), sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, chlorheksidino, propanolio ir ketvirtinių amonio junginių | [8 empty] | Pasižymi greitu veikimu (30s.), sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, chlorheksidino, propanolio ir ketvirtinių amonio junginių
| Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų | [8 empty] | Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų
| Nealergizuoja, be dažo ir kvapiųjų medžiagų | [8 empty] | Nealergizuoja, be dažo ir kvapiųjų medžiagų
| Tinkamas naudoti ligoninėje turimuose dozatoriuose | [8 empty] | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/hands/sterillium_med.php
3.1 | Įpakavimas po 500 ml (su dozatoriumi) | iki 2000 ltr | ltr | 21 | 6.14 | 12280 |  | 0.5 | 3.07 | Sterillium med, 0,5 su pompa 981600, Bode Chemie
3.2 | po 1.0 ltr (su dozatoriumi) | iki 6000 ltr | ltr |  | 5.06 | 30360 |  | 1 | 5.06 | Sterillium med, 1,0l su pompa 981601
3.3 | po 5.0 ltr | iki 1000 ltr | ltr |  | 4.38 | 4380 |  | 5 | 21.9 | Sterillium med, 5l
3.3 | Laikiklis 500 ml talpai, tvirtinamas prie procedūrų vežimėlio arba sienos (turi tikti perkamai rankų dezinfekcinei priemonei t.y. 3.1 ir 3.2 pozicijoms) | iki 200 vnt. | vnt. |  | 3.93 | 786 |  |  | 3.93 | Laikiklis sieninis, 0,5l talpoms, Bode Chemie
3.4 | Laikiklis 500 ml talpai, kabinamas ant lovos (turi tikti perkamai rankų dezinfekcinei priemonei t.y. 3.1 ir 3.2 pozicijoms) | iki 100 vnt. | vnt. |  | 5.57 | 557 |  |  | 5.57 | Eurodispenser 3, 0,5l talpoms, Bode Chemie
| Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 48363
P.S. 3 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo. Pagal ligoninės poreikį, nemokamai pateikti įlaminuotą vizualinę informaciją apie rankų plovimo ir dezinfekcijos eigą (judesius).
4. | Priemonės rankų chirurginei dezinfekcijai
4.1 | Rankų antiseptikas
| Veikliosios medžiagos - propanolio alkoholiai - 100g tirpalo ne mažiau 70g; mecetroniumetilsulfatas - 0,2g | [8 empty] | propanolio alkoholiai- 75%, mecetronium etilsulfatas- 0,2%
Tinka higieniniam ir chirurginiam rankų paruošimui
| Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota) | [8 empty] | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota)
| pasižymi greitu veikimu (30s. - higieninei rankų dezinfekcijai ir 1,5min. chirurginei rankų dezinfekcijai) | [8 empty] | pasižymi greitu veikimu (30s. - higieninei rankų dezinfekcijai ir 1,5min. chirurginei rankų dezinfekcijai)
| Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano junginių, rūgščių | [8 empty] | Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano junginių, rūgščių
| Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų | [8 empty] | Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų
| Nealergizuoja, apsaugo rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis | [8 empty] | Nealergizuoja, apsaugo rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis
| Įpakavimas 1,0 ltr (su dozatoriumi) | iki 500 ltr | ltr | 21 | 6.11 | 3055 |  |  | 6.11 | Sterilium, 1l su pompa 981601, Bode Chemie, https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/hands/sterillium.php
4.2 | Skysto losjono ir dezinfekcijos priemonių, skirtų chirurginiam rankų paruošimui, alkūniniai sieniniai dozatoriai
Reikalavimai:
| Korpusas metalinis, paviršius lygus, lengvai valomas - dezinfekuojamas | [8 empty] | Korpusas metalinis, paviršius lygus, lengvai valomas - dezinfekuojamas
| Tvirtinamas stabiliai prie sienos (nesiūlyti portatyvinės priemonės) | [8 empty] | Tvirtinamas stabiliai prie sienos (nesiūlyti portatyvinės priemonės)
| Rankena labai ilga, ne trumpesnė kaip 30cm, patogus paspaudimas alkūne | [8 empty] | Rankena labai ilga, ne trumpesnė kaip 30cm, patogus paspaudimas alkūne
| Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,8 iki 1,8ml) | [8 empty] | Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,8 iki 1,8ml)
| Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje 121oC, 1 bar. režimu | [8 empty] | Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje 121oC, 1 bar. režimu
| Į laikiklį įstatomos priemonės talpos tūris 1 litras | iki 20 vnt. | vnt. | 21 | 22.81 | 456.2 |  |  | 22.81 | Eurodispenser 2, 1l su pompa, Bode Chemie
| Viso 4 pozicija |  |  |  |  | 3511.2
P.S. 4 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
6 | Nedažyta priemonė odos dezinfekcijai
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos propanolio alkoholiai, 100g tirpalo ne mažiau 60g ir ketvirtiniai amonio junginiai | [8 empty] | 63g propanolio, 0,025g KAJ
| Tinka odos dezinfekcijai prieš injekcijas, operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. | [8 empty] | Tinka odos dezinfekcijai prieš injekcijas, operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.
| Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota) | [8 empty] | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota)
| Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano, peroksidų junginių | [8 empty] | Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano, peroksidų junginių
Nealergizuoja, nedirgina odos. Biocidas.Pateikti biocido autorizacijos liudijimą pagal reglamentą 528/2012 bei saugos duomenų lapą
| Nealergizuoja, nedirgina odos | [8 empty] | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/skin/cutasept_f.php
6.1 | Įpakavimas 1,0 ltr | iki 4000 ltr | ltr | 21 | 4.91 | 19640 |  | 1l | 4.91 | Cutasept F, Bode Chemie
6.2 | Įpakavimas po 250 ml su purkštuku | iki 500 ltr | ltr |  | 11.36 | 5680 |  | 250ml | 2.84
6.3 | Įpakavimas 50 ml su purkštuku | iki 1 ltr | ltr |  | 36.4 | 36.4 |  | 50ml | 1.82
| Viso 6 pozicija |  |  |  |  | 25356.4
P.S. 6 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
8. | Pirštinės antiseptiniam kūno prausimui
| impregnuotos dezinfekcinėmis priemonėmis, kurios naikina bakterijas (ORSA, MRSA, VRE) | [8 empty] | impregnuotos dezinfekcinėmis priemonėmis, kurios naikina bakterijas (ORSA, MRSA, VRE)
| Sudėtis: propilo alkoholis, hidrogenizuotas ricinos aliejus, ketvirtiniai amonio junginiai, | [8 empty] | Sudėtis: propilo alkoholis, hidrogenizuotas ricinos aliejus, ketvirtiniai amonio junginiai,
| ph neutralus; | [8 empty] | ph neutralus;
| odos nereikia nuplauti; | [8 empty] | odos nereikia nuplauti;
| be dažo ir kvapų priedų; | [8 empty] | be dažo ir kvapų priedų;
| pakuotėje 10 vnt. | iki 120000 vnt. | vnt. | 21 | 0.278 | 33360 |  |  | 2.78 | Stellisept med gloves, N10, Bode Chemie https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/skin/stellisept_med_gloves.php
Pateikti naudojimo instrukciją pagal higieninius reikalavimus.
Priemonės paviršių valymui ir dezinfekcijai
16. | Servetėlės jautrių paviršių dezinfekcijai
16.1 | Servetėlės su alkoholiais, nedidelių, alkoholiui jautrių medicininių prietaisų ir aplinkos paviršių valymui ir greitai dezinfekcijai:
| Sudėtis: alkoholiai (iki 25-30%), aminai; sudėtyje nėra aldehidų | [8 empty] | alkoholiai 30%, aminai
| Ekspozicijos laikas: bakterijoms, mielėms 30s, virusams iki 5min. | [8 empty] | Ekspozicijos laikas: bakterijoms, mielėms 30s, virusams iki 5min.
| naikina bakterijas, virusus, mieles; | [8 empty] | naikina bakterijas, virusus, mieles;
| tinka: monitorių, klaviatūrų, paviršių iš dirbtinės odos, jutiklinių ekranų dezinfekcijai; | [8 empty] | tinka: monitorių, klaviatūrų, paviršių iš dirbtinės odos, jutiklinių ekranų dezinfekcijai;
| servetėlės supakuotos minkštoje vienkartinėje pakuotėje su tvirtai uždaromu dangteliu | [8 empty] | servetėlės supakuotos minkštoje vienkartinėje pakuotėje su tvirtai uždaromu dangteliu
| servetėlės dydis 18x18 ±2 cm | [8 empty] | 18x20cm
ženklintos CE (pagal 93/42EEB) ir registruotas kaip biocidinis produktas.
| Supakuotos ne daugiau kaip po 80-100 servetėlių | iki 150000 serv. | serv. | 5 | 0.0499 | 7485 |  | 80 serv. | 3.99 | Bacillol 30 tissues, N80, Bode Chemie, https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/surface/bacillol_30_tissues.php
16.2 | Servetėlės be alkoholių, skirtos echoskopų daviklių greitai dezinfekcijai
| veiklioji medžiaga - ketvirtiniai amonio junginiai | [8 empty] | KAJ
| servetėlės išmatavimai: 18x18 ±2cm; | [8 empty] | 18x20
| servetėlės supakuotos minkštoje vienkartinėje pakuotėje su sandariu, tvirtai uždaromu dangteliu | [8 empty] | servetėlės supakuotos minkštoje vienkartinėje pakuotėje su sandariu, tvirtai uždaromu dangteliu
| naikina bakterijas, virusus, mieles; | [8 empty] | naikina bakterijas, virusus, mieles;
| greita ekspozicija - iki 60 s (1 min).; | [8 empty] | greita ekspozicija - iki 60 s (1 min).;
| medicinos prietaisas, ženklintas CE (pagal 93/42EEB) | [8 empty] | medicinos prietaisas, ženklintas CE (pagal 93/42EEB)
| pakuotėje ne daugiau kaip 80-100 servetėlių | iki 100000 serv. | serv. | 5 | 0.0494 | 4940 |  | 80 serv. | 3.95 | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/surface/mikrobac_tissues.php
| Viso 16 pozicija |  |  |  |  | 12425 |  |  |  | Mikrobac tissues, N80, Bode Chemie
P.S. 16 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
18 | Purškiama priemonė greitam medicininių prietaisų ir aplinkos paviršių valymui ir greitai dezinfekcijai
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos alkoholiai, 100g tirpalo ne mažiau 70 g propanolio | [8 empty] | 70% propanolio, 5% etanolio
| Sudėtyje nėra aldehidų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių junginių | [8 empty] | Sudėtyje nėra aldehidų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių junginių
| Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota) | [8 empty] | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota)
| Tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai | [8 empty] | Tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai
| ženklinta CE (pagal 93/42EEB) kaip medicinos prietaisas | [8 empty] | ženklinta CE (pagal 93/42EEB) kaip medicinos prietaisas
| Ekspozicijos laikas 30s. - 5min. | [8 empty] | iki 5min
| Nepalieka dėmių, greitai išdžiūsta | [8 empty] | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/surface/bacillol_af.php
| Įpakavimas: 1 ltr flakonas su purkštuku | iki 7000 ltr | ltr | 5 | 4.78 | 33460 |  | 1ltr | 4.78 | Bacillol AF, 1l su purkstuku, Bode Chemie
19 | Putos, skirtos aplinkos paviršių ir medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai
valymo, dezinfekcijos priemonė-putos paruoštos naudojimui; -veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, paviršinio aktyvumo medžiagos; sudėtyje nėra alkoholio, aromatinių medžiagų, kancerogeninių reagentų CMR, dažiklių. -priemonė tinkanti valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: metalinius, nerūdijančio plieno, plastikinius-polikarbonatus, organinį stiklą. Pateikti suderinamumą įrodančius dokumentus; -pasižymi poveikiu: baktericidiniu (EN 1040, EN 13727) (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Polyoma, Herpes, Rota virusus. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus; -valymo dezinfekavimo putos skirtos įrangos (respiratorių, hemodializės aparatų, inkubatorių) ir nenardinamų ir neinvazininių medicinos prietaisų paviršių ir konstrukcijų valymui ir dezinfekavimui; -nuvalius, paviršius džiūsta greitai, nepalieka dėmių; -fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi, ribojančiu aerozolinių komponentų susidarymą. -pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos instrukciją; -pateikti dokumentus, kad atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
| fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi | iki 500 ltr | ltr | 5 | 5.81 | 2905 |  | 750ml | 4.36 | Bacillol 30 foam, Bode Chemie, https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/surface/bacillol_30_foam.php
24 | Priemonė aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai
Reikalavimai:
| Skystas skiedžiamas koncentratas. Priemonė turi būti tinkama didelių aplinkos daiktų, paviršių valymui ir dezinfekcijai, indų dezinfekcijai, skalbinių ir medicinos prietaisų valymui – dezinfekcijai. Tinkama vandeniui ir šluostymui atspariems paviršiams, bei mirkymui. Turi tikti smarkiai užterštų biologiniais skysčiais paviršių valymui ir dezinfekcijai. | [8 empty] | Skystas skiedžiamas koncentratas. Priemonė tinkama didelių aplinkos daiktų, paviršių valymui ir dezinfekcijai, indų dezinfekcijai, skalbinių ir medicinos prietaisų valymui – dezinfekcijai. Tinkama vandeniui ir šluostymui atspariems paviršiams, bei mirkymui. Tinka smarkiai užterštų biologiniais skysčiais paviršių valymui ir dezinfekcijai.
| Turi būti 2 ir 4 biocidas, pateikti biocido autorizacijos liudijimą; | [8 empty] | 2 ir 4 biocidas
| Ženklinta CE (pateikti atitikties deklaraciją 93/42EEB); | [8 empty] | Ženklinta CE (pateikti atitikties deklaraciją 93/42EEB);
| Sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių, chloro, alkoholių; | [8 empty] | Sudėtyje nera būti aldehidų, fenolių, chloro, alkoholių;
| Pagaminta ketvirtinių amonio junginių pagrindu, sudėtyje turi būti pH reguliatoriai, tirpikliai, valikliai; | [8 empty] | KAJ, aminai
| Veikia bakterijas, mikobakterijas (tame tarpe M. Terrae, TBC) virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia), grybus; | [8 empty] | Veikia bakterijas, mikobakterijas (tame tarpe M. Terrae, TBC) virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia), grybus;
Kartu su preparatu turi būti tiekiami ir dozatoriai-pompos (pagal ligoninės poreikį)
| Darbinių tirpalų veikiančių virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia) koncentracija turi būti: ne daugiau 3%, kontakto laikas turi būti:ne ilgiau 5 min. Darbinių tirpalų pH 7-9 | [8 empty] | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/surface/mikrobac_forte.php
| Įpakavimas: 2 ltr | iki 1200 ltr | ltr | 5 | 6.68 | 8016 |  | 5l | 33.39 | Mikrobac forte, 5l, su dozavimo indu Bode Chemie
25. | Priemonė aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai
| dvikomponentė, vidutinio lygio dezinfekcinė valomoji priemonė koncentratas; | [8 empty] | dvikomponentė, vidutinio lygio dezinfekcinė valomoji priemonė koncentratas;
| veikliosios medžiagos - aninai ir ketvirtiniai amonio junginiai; | [8 empty] | KAJ, aminai
| sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, guanidų, rūgščių, alkoholio; | [8 empty] | sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, guanidų, rūgščių, alkoholio;
| neputoja, sudėtyje yra tenzidų, glicerinų; | [8 empty] | neputoja, sudėtyje yra tenzidų, glicerinų;
| naikina bakterijas, virusus, mieles; | [8 empty] | naikina bakterijas, virusus, mieles;
| Tankis - ne mažiau kaip 1,007 | [8 empty] | Tankis - ne mažiau kaip 1,007
| tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose. | [8 empty] | tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose.
| Spalva - žalsva | [8 empty] | Spalva - žalsva
| Ženklintas CE (pagal 93/42EEB) ir registruotas kaip biocidinis produktas | [8 empty] | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/surface/mikrobac_forte.php
| Įpakavimas: 5 ltr (su pompa) | iki 50 ltr | ltr | 5 | 6.68 | 334 |  | 5l | 33.39 | Mikrobac forte, 5l, su dozavimo indu, Bode Chemie
1. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge (prekių aprašymuose) būtina pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomus specifikacijų paramertus. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
2. | Pateikti aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus (atitinkančius Komisijos reglamentu (ES) nustatytus lapų pildymo reikalavimus) ir kitus būtinus dokumentus originalo kalba ir patvirtintus vertimus lietuvių kalba (sertifikatus, biocidų autorizacijos liudijimus, naudojimo etiketes, atitikties deklaracijas, medicinos prietaisų dezinfekantų etiketes, naudojimo instrukcijas ir kt.)
3. | Priemonės, naudojamos aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, inventoriaus, įrangos, kurie nėra medicinos prietaisai) paviršių dezinfekcijai, rankų higieninei ir chirurginei antiseptikai, pacientų nepažeistos odos (sveikos) antiseptikai, kūno skysčių ir biologinių skystų atliekų kenksmingumo šalinimui, turi būti biocidai, kurie yra autorizuoti pagal reglamentą 528/2012.
4 | Biocidų autorizacijos liudijimo galiojimo pabaiga neturi būti anksčiau nei 12 mėn (nuo pirkimo datos).
5. | Visos dezinfekcinės medžiagos turi užtikrinti ekonominį, efektyvumo ir sveikatos saugos aspektą.