| Produkto pavadinimas | # Dialysis set C |
| --- | --- |
| ## Paskirtis | ### Sterilus HD procedūros rinkinys CV kateteriui |
| ## Užsakymo numeris | 107347 |

| ## Produkto aprašymas | Sterile wash set for use when changing patient aggregate. Vinkartinio panaudojimo. Sterilus Sudėtis 1 vnt. Paklotas, 50 x 60 cm 1 vnt. Indelis, 147 x 98 x 45 mm 1 vnt. Paklotas uždengimui T-formos, 50 x 60 cm 5 vnt. Marliniai tamponai, 10 x 10 cm 1 vnt. Indelis kezinfekcinei medžiagai, 50 ml 1 vnt. Spaustukas-Pincetas 1 vnt. Pleistras kateterio fiksvimui 10 x 12,5 cm |
| --- | --- |
| ## Sterilizavimo būdas | Garais |
| ## Galiojimo laikas | 60 mėnesių |
| ## Pakuotė | 20 vnt. |