Perkamų hemodializės procedūrų priemonių sąrašas 



PRIEDAS NR. 2
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto dalies pavadinimas, jos sudedamosios dalys,

specialieji reikalavimai
	Orientacinis poreikis

metams
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas %
	Vnt. kaina Eur (su PVM)
	Viso kaina Eur (su PVM)
	Gamintojas

	
	Priemonės hemodializei
	
	
	
	
	
	

	1.
	Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 1,7±0,05 m²;

· UF koeficientas ≥12,5;

· klirensai , kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0):
šlapalo ≥ 260 ml/min;

kreatinino ≥ 230 ml/min;

fosfatų  ≥ 195 ml/min;

vit. D12  ≥ 110 ml/min.
	Iki 150 vnt.


	Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo ( low flux ) membranomis Polyflux 17L:

-
pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio mažo pralaidumo membrana;

-
vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

-
membranos plotas 1,7m²;

-
ultrafiltracijos koeficientas 13;

-
klirensas šlapalo, kai kraujo greitis 300 ml/min, 

      ne mažiau 260;

-
klirensas kreatinino, kai kraujo greitis 300 ml/min,

      ne mažiau 230;

-
klirensas fosfatų, kai kraujo greitis 300 ml/min,

      ne mažiau 195;

-
vit. D12 klirensas, kai kraujo greitis 300 ml/min,

      ne mažiau 110

(žr. Pozicija Nr.1)
	5%
	12.47
	1870.50
	Gambro

	2.
	Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo ( low flux ) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 2,1±0,05 m²;

· UF koeficientas  ≥ 15;

· klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0): 
šlapalo ≥ 270 ml/min;

kreatinino ≥ 245 ml/min ;

fosfatų ≥ 215 ml/min;

vit. D12 ≥ 130 ml/min.
	Iki 300 vnt.


	Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo ( low flux ) membranomis Polyflux 21L:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 2,1m²;

· ultrafiltracijos koeficientas 16;

· klirensas šlapalo, kai kraujo greitis 300 ml/min, 

      ne mažiau 270;

· klirensas kreatinino, kai kraujo greitis 300 ml/min,

      ne mažiau 243;

· klirensas fosfatų, kai kraujo greitis 300 ml/min,

      ne mažiau 215;

· vit. D12 klirensas, kai kraujo greitis 300 ml/min,

              ne mažiau 127.
(žr. Pozicija Nr.2)
	5%
	12.47
	3741.00
	Gambro

	3.
	Vidutinio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 1,7±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 50;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min, (UF=0): 
šlapalo  ≥ 250 ml/min, 
kreatinino ≥ 220 ml/min, 
fosfatų ≥ 185 ml/min, 
vit. B12 ≥ 120 ml/min.
	Iki 10 vnt.


	Dializatoriai hemodializei be heparino Nephral ST 400
· kapiliariniai;

· sterilūs;

· apirogeniški;

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir natrio metilsulfonato kopolimero, modifikuotopolietileniminu;

· paviršiaus plotas 1,65 m2;

· ultrafiltracijos koeficientas 50;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min: urea – 250 ml/min, kreatininas – 220 ml/min, fosfatai – 187 ml/min, vitaminas B12 – 124 ml/min;

sterilizavimas γ spinduliais.

(žr. Pozicija Nr.3)
	5%
	19.69
	196.90
	Gambro

	4.
	Didelio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 2,15 ±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 60; 
· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min , (UF =0): 
šlapalo  ≥ 260 ml/min,
kreatinino ≥ 230 ml/min, 
fosfatų ≥ 200 ml/min, 
vit. B12 ≥ 140 ml/min.
	Iki 30 vnt.


	Dializatoriai hemodializei be heparino: Evodial 2,2
· kapiliariniai;

· sterilūs;

· apirogeniški;

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir natrio metilsulfonato kopolimero, modifikuotopolietileniminu;

· paviršiaus plotas 2,15 m2;

· ultrafiltracijos koeficientas 65;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min: urea – 265 ml/min, kreatininas – 237 ml/min, fosfatai – 207ml/min, vitaminas B12 – 143 ml/min;

sterilizavimas γ spinduliais.

(žr. Pozicija Nr.4)
	5%
	19.69
	590.70
	Gambro

	5.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei su galimybe stebėti paciento hematokrito kitimą hemodializės metu:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm
· arterinė - su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis, su kalibruotu intarpu hematokrito stebėjimo sistemai ( BVS);

· veninė - su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 400 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas hemodializei BL 207b:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· arterinė – su heparinizacijos atšaka, spaudimo matavimo atšakomis; 

· veninė su oro gaudikliu 21 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· variklio segmento diametras 8,00 mm, 

· su stikliuku hematokrito stebėjimo sistemai (BVS)

su 2-3 ltr. surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis
(žr. Pozicija Nr.5)
	5%
	4.34
	1736.00
	Gambro

	6. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; 

· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm,

· arterinė – su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis;

· veninė su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 150 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas hemodializei BL 207bd:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· arterinė – su heparinizacijos atšaka, spaudimo matavimo atšakomis; 

· veninė su oro gaudikliu 21 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· variklio segmento diametras 8,00 mm, 

· su stikliuku hematokrito stebėjimo sistemai (BVS)

su 2-3 ltr. surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis
(žr. Pozicija Nr.6)
	5%
	4.34
	651.00
	Gambro

	7.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra; kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; 
· sterilizuotas beta spinduliais 

· arterinės kraujo pompos segmento vidinis diametras  Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 245-275 mm, veninės kraujo pompos segmento vidinis diametras  Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12 mm,  segmento ilgis 245-275 mm.
· ant veninės ir arterinės kraujo linijų turi būti po papildomą kamerą kraujo tūrio išsiplėtimui;
· su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;

· veninė su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su skysčių surinkimo maišu 2-3 l, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 5 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas vienos adatos hemodializei BL 148SN:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· variklio segmento diametras 8,0mm;

· su heparinizacijos atšaka;

· veninės su oro gaudikliu 21mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr., įsidūrimo į maišą adatomis.

(žr. Pozicija Nr.7)
	5%
	5.16
	25.80
	Gambro

	8. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog; magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00 ± 0,1 mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm;

· su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;

· veninės su oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 2 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas vienos adatos hemodializei BL 148SN:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· variklio segmento diametras 8,0mm;

· su heparinizacijos atšaka;

· veninės su oro gaudikliu 21mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr., įsidūrimo į maišą adatomis.

(žr. Pozicija Nr.8)
	5%
	5.16
	10.32
	Gambro

	9.
	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei:

· vienkartinis, sterilus; be ftalatų (be DEHP)
· dvi 5-10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis, su spaustukais;

· sujungimai luer-lock tipo;

· galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.
	Iki 20 vnt.


	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei s-600-c:

· vienkartinis , sterilus;

· dvi 5-10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis;

· sujungimai Luer tipo;

galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.

(žr. Pozicija Nr.9)
	5%
	1.59
	31.80
	Gambro

	10.
	Intarpas vienos adatos vieno siurblio dializei.

· sterilus, su rezervuaru ir užspaudžiama magistrale kraujo lygio reguliavimui; 

· papildoma kraujo išsiplėtimo kamera pajungimui tarp dializatoriaus ir arterinės kraujo magistralės.
	Iki 10 vnt.
	C705, intarpas vienos adatos vieno siurblio dializei.

· sterilus, su rezervuaru ir užspaudžiama magistrale kraujo lygio reguliavimui; 
· papildoma kraujo išsiplėtimo kamera pajungimui tarp dializatoriaus ir arterinės kraujo magistralės.
(žr. Pozicija Nr.10
	5%
	2.90
	29.00
	Gambro

	11.
	Fistulinės arterinės ir veninės adatos: 

· aprūpintos įtraukiama į apsauginį korpuso vamzdelį, užsirakinančia apsaugos sistema, skirta apsaugoti nuo netyčinio įsidūrimo; 
· adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, polikarbonato ir PVC, 
· vienkartinės, apirogeniškos,  sterilizuotos gama spinduliais;
· 20-25 mm ilgio; lankstūs pailginimo ir pajungimo 15-20 cm ilgio vamzdeliai, apsaugantys nuo galimo užsilenkimo, su spaustukais ir „luer-lock“ tipo jungtimis; 
· su besisukančiais apie savo ašį sparneliais; 
· su adatos galiuko nuopjovos padėties pažymėjimu
11.1. 15G arterinės – 1,8 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;
11.2. 16G arterinės – 1,6 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;
11.3. 17G arterinės – 1,5 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio.
11.4. 15G veninės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

11.5. 16G veninės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

11.6. 17G veninės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio.
	Iki 100 vnt.

Iki 350 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 100 vnt.

Iki 350 vnt.

Iki 10 vnt.
	Fistulinės adatos, aprūpintos vidine įrengta apsaugos sistema, skirta apsaugoti nuo netyčinio įsidūrimo. Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, polikarbonato ir PVC:

Plume

· 15G arterinės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio

· 15G veninės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio

· 16G arterinės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio

· 16G veninės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio

· 17G arterinės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio
· 17G veninės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio
(žr. Pozicija Nr.11)
	5%
	0.41
	377.20
	Gambro

	
	Viso 11 pozicija
	
	
	
	
	
	

	12.
	Adatos vienos adatos hemodializei: 

· vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais;

· adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute;
· adatos ilgis 20 - 25 mm. plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm, su užspaudikliais, luer-lock tipo jungtimis; 

· besisukantys sparneliai;

· tinka prijungti A/V magistrales.
12.1. 15G adata vienos adatos hemodializei;
12.2. 16G adata vienos adatos hemodializei.
	Iki 10 vnt.
Iki 10 vnt.
	FSN 15, FSN 16 adatos vienos adatos hemodializei:

· vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais;

· adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute;
· adatos ilgis 20 - 25 mm. plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm, su užspaudikliais, luer-lock tipo jungtimis; 

· besisukantys sparneliai;

· tinka prijungti A/V magistrales.
12.1. 15G adata vienos adatos hemodializei;
· 12.2. 16G adata vienos adatos hemodializei.

(žr. Pozicija Nr.12)
	5%
	0.87
	17.40
	Gambro

	
	Viso 12 pozicija
	
	
	
	
	
	

	13.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· su šoninėmis kraujo paėmimo-grąžinimo skylutėmis

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13,5-14 F , 15 cm ilgio, Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· 70 cm J formos pravedėjas;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· 2 skirtingo diametro audinių dilatatoriai.
	Iki 20 vnt.


	Dvikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu (adata, styga, pravedėjas):

Gamcath GDHK-1315; 1315J
· sterilus, apirogeninis;

· poliuretaninis, atsparus persilenkimui, 

· diametras 13 F, ilgis 15 cm;

· kateterio galas pakopinio tipo, sumažinantis kraujo recirkuliaciją;

· kraujo paėmimas-grąžinimas per kanalų galus kateterio gale;

· su nurodytais heparino užpildymo tūriais, užspaudžiamais spaustukais arterinėje, veninėje linijose, Luer tipo jungtimi gale;

· su pravedėju, palengvinančiu kateterio vedimą per audinius,  veninėje linijoje;

· punkcinė adata; 

· 70 cm J formos pravedėjas;

audinių dilatatorius.
(žr. Pozicija Nr.13 Kateteriai, katalogo psl.13)
	5%
	49.24
	984.80
	Gambro

	14.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· su šoninėmis kraujo paėmimo-grąžinimo skylutėmis

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13,5-14 F , 20 cm ilgio, Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· 70 cm J formos pravedėjas;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· 2 skirtingo diametro audinių dilatatoriai.
	Iki 20 vnt.


	Dvikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu (adata, styga, pravedėjas): Gamcath GDHK-1320; 1320J
· sterilus, apirogeninis;

· poliuretaninis, atsparus persilenkimui, 

· diametras 13 F, ilgis 20 cm;

· kateterio galas pakopinio tipo, sumažinantis kraujo recirkuliaciją;

· kraujo paėmimas-grąžinimas per kanalų galus kateterio gale;

· su nurodytais heparino užpildymo tūriais, užspaudžiamais spaustukais arterinėje, veninėje linijose, Luer tipo jungtimi gale;

· su pravedėju, palengvinančiu kateterio vedimą per audinius,  veninėje linijoje;

· punkcinė adata; 

· 70 cm J formos pravedėjas;

audinių dilatatorius.
(žr. Pozicija Nr.14 Kateteriai, katalogo psl.13)
	5%
	49.24
	984.80
	Gambro

	15.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su antimikrobine danga su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· rentgenokontrastinis poliuretano kateteris,  diametras 13-14 F, 20 cm ilgio, padengtas antimikrobine danga, antimikrobinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos neišsiskiria į kraują;
· J formos kalibruotas pravedėjas;

· punkcinė adata;

· su audinių dilatatoriumi (1-2 vnt.);

· skaidrios Luer-lock tipo jungtys kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, su kamšteliais.
	Iki 5 vnt.


	Gam Cath MC-GDHK-1315, MC-GDHK-1330, MC-GDHK-1325, MC-GDHK-1315J, MC-GDHK-1320J Short-Term Catheters, Gambro - trumpalaikiai centrines venos kateteriai.

Trumpalaikiai, be šoninių skylučių, iš poliuretano. Abi kateterio pusės padengtos antitrombine-antimikrobine danga. Danga sudaryta iš polidimetilsiloksano, poli-e-kaprolaktono ir bismuto mišinio. Antimikrobinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos neišsiskiria į kraują. Kraujo tėkmės greitis iki 430ml/min, 13F diametro, nuo150 iki 250 mm ilgio, tiesiais ir lenktais J-tipo pajungimo galais. Kateterio veninė ir arterinė atšakos turi skirtingų spalvų spaustukus, ant spaustukų pažymėti kateterio matmenys ir heparino užpildymo tūris. Luer-lock tipo jungtys, rentgenokontrastiniai. Rinkinyje yra: įvedimo adata, kraujagyslės praplėtėjas, nukreipimo styga, stiletas, priemonės žaizdos sutvarkymui.

(žr. Pozicija Nr.15 Kateteriai, katalogo psl.15)
	5%
	81.09
	405.45
	Gambro

	16.


	Dvikanalis ilgalaikis didelės tėkmės tuneliuotas kateteris su mova skirtas hemodializei atlikti su įvedimo rinkiniu:

· Skerspjūvis – 15 Fr, implantuojamas ilgis 150-300 mm
· pagaminti iš poliuretano, arba silikono, atsparus perlinkimui; 

· kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais, 
· su „Luer lock“ tipo injekcijų kamštelias kateterio galams;

· punkcinė adata;

· „J“ tipo kalibruotas pravedėjas;

· kraujagyslės dilatatorius storesnis nei 12 Fr; 

· skečiamosios įvorės dilatatorius storesnis nei 15,5 Fr;

· trokaras; tvarsčiai.
	Iki 3 vnt.


	EverFlow Dolphin Protect double lumen catheter MC-GDPK-1517, MC-GDPK-1521, MC-GDPK-1525, MC-GDPK-1529, Gambro - didelės tėkmės dvikanalis ilgalaikis kateteris su mova.
Be šoninių skylučių. Minkštas, padidintos adaptacijos, mažinantis kraujagyslių traumų riziką. Padidinto biosuderinamumo mikrodomeninis paviršius, padengtas antibakterine danga su bismuto priedais.

Kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais. Skerspjūvis - 15 Fr.

Implantuojamas ilgis 150-300 mm.

Komplekte yra: punkcinė adata; „J“ tipo kalibruotas pravedėjas; kraujagyslės dilatatorius 13 Fr; du „Luer lock“ tipo injekcijų kamšteliai; skečiamosios įvorės dilatatorius 16 Fr; trokaras; tvarsčiai.

(žr. Pozicija Nr.16 Kateteriai, katalogo psl.15)
	5%
	182.46
	547.38
	Gambro

	17.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· Sterilus (etileno oksidu ), apirogeninis, 
· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12-13 F, 15-16 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, kamšteliais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 40 vnt.


	Trikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: GamCath  GTK-1215J
· Sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 
· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12 F, 15-16 cm ilgio;

· J formos pravedėjas;

· Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

tvarstis.
(žr. Pozicija Nr.17 Kateteriai, katalogo psl.9)
	5%
	54.74
	2189.60
	Gambro

	18.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 

· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12 – 13 F, 20 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 40 vnt.


	Trikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: GamCath  GTK-1220J
· sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 

· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12 F, 20 cm ilgio;

· J formos pravedėjas;

· Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

tvarstis.
(žr. Pozicija Nr.18 Kateteriai, katalogo psl.9)
	5%
	54.74
	2189.60
	Gambro

	19.


	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;
· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13 F, 20 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	GTHK - trikanalis, didelės tėkmės kateteris - be šoninių skylučių, kateterio galas HighFlow. Parametrai: 13 F; tiesūs arba lenkti; ilgis 200 mm. Į rinkinio sudėtį įeina: kateteris; įvedimo adata; „J“ tipo kalibruotas pravedėjas; trys „Luer lock“ tipo injekcijų kamšteliai; kraujagyslės dilatatorius; tvarstis.

Be šoninių skylučių, kateterio galas “HighFlow-tip” tipo; galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; pagaminti iš šilumai jautraus poliuretano; skaidrios Luer-Lock jungtys atsparios deformacijai. Skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didenis už veninį. Kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais. 

(žr. Pozicija Nr.19 GTHK Kateteriai)
	5%
	86.89
	868.90
	Gambro

	20.


	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13 F, 15 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	GTHK - trikanalis, didelės tėkmės kateteris - be šoninių skylučių, kateterio galas HighFlow. Parametrai: 13 F; tiesūs arba lenkti; ilgis 150 mm. Į rinkinio sudėtį įeina: kateteris; įvedimo adata; „J“ tipo kalibruotas pravedėjas; trys „Luer lock“ tipo injekcijų kamšteliai; kraujagyslės dilatatorius; tvarstis.

Be šoninių skylučių, kateterio galas “HighFlow-tip” tipo; galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; pagaminti iš šilumai jautraus poliuretano; skaidrios Luer-Lock jungtys atsparios deformacijai. Skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didenis už veninį. Kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais. 

(žr. Pozicija Nr.20 GTHK Kateteriai)
	5%
	86.89
	868.90
	Gambro

	21.
	Hemodializės ir hemodiafiltracijos sistemų užpildymo skiedinys:

· sterilus,

· natrio chlorido 0,9% ,

· kamštelis pritaikytas hemodializės ir hemodiafiltracijos magistralių užpildymo adatoms. 
	Iki 500 vnt.
	
	
	
	
	

	22.
	Spaudžiamasis hemostazinis pleistras arterioveninei fistulei: 

· vienkartinis, 

· sterilus, 

· su hemostazine kempinėle iš natūralios celiuliozės; 
· pleistro dydis 30±3mm x 72±3mm. Kempinėlės dydis 14±2 mm x 20±2mm.
	Iki 400 vnt.

	Spaudžiamasis hemostazinis tvarstis arterioveninei fistulei: Gambro Plaster XL
· vienkartinis, 

· sterilus, 
· su hemostazine kempine iš natūralios celiuliozės; tvarsčio dydis 30 x 72 mm
· Kempinėlės dydis 15 mm x 20 mm.

(žr. Pozicija Nr.22)
	5%
	0.13
	52.00
	Gambro

	23.
	Vidinės arterioveninės jungties užspaudėjas:

· pagamintas iš plastiko, tinkamo dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui;

· turi 2 menteles jungties užspaudimui;

· lengvai valdomas – gali būti uždedamas viena ranka.
	Iki 5 vnt.
	DAS kit 260 (ac165 co n1) Gambro - vidinės arterioveninės jungties užspaudėjas.

Arterioveninės jungties punkcijos vietos užspaudimui po hemodializės. Pagamintas iš plastiko, tinkamo dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui. Turi 2 menteles jungties užspaudimui. Lengvai valdomas – gali būti uždedamas viena ranka.
(žr. Pozicija Nr.23)
	5%
	8.40
	42.00
	Gambro

	24.
	Tirpalas dializės kateteriui užpildyti:

· antimikrobinis, antikoaguliantas; 

· neleidžiantis susidaryti kateteryje bioplėvelei;

· trinatrio citrato koncentracija ≥ 46,7%;

· nesukeliantis  heparino sukeliamo kraujavimo;

· sumažina kraujo infekavimosi MRSA riziką;

· saugus pacientams su heparino sukelta trombocitopenija.
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	25.
	Tvarsčių rinkinys hemodializės procedūrai:

· sterilus;

· nepersigeriantys paklotėliai apsiklojimui;

· tvarstukai;

· pincetas;

· pleistriukai adatų ir tvarstukų fiksacijai.
	Iki 200 vnt.
	Dialysis Set A, Gambro - sterilus HD procedūros rinkinys ArterioVeninei jungčiai - adatos įvedimui ir ištraukimui. 

· sterilus;

· nepersigeriantys paklotėliai apsiklojimui;

· tvarstukai;

· pincetas;

pleistriukai adatų ir tvarstukų fiksacijai.
(žr. Pozicija Nr.25)
	5%
	1.09
	218.00
	Gambro

	26.
	Sterilus HD procedūros rinkinys CV kateteriui.
Supakuotas viename įpakavime ir krepuoto popieriaus lape.

Sudėtis:

    paklotas 50x60cm ±2cm – 1vnt

    T formos paklotas 50x60cm ±2cm – 1vnt

    indelis skysčiams – 1vnt

    marlinis tamponas – 5vnt

    vienkartinis pincetas – 1vnt

    pleistras kateterio fiksacijai T formos 9x12cm ±1cm – 1 vnt.
	Iki 200 vnt
	Dialysis Set C, Gambro - sterilus HD procedūros rinkinys CV kateteriui.
Supakuotas viename įpakavime ir krepuoto popieriaus lape.

Sudėtis:

    paklotas 50x60cm – 1vnt

    T formos paklotas 50x60cm – 1vnt

    50ml.indelis skysčiams – 1vnt

    marlinis tamponas Nr.3 – 5vnt

    vienkartinis pincetas – 1vnt

    pleistras kateterio fiksacijai T formos 10x12,5cm – 1 vnt
(žr. Pozicija Nr.26)
	5%
	1.09
	218.00
	Gambro

	
	Priemonės hemodiafiltracijai atlikti
	
	
	
	
	
	

	27.
	Vidutinio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais 

· membranos plotas 1,7 ±0,1  m² ploto; 

· UF koeficientas ≥ 70 (nustatytas in vitro su krauju).  
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
urea - ≥  270ml/min ,    
kreatininui  ≥  240ml/min, 
fosfatams  ≥  230ml/min, 
vit. B12  ≥  160ml/min, 
inulinui  ≥  110 ml/min. (nustatyti in vitro).
	Iki 50 vnt.


	Dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (HF) Polyflux 170H:

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais 

· membranos plotas 1,7 m² ploto; 

· UF koeficientas 70 (nustatytas in vitro su krauju).  
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500 ml/min (UF=0):  
urea 270 ml/min ,    
kreatininui 243 ml/min, 
fosfatams  232 ml/min, 
vit. B12  ≥  162 ml/min, 
               inulinui 113 ml/min. (nustatyti in vitro).

(žr. Pozicija Nr.27)
	5%
	15.93
	796.50
	Gambro

	28.
	Didelio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;
· sterilizacija garais;  

· membranos plotas 2,1±0,1 m²; 

· UF koeficientas ≥ 85 (nustatytas in vitro su krauju). 
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
šlapalui ≥ 280ml/min ,    
kreatininui  ≥ 255 ml/min, 
fosfatams  ≥  245ml/min, 
vit. B12 ≥  180ml/min, 
inulinui   ≥  130 ml/min  (nustatyti in vitro).
	Iki 100 vnt.


	Dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (HF) Polyflux 210H:

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais;  

· membranos plotas 2,1 m²; 

· UF koeficientas 85 (nustatytas in vitro su krauju). 
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
šlapalui 281 ml/min ,    
kreatininui 259 ml/min, 
fosfatams  249 ml/min, 
vit. B12 183ml/min, 
               inulinui 131 ml/min  (nustatyti in vitro). 

(žr. Pozicija Nr.28)
	5%
	15.93
	1593.00
	Gambro

	29.
	Kraujo magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine tirpalų gamyba (on-line) HDF aparatui Gambro AK 200 S Ultra:

· vienkartinės, elastingos, apirogeniškos, sterilizuotos beta spinduliais; 

· kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP); be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm.  

· arterinės magistralės su stora plastmasine adata ir atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui; kalibruotas intarpas hematokrito stebėjimui ( BVS), tinkantis hemodializės aparato AK200 S Ultra hematokrito stebėjimo sistemai;
· yra atšakos prie- ir post-diliucijai, 

· veninės magistralės konusinė ampulė Ø  22 mm, korpuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje 2,0 mm;

· slėgių matavimo linijų jutiklių apsaugos su dviguba membrana, matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas;
· magistralės su intarpu siurbliui pakaitinio tirpalo infercijai iš apirogeninio tirpalo;

· vaistų suleidimo ar mėginių paėmimo angos su daugkartinio pradūrimo švirkšto adata kamšteliais arterinėje ir veninėje magistralėse.
· „luer-lock“ tipo jungtys; užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 150 vnt.


	BL 200bd prie post -kraujo magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine tirpalų gamyba (on-line) HDF aparatui Gambro AK 200 S Ultra:

· vienkartinės, elastingos, apirogeniškos, sterilizuotos beta spinduliais; 

· kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP); be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm.  

· arterinės magistralės su stora plastmasine adata ir atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui; kalibruotas intarpas hematokrito stebėjimui ( BVS), tinkantis hemodializės aparato AK200 S Ultra hematokrito stebėjimo sistemai;
· yra atšakos prie- ir post-diliucijai, 

· veninės magistralės konusinė ampulė Ø  22 mm, korpuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje 2,0 mm;

· slėgių matavimo linijų jutiklių apsaugos su dviguba membrana, matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas;
· magistralės su intarpu siurbliui pakaitinio tirpalo infercijai iš apirogeninio tirpalo;

· vaistų suleidimo ar mėginių paėmimo angos su daugkartinio pradūrimo švirkšto adata kamšteliais arterinėje ir veninėje magistralėse.
· „luer-lock“ tipo jungtys; užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.

(žr. Pozicija Nr.29)
	5%
	8.69
	1303.50
	Gambro

	30.
	 Vienkartinis apirogeninis ultrafiltravimo rinkinys  valytam dializatui:

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra, hemodiafiltracijai ir hemofiltracijai, dirbantys „on-line“ režimu ir skirti paskutinei sterilaus pakaitinio tirpalo gamybos stadijai;
· ultrafiltro kapiliarai ir vamzdelių linijos be latekso, DEHP, apirogeniški, sterilizuoti gama spinduliais;

· dializuojamo tirpalo debitas ne mažesnis kaip 500 ml/min.

· su skysčio įleidimo anga, infuzijos siurblio segmentu, filtrato išleidimo anga, mėginio išleidimo anga,  oro išleidimo anga, papildomu steriliu „luer“ dangteliu.       
	Iki 150 vnt.
	 Vienkartiniai apirogeniniai filtrai valytam dializatui UltraSteriSet / Medica line: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra, hemodiafiltracijai ir hemofiltracijai, dirbantys „on-line“ režimu ir skirti paskutinei sterilaus pakaitinio tirpalo gamybos stadijai;

· ultrafiltro kapiliarai ir vamzdelių linijos be latekso, DEHP, apirogeniški, sterilizuoti gama spinduliais;

· dializuojamo tirpalo debitas ne mažesnis kaip 500 ml/min.

su skysčio įleidimo anga, infuzijos siurblio segmentu, filtrato išleidimo anga, mėginio išleidimo anga,  oro išleidimo anga, papildomu steriliu „luer“ dangteliu.       (žr. Pozicija Nr.30)
	5%
	24.62
	3693.00
	Gambro

	31.
	Apirogeninis daugkartinio naudojimo ultrafiltras dializatui: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· apirogeniškas, sterilizuotas garais, skirtas dializuojamčiam ir pakaitiniam tirpalui;

· membrana pagaminta iš poliariletersulfono;
· membranos plotas 2,00±0,2 m²;
· maksimalus leidžiamas transmembraninis slėgis iki 600 mm/Hg;
· skirtas ne daugiau 100 HD procedūrų atlikti;
	Iki 30 vnt.


	Apirogeninis daugkartinio naudojimo ultrafiltras dializatui U8000S: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· apirogeniškas, sterilizuotas garais, skirtas dializuojamčiam ir pakaitiniam tirpalui;

· membrana pagaminta iš poliariletersulfono;
· membranos plotas 2,1 m²;
· maksimalus leidžiamas transmembraninis slėgis iki 600 mm/Hg;
· skirtas 100 HD procedūrų atlikti;
(žr. Pozicija Nr.31)
	5%
	149.15
	4474.50
	Gambro

	
	Koncentratai
	
	
	
	
	
	

	32.
	Rūgštiniai koncentratai bikarbonatinei dializei:

pakuotė 10 l
32.1 K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.2 K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.3.K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.4 K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.5 K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.6 K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

32.7 K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l

32.8 K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l

32.9 K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l
	Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 30 vnt.

Iki 30 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.                                                                             
	
	
	
	
	

	
	Viso 32 pozicija
	
	
	
	
	
	

	33.
	Bikarbonatinis koncentratas dializei:

NaHCO3 tirpalas bikarbonatinei dializei 8,4%;
pakuotė 10 l 
	Iki 100 vnt.


	8,4% pakuotė 10ltr bakelis (1-3psl.)
	5%
	7.31
	731.00
	MTN Neubrandenburg, Vokietija

	34.
	Mažos sausos sodos kolonėlės: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· ne mažiau 720 g; 

· viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius.
	Iki 300 vnt.
	BiCart 720g sausos sodos kolonėlė

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· 720 g; 

· viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius
(žr. Pozicija Nr.34)
	5%
	2.05
	615.00
	Gambro

	35.
	Komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui.

Tinkantys aparatams Gambro AK 200 S Ultra ir darbui su sausų druskų mišiniais.

Rinkinyje yra: 

natrio bikarbonato kolonėlė (720±10g), 

natrio chlorido kolonėlė (1200±70g),

elektrolitų tirpalo maišelis (1000±10ml), skiedimo santykis 1:200. Turi būti galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos: 

35.1 Ca-1,50 mmol/l, K-1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.2 Ca-1,50 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.3 Ca-1,50 mmol/l, K-3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l

35.4 Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.5 Ca-1,50 mmol/l, K-4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l
	Iki 30 vnt.

Iki 60 vnt.

Iki 60 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 10 vnt.
	SelectBag Citrate System (+combi-pack), Gambro - komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui.

Rinkinyje yra natrio bikarbonato kolonėlė 720g, natrio chlorido kolonėlė 1200g ir

elektrolitų tirpalo maišelis 1000ml, skiedimo santykis 1:200. Tinka Gambro aparatams AK200 S ir AK 200 Ultra S ir darbui su sausų druskų mišiniais. Galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos:

35.5 Ca-1,50 mmol/l, K-1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l 
35.6 Ca-1,50 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.7 Ca-1,50 mmol/l, K-3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l

35.8 Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l

35.5 Ca-1,50 mmol/l, K-4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l
(žr. Pozicija Nr.35)
	5%
	9.27
	1668.60
	Gambro

	
	Viso 35 pozicija
	
	
	
	
	
	

	36.
	Rinkiniai ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms: 
	
	
	
	
	
	

	36.1
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 0,9 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 75-400 ml/min;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 5 vnt.
	Prismaflex  M100 set - vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 0,9 m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 75-400 ml/min;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu. 

(žr. Pozicija Nr.36.1)
	5%
	167.98
	839.90
	Gambro

	36.2
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 100-450 ml/min;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 20 vnt.


	Prismaflex  M150 set - venkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 100-450 ml/min;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu. 

(žr. Pozicija Nr.36.2)
	5%
	167.98
	3359.60
	Gambro

	36.3
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,0 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 5 vnt.
	Prismaflex ST100 set - vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,0 m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ml;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu.
(žr. Pozicija Nr.36.3)
	5%
	240.38
	1201.90
	Gambro

	36.4
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 20 vnt.
	Prismaflex ST150 set - vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ml;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu. 

(žr. Pozicija Nr.36.4)
	5%
	240.38
	4807.60
	Gambro

	36.5 
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui.

· sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; 

· pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis;

· membranos darbinis plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris rinkinyje 189 ml;
· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba  stora plastikine adata;

· komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas;

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
	Iki 5 vnt.
	Oxiris Set - vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui.

· sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; 

· pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis;

· membranos darbinis plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris rinkinyje 189 ml;
· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba  stora plastikine adata;

· komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas;

veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
(žr. Pozicija Nr.36.5)
	5%
	289.62
	1448.10
	Gambro

	36.6
	Nuotėkų surinkimo maišai:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams:

· vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); 

· 8 - 10 l talpos;

· viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu;

· apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 
	Iki 50 vnt.
	SP-418, Gambro - skysčių surinkimo maišas:
· tinka Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams:

· vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); 

· 9 l talpos;

· viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu;

· apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti;

trys 8mm skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm atstumu viena nuo kitos.
(žr. Pozicija Nr.36.6)
	5%
	5.21
	260.50
	Gambro

	36.7
	Kraujo magistralės pailgintojas :

· vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; 

· prailgintojo galuose yra išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtys; 

· tinka darbui su Prismatherm tipo šildytuvais ir prailginti ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos Prismaflex tipo aparato kraujo magistralėms;

· į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti.
	Iki 10 vnt.
	SP-420, Gambro - kraujo magistralės pailgintojas:
· vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; 

· prailgintojo galuose yra išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtys; 

· tinka darbui su Prismatherm tipo šildytuvais ir prailginti ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos Prismaflex tipo aparato kraujo magistralėms;

į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti.
(žr. Pozicija Nr.36.7)
	5%
	1.74
	17.40
	Gambro

	36.8 
	Kalcio reinfuzijos magistralė:

· ilgis 2500 mm; vidinis diametras 0,59 mm;

· su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku;

· abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė.
	Iki 30 vnt.
	Calcium Line CA 250, Gambro - kalcio reinfuzijos magistralė.

Ilgis 2500 mm. Vidinis diametras 0,59 mm. Su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku.

Abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė.

(žr. Pozicija Nr.36.8)
	5%
	3.40
	102.00
	Gambro

	36.9
	Citratinis tirpalas-antikoaguliantas: 

· tinkantis Prismaflex aparatams;
· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos.

Sudėtis: 
elektrolitų
mmol/l

Citrato

18

Citrinos rūgšties

0

Natrio Na+
140,0

Chloro

86

                     
	Iki 100 vnt.
	Prismocitrate 18/0, Gambro - citratinis tirpalas-antikoaguliantas: 

· tinka Prismaflex aparatams;

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas;

· trys 8 mm skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos.

Sudėtis: 

elektrolitų

mmol/l

Citrato

18

Citrinos rūgšties

0

Natrio Na+
140,0

Chloro

86

(žr. Pozicija Nr.36.9)         
	5%
	27.51
	2751.00
	Gambro

	36.10
	Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai:

· tinkantis Prismaflex aparatams;
· be kalcio.

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 
sudėtis: 
elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
0

Magnio Mg2+
0,75

Chlorido Cl-
120,5

bikarbonato

22,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3


	Iki 100 vnt.
	Prism0cal B22, Gambro - dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai:

· tinka Prismaflex aparatams;
· be kalcio.

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, 
· trys 8 mm skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

sudėtis: 

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
0

Magnio Mg2+
0,75

Chlorido Cl-
120,5

bikarbonato

22,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

(žr. Pozicija Nr.36.10)
	5%
	27.51
	2751.00
	Gambro

	36.11.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 2 mmol/l:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
2,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
111,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 50 vnt.
	Prismasol 2, Gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 2 mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
2,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
111,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Pakuotė: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8 mm skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
(žr. Pozicija Nr.36.11)
	5%
	17.38
	869.00
	Gambro

	36.12.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+4 mmol/l:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
113,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas tinkantis, PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 150 vnt.
	Prismasol 4, Gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+4 mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
113,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Pakuotė: 5 litrų paruošto tirpalo maišas tinkantis, PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8 mm skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
(žr. Pozicija Nr.36.12)
	5%
	17.38
	2607.00
	Gambro

	36.13.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,25

Magnio Mg2+
0,6

Vandenilio fosfatas HPO42-
1,20

Chlorido Cl-
115,9

Hidrokarbonato HCO3-
30,0

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 50 vnt.
	Phoxilium, Gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,25

Magnio Mg2+
0,6

Vandenilio fosfatas HPO42-
1,20

Chlorido Cl-
115,9

Hidrokarbonato HCO3-
30,0

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8 mm skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
(žr. Pozicija Nr.36.13)
	5%
	20.27
	1013.50
	Gambro

	36.14
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 0mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
109,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

0

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
	Iki 20 vnt.
	Hemosol B0, gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 0mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
109,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

0

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.
(žr. Pozicija Nr.36.14)
	5%
	17.38
	347.60
	Gambro

	
	Viso 36 pozicija
	
	
	
	
	22376.10
	

	
	Dezinfekcinės medžiagos
	
	
	
	
	
	

	37.
	Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 100 ltr.


	Dialox 

Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%. Pakuotė – 5l.
(žr. Pozicija Nr.37)
	5%
	28,96
	2896,00
	Gambro

	38.
	Citrinos rūgšties tirpalas 50%:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 100 ltr.


	50% citrinos rūgštis (4-6psl.)
	5%
	1.90
	190.00
	MTN Neubrandenburg, Vokietija

	39.
	Dezinfektantas hipochlorito pagrindu:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 20 ltr.


	
	
	
	
	

	40.
	Sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė: 

· dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu;

· išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g+-3 g.

· skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui;

· tinkama „Gambro“ hemodializės aparatams.
	Iki 170 vnt.


	CleanCart A, Gambro - sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė: 

· dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu;

· išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g.

· skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui;

tinka „Gambro“ hemodializės aparatams.

(žr. Pozicija Nr.40)
	5%
	0.87
	147.90
	Gambro

	41.
	Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė:

· dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis;

· išfasuota specialiose ampulėse 32g ± 5g;

· tinkama „Gambro“ hemodializės aparatams.
	Iki 300 vnt.


	CleanCart C, Gambro - Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė:

· dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis;

· išfasuota specialiose ampulėse 32g;

tinka „Gambro“ hemodializės aparatams.

(žr. Pozicija Nr.41)
	5%
	0.87
	261.00
	Gambro

	42.
	Hemodializės generatorių ir cirkuliacijos sistemų dezinfektantas:

· peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas;

· peracto rūgštis 0,9%;

· skaidrus, bespalvis;

· tankis, esant +20oC: apyt. 1,1 

· Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3

· 3 % tirpalo pH vertė: apyt. 3,5

· Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Antimikobakterinis aktyvumas  atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui;

· Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN 13624 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Aspergillus niger: EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui;

· ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui;

· PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai;

· Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 ( Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai. 
	Iki 10 vnt.


	Dialox 5 (pakuotėje 5 kg)
Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%:

-
peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas;

-
peracto rūgštis 0,9%;

-
skaidrus, bespalvis;

-
tankis, esant +20oC : apyt. 1,1 

-
Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3

-
3 % tirpalo pH vertė : apyt. 3,5

-
Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui;

-
Antimikobakterinis aktyvumas  atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui;

-
Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN 13624 standartus esant 5 min kontakto laikui;

-
Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui;

-
ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui;

-
PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai;

Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 (Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai.

(žr. Pozicija Nr.42)
	5%
	28.96
	289.60
	Gambro

	
	Priemonės dezinfekcijos ir valyto vandens kokybės kontrolei
	
	
	
	
	
	

	43.
	Peroksido testo juostelių standartinė pakuotė: 

· naudojama liekamojo peroksido dializato vandenyje ir dializato linijose koncentracijos nustatymui, atliekant dezinfekciją peroksidu, peracetine rūgštimi;

· nustato virš 1 mg/l liekamąją  peroksido koncentraciją dializato vandenyje ir dializato linijose, spalvinis indikatorius;

· kiekybinis testas.
	Iki 2 vnt.


	Peroksido testo juostelių standartinė pakuotė Sterichek peroxide test : 

· naudojama liekamojo peroksido dializato vandenyje ir dializato linijose koncentracijos nustatymui, atliekant dezinfekciją peroksidu, peracetine rūgštimi;

· nustato virš 1 mg/l liekamąją  peroksido koncentraciją dializato vandenyje ir dializato linijose, spalvinis indikatorius;

kiekybinis testas.
(žr. Pozicija Nr.55)
	5%
	28.96
	57.92
	Gambo

	44.
	Chloro testo juostelių standartinė pakuotė:

· naudojama chloro (tame tarpe chloramino, bei laisvo chloro) koncentracijos nustatymui dializato gaminimui skirtame vandenyje, taip pat praplovimo vandenyje;

· nustato koncentraciją virš 0¸1 mg/l, spalvinis indikatorius;

· nenaudojama čiaupo vandens testavimui.
	Iki 2 vnt.


	Chloro testo juostelių standartinė pakuotė Sterichek chloride test:

· naudojama chloro (tame tarpe chloramino, bei laisvo chloro) koncentracijos nustatymui dializato gaminimui skirtame vandenyje, taip pat praplovimo vandenyje;

· nustato koncentraciją virš 0¸1 mg/l, spalvinis indikatorius;

nenaudojama čiaupo vandens testavimui
(žr. Pozicija Nr.56)
	5%
	43.44
	86.88
	Gambro

	45.
	Vandens kietumo testo juostelių standartinė pakuotė:

· vandens kietumo nustatymui po vandens minkštinimo fazės;

· turi spalvinius indikatorius prie 0, 5, 10, 20 mg/l vandens kietumo, išreikšto CaCO3  konc. 
	Iki 2 vnt.


	Vandens kietumo testo juostelių standartinė pakuotė Sterichek hardness test:

· vandens kietumo nustatymui po vandens minkštinimo fazės;

turi spalvinius indikatorius prie 0, 5, 10, 20 mg/l vandens kietumo, išreikšto CaCO3  konc.
(žr. Pozicija Nr.57)
	5%
	28.96
	57.92
	Gambro


Išorinių klientų skyriaus specialistė                                     Inesa Pikšilingaitienė


